ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ:

«КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО ФИЗИОТЕРАПИИ»

I. Организация физиотерапевтической службы в России

Укажите один правильный ответ

1. 01.01. К выдающимся отечественным физиотерапевтам не относится:

а) Щербак А.Е.

б) Киричинский А.Р.

в) Чижевский А.Л.

г) Вермель С.Б.

д) Павлов И.П.

2. 01.02. Основным показателем деятельности физиотерапевтического подразделения является:

а) количество первичных больных

б) количество физиотерапевтических аппаратов в отделении

в) показатель охвата физиолечением

г) количество физиотерапевтических кабинетов

д) число врачей физиотерапевтов в отделении

3. 01.03. Физиотерапевтический кабинет организуют при коечной  мощности стационара:

а) 50 коек;

б) 100 коек;

в) 200 коек;

г) 300 коек;

д) 400 коек;

4. 01.04.  Физиотерапевтическое отделение организуется при коечной мощности стационара не менее:

а) 100 коек

б) 200 коек

в) 300 коек

г) 400 коек

д) 600 коек

5. 01.05.  Количество условных единиц выполнения физиотерапевтических процедур в год для среднего медперсонала составляет:

а) 10 000 ед.

б) 15 000 ед.

в) 20 000 ед.

г) 25 000 ед.

д) норматив определяется специальной комиссией.

6. 01.06.  За одну условную физиотерапевтическую единицу принято время:

а) 5 мин.

б) 8 мин.

в) 10 мин.

г) 12 мин.

д) 15 мин.

7. 01.07.  Норма нагрузки в смену медицинской сестры по массажу составляет:

а) 18 усл. ед.;

б) 21 усл. ед.;

в) 26  усл. ед.;

г) 30 усл. ед.;

д) 36 усл. ед.

8. 01.08.  В физиотерапевтическом отделении в смену выполняется не менее:

а) 50 процедур

б) 100 процедур

в) 200 процедур

г) 250 процедур

д) 300 процедур

9. 01.09. Ответственность за безопасность работы и правильную эксплуатацию физиотерапевтической  аппаратуры возлагается:

а) на руководителя лечебного учреждения

б) на заместителя руководителя по медчасти

в) на заместителя руководителя по АХР

г) на врача-физиотерапевта

д) на главную медицинскую сестру

10. 01.10. К самостоятельному проведению процедур физиотерапии могут быть допущены лица:

а) прошедшие инструктаж по технике безопасности

б) имеющие удостоверение о прохождении специализации по физиотерапии

в) обученные безопасности труда в соответствии с ОСТ 42-21-16-86

г) закончившие медучилище

д) имеющие высшую квалификационную категорию по физиотерапии

11. 01.11.  Функционирование физиотерапевтического отделения при отсутствии заземляющего контура:

а) разрешается

б) не разрешается

в) разрешается по согласованию с главврачом;

г) разрешается по согласованию с физиотехником

д) разрешается по согласованию с инженером по охране труда

12. 01.12.  При приеме на работу в ФТК (ФТО) проводится инструктаж по технике безопасности:

а) вводный

б) первичный

в) текущий

г) правильно         а) и б)

д) повторный

13. 01.13.  Проведение физиотерапевтических процедур младшим медперсоналом ФТК (ФТО):

а) разрешается

б) не разрешается

в) разрешается по согласованию с заведующим ФТО (ФТК)

г) разрешается при стаже работы младшего персонала более 5 лет

д) разрешается в присутствии медсестры ФТО

14. 01.14.  Неисправности в физиотерапевтической аппаратуре могут быть устранены лишь:

а) медсестрой физиокабинета

б) инженером по охране труда

в) работником мастерских медтехники

г) работником ремонтных мастерских лечебного учреждения

д) инженером-метрологом

15. 01.15.  Норма расхода этилового спирта 96.6° в ФТО на 1000 физиопроцедур составляет:

а) 500 г

б) 800 г

в) 1000 г

г) 1300 г

д) 1500 г

16. 01.16.  Разработка инструкции по технике безопасности для физиотерапевтических аппаратов:

а) входит в обязанности заведующего ФТК

б) не входит в обязанности заведующего ФТК

в) разработка инструкций желательна, но не обязательна

г) по указанию инспектора по труду профсоюза медработников

д) только по указанию инженера по охране труда

II. Организация физиотерапевтического отделения (кабинета). Аппаратура, техника безопасности.

Укажите один правильный ответ

17. 02.01.  Физиотерапевтическое отделение – это:

а) специализированное лечебно-профилактическое учреждение

б) самостоятельное подразделение медицинского учреждения

в) первичная форма физиотерапевтической помощи

г) отделение реабилитации

д) отделение восстановительного лечения

18. 02.02.  В состав комиссии принимающей в эксплуатацию ФТО или ФТК не входит:

а) представитель санэпидемслужбы

б) главный специалист

в) технический инспектор

г) представитель профсоюзной организации

д) главный врач

19. 02.03. На одну процедурную кушетку в общем помещении для электросветолечения полагается:

а) 4 м2

б) 6 м2

в) 8 кв. м

г) 12 кв. м

д) 16 кв. м

20. 02.04. В каждой кабине для электросветолечения размещается:

а) один аппарат

б) два аппарата

в) три аппарата

г) один стационарный и один портативный

д) комплект однофакторных приборов

21. 02.05. Вентиляция в электросветолечебном кабинете должна обеспечивать обмен воздуха в час:

а) +3...-3

б) +3...-4

в) +4...-4

г) +4...-5

д) +5...-6

22. 02.06. Кабина для стационарных аппаратов сверхвысокочастотной терапии экранируется:

а) металлизированной тканью «Восход»

б) тканевыми шторами

в) металлической сеткой

г) не экранируется

д) ширмой из пластика

23. 02.07. Минимальная площадь комнаты («кухни») для подготовки прокладок, стерилизации тубусов и других операций в электросветолечебном кабинете составляет:

а) 4 м2

б) 6 м2

в) 7 м2

г) 8 м2

д) 10 м2

24. 02.08.  При работе с лампами типа «ДРТ» определение средней биодозы должно проводиться не реже одного раза:

а) в месяц

б) в 2 месяца

в) в 3 месяца

г) в 6 месяцев

д) в год

25. 02.09. Размеры фотария (площадь) с установленным в центре ртутно-кварцевым облучателем зависят от:

а) количества облучаемых лиц

б) типа лампы

в) возраста облучаемых лиц

г) цели проводимого облучения

д) этажности здания

26. 02.10. Плановый профилактический осмотр электросветолечебной аппаратуры в кабинете осуществляется физиотехником не реже:

а) 1 раз в неделю

б) 1 раз в 2 недели

в) 1 раз в месяц

г) 1 раз в 2 месяца

д) 1 раз в 3 месяца

27. 02.11. Максимальное допустимое сопротивление системы защитного заземления в сети с изолированной нейтралью в электросветолечебном кабинете составляет:

а) 2 Ом

б) 4 Ом

в) 8 Ом

г) 10 Ом

д) 12 Ом

28. 02.12.  Высота помещений в водотеплолечебнице должна быть не менее:

а) 2.5 м

б) 2.75 м

в) 3 м

г) 3.5 м

д) 4 м

29. 02.13.  Соотношение притока и оттока воздуха (в час) в водолечебном отделении должно составлять:

а) + 1 ..-3

б) + 2 ..-4

в) + 3 ..-5

г) +4 ..-5

д) +5 ..-6

30. 02 14.  Соотношение притока и оттока воздуха (в час) в грязелечебном отделении должно составлять:

а) + 1 ..-2

б) + 2 ..-3

в) + 3 ..-4

г) +4 ..-5

д) +5 ..-5

31. 02.15. Температура воздуха в грязе-водолечебном отделении должна быть:

а) +21°С

б) +23°C

в) +25°C

г) +28°C

д) +30°C

32. 02.16. Расчетная площадь воды в лечебном бассейне на одного пациента составляет:

а) 4 м2

б) 5 м2

в) 6 м2

г) 7 м2

д) 8 м2

33. 02.17. Установка компрессора в водолечебном отделении необходима для проведения:

а) подводного душа-массажа

б) жемчужной ванны

в) углекислой ванны

г) ароматической ванны

д) хлоридной натриевой ванны

34. 02.18. Дозиметрический и радиометрический контроль в радонолечебнице осуществляется не реже:

а) 1 раз в 1 месяц

б) 1 раз в 3 месяца

в) 1 раз в 6 месяцев

г) 1 раз в 12 месяцев

д) 1 раз в 18 месяцев

35. 02.19. Площадь душевого помещения должна быть не менее:

а) 10 м2

б) 15 м2

в) 25 м2

г) 35 м2

д) 45 м2

36. 02.20. Площадь комнаты для парафиноозокеритолечения планируется из расчета на одно рабочее место (кушетку):

а) 4 м2

б) 6 м2

в) 8 м2

г) 10 м2

д) 12 м2

37. 02.21. Основным документом, регламентирующим соблюдение правил техники безопасности в ФТО (ФТК), является:

а) ОСТ 42-21-16-86

б) правила устройства, эксплуатации и техники безопасности ФТО (ФТК)

в) правила устройства электроустановок (ПУЭ)

г) положение о  физиотерапевтическом отделении

д) инструкция по технике безопасности

38. 02.22. Для заземления аппаратов,  выполненных по классу защиты «1», используют:

а) отдельный заземляющий провод от аппарата к электрощиту

б) электрощитом с 3-х контактной розеткой

в) специальную ручку на панели аппарата

г) 2-х полюсную розетку

д) клемму заземления на электрощите

39. 02.23. Импульсные токи низкой и средней частоты применяются во всех перечисленных методах, кроме:

а) Электросна

б) Флюктуоризации

в) Гальванизации

г) Диадинамотерапии

д) Электростимуляции

40. 02.24. В физиотерапевтических отделениях и кабинетах разрешается применять лазерные приборы классов лазерной безопасности по ГОСТ Р50723-94 разрешённые к использованию:

а) 1, 2, 3а класса

б) 3в класса

в) 4 класса

г) комбинированные приборы для лазерной хирургии

III. Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии

Укажите один правильный ответ

41. 03.01. Электрический ток – это:

а) вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимодействие между движущимися зарядами

б) направленное движение носителей электрических зарядов любой природы

в) смещение положительных и отрицательных зарядов, атомов и молекул под действием внешнего поля

г) ток, который изменяется во времени по силе или направлению

д) ток, обусловленный электродвижущей силой индукции

42. 03.02. Единицей измерения силы тока в системе СИ является:

а) ватт

б) миллиметр

в) вольт

г) ампер

д) джоуль

43. 03.03. Электропроводность тканей – это:

а) направленное движение ионов в растворе электролитов

б) процесс передачи теплоты в результате движения молекул или атомов

в) явление распространения тока в среде

г) изменение структуры тканей под действием тока

д) способность тканей проводить электрический ток

44. 03.04. Потенциометр - это прибор, используемый в физиотерапевтических аппаратах для регулирования:

а) напряжения

б) силы тока

в) индукции

г) интенсивности

д) мощности

45. 03.05. Напряжение электрического поля – это:

а) разность потенциалов между двумя точками поля

б) величина, численно равная изменению скорости движения заряда

в) уровень потенциальной энергии

г) работа, совершаемая постоянным током на участке цепи

д) химический процесс, происходящий под электродами

46. 03.06. С физической точки зрения магнитное поле – это:

а) вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимодействие между электрическими зарядами

б) вид материи, посредством которой осуществляется связь и взаимодействие между движущимися зарядами и токами

в) смещение полярности молекул или структурных группировок веществ

г) вид материи, посредством которой осуществляется связь; неподвижных (статических) зарядов

д) упорядоченное распространение электромагнитных волн

47. 03.07. Магнитная индукция измеряется следующей единицей:

а) Ватт

б) Тесла

в) Джоуль

г) Вольт

д) Ампер

48. 03.08. Упорядоченное распространение электромагнитных волн в пространстве и времени характерно для следующего вида излучения:

а) инфракрасное излучение

б) ультрафиолетовое излучение

в) лазерное излучение

г) видимое излучение

д) короткое ультрафиолетовое излучение

49. 03.09. Обратный пьезоэлектрический эффект используется в следующем виде воздействия:

а) электрическое поле ультравысокой частоты

б) электрическое поле ультравысокой частоты

в) ультразвук

г) ток надтональной частоты

д) электромагнитное поле сверхвысокой частоты

50. 03.10. Наиболее точной характеристикой переменного тока следует считать:

а) ток, периодически изменяющийся по величине и направлению

б) ток, возникающий в тканях под действием высокочастотного поля, образующегося внутри спирали

в) направленное движение электрических зарядов колебательного характера

г) упорядоченное движение электрических зарядов

д) ток, изменяющийся по величине

IV. Физиопрофилактика

Укажите один правильный ответ

51. 04.01. Комплексная программа физиопрофилактики предусматривает применение физических факторов с целью:

а) предупреждения развития заболеваний;

б) закаливания организма;

в) повышения сопротивляемости к профессиональным раздражителям;

г) предупреждения обострения хронических заболеваний;

д) всего перечисленного

52. 04.02. Первичная профилактика включает мероприятия, направленные на:

а)  предупреждение развития заболеваний;

б)  предупреждение утомления;

в)  оздоровление внешней среды;

г)  все перечисленное

д)  только а и в

53. 04.03.  Вторичная профилактика включает мероприятия, направленные на:

а) профилактику осложнений заболеваний;

б) предупреждение обострения хронических заболеваний;

в) лечение заболеваний в острой стадии;

г) правильно а и б

д) правильно б и в

54. 04.04. Целью первичной профилактики является:

а) развитие адаптации к колебаниям атмосферного давления;

б) закаливание организма;

в) усиление защитных реакций организма;

г) развитие адаптации к колебаниям внешней температуры;

д) все перечисленное

55. 04.05. Целью вторичной профилактики является:

а) профилактика осложнений хронического заболевания;

б) профилактика осложнений после оперативного вмешательства;

в) удлинение периода ремиссии хронического заболевания;

г) все перечисленное

д) только а и в

56. 04.06. В построении и реализации профилактических программ роль физических факторов определяется:

а) безболезненным лечением физическими методами;

б) повышением эффективности лечения заболевания;

в) потенцированием действия медикаментозного лечения и уменьшением лекарственной аллергии;

г) тренировкой адаптационных сил организма

д) всем перечисленным

57. 04.07. Организация вторичной физиопрофилактики (методами физиотерапии) предусматривает наличие:

а) электросветолечебного отделения;

б) отделения бальнеотерапии;

в) теплолечения;

г) кабинета лазеротерапии и кабинета электроакупунктуры

д) всего перечисленного

V. Электролечение

Укажите один правильный ответ

58. 05.01. Действующим фактором в методе гальванизации является:

а) переменный ток малой силы и высокого напряжения

б) постоянный импульсный ток низкой частоты, малой силы

в) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

г) ток высокой частоты и напряжения

д) ток ультравысокой частоты

59. 05.02. Согласно требованиям толщина гидрофильной прокладки в электроде должна составлять:

а) 0,5 см

б) 1,0-1,5 см

в) 1,0 см

г) 1,0 см

д) 3,0 см

60. 05.03. Максимальная продолжительность процедуры местной гальванизации составляет:

а) 3-5 мин.

б) 10 мин.

в) 15 мин.

г) 20-30 мин.

д) 40 мин.

61. 05.04. Оптимальная концентрация большинства препаратов для лекарственного электрофореза составляет:

а) от 0,5 до 1,0%

б) от 2 до 5%

в) 2%

г) 1%

д) 10% и более

62. 05.05. При плотности 0,1 мА/см2, площади электродов первого - 200 см2, второго - раздвоенного по 50 см2 сила тока составляет:

а) 1 мА

б) 2 мА

в) 10 мА

г) 3 мА

д) 15 мА

63. 05.06. Проведение лекарственного электрофореза несовместимо для назначения в один день на одну и ту же область с:

а) ультразвуком

б) ультрафиолетовым облучением в эритемной дозе

в) парафином

г) микроволнами

д) грязевыми аппликациями

64. 05.07. Для гальванизации используются все перечисленные аппараты, кроме:

а)     Поток-1;

б)     ГР-2;

в)     ГК-2;

г)     ИОН

д)     АСБ-2

65. 05.08.  Аппарат «Поток-1» изготовлен по классу защиты:

а)     01;

б)     I;

в)     III;

г)     II;

д)     IV

66. 05.09. Из ниже перечисленных тканевых образований и органов наиболее высокой электропроводностью обладают все перечисленные, кроме:

а)   кровь;

б)    мышечная ткань;

в)     паренхиматозные органы;

г)     костная ткань;

д)     спинномозговая жидкость

67. 05.10. Применение ДМСО (димексида) ограничивается при всем перечисленном, кроме:

а) заболевании почек;

б) беременности;

в) в детской практике;

г) заболевании суставов;

д) заболевании печени.

68. 05.11. Биофизические эффекты от действия гальванического тока включают:

а)    газоразрядный эффект;

б)    изменение ионной концентрации;

в)    образование свободных радикалов;

г)    возникновение поляризационных токов;

д)    правильно б и г

69. 05.12. Гальванизация и лекарственный электрофорез по методике общего воздействия совместимы для назначения в один день:

а) с общими минеральными ваннами;

б) электросном;

в) общим ультрафиолетовым облучением;

г) местной грязевой аппликацией;

д) общими грязевыми ваннами

70. 05.13. Из нижеперечисленных заболеваний для гальванизации и лекарственного электрофореза показаны:

а) хронический гепатохолецистит вне обострения;

б) экзема в стадии ремиссии;

в) травматический неврит лучевого нерва в стадии восстановления;

г) кератит;

д) все перечисленное

71. 05.14. Из нижеперечисленных заболеваний для гальванизации и лекарственного электрофореза противопоказаны:

а) индивидуальная непереносимость гальванического тока;

б) пиодермия;

в) расстройство кожной чувствительности;

г) острый гнойный средний отит;

д) все перечисленное

72. 05.15. Лекарственный электрофорез показан при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

а) болезни Бехтерева средней активности;

б) обострения хронического артрозо-артрита плечевого сустава;

в) иридоциклита острой стадии;

г) травматической энцефалопатии, эпилепсии

д) нарушения мозгового кровообращения в восстановительном периоде

73. 05.16.  К внутритканевым способам лекарственного электрофореза относится:

а) полостной электрофорез

б) гальванизация после предварительного внутривенного введения лекарственного вещества

в) гальваногрязь

г) электроакупунктура

д) все перечисленное

74. 05.17. Из нижеперечисленных утверждений верно:

а) гальванический ток повышает чувствительность тканей к действию лекарственных веществ;

б) гальванический ток назначают в острой стадии гнойного процесса;

в) гальванический ток оказывает противоотечное действие;

г) гальванический ток оказывает бактериостатическое действие.

д) все перечисленное

75. 05.18. При внутритканевом электрофорезе лекарственных веществ гальванизацию подключают:

а) через 1 -2 часа при пероральном приеме лекарства;

б) через 1 час при внутримышечном и подкожном введении лекарственного препарата;

в) после введения 2/3 раствора при внутривенном капельном введении лекарственного вещества;

г) через 4 часа после приема лекарства

д) правильно а, б и в

76. 05.19.  Преимущества метода лекарственного электрофореза:

а) создание кожного депо лекарственного вещества;

б) воздействие непосредственно на область патологического очага;

в) безболезненное введение лекарственного препарата;

г) внутриполостное введение лекарственного вещества

д) все перечисленное

77. 05.20. Недостатки метода лекарственного электрофореза:

а) не все лекарственные препараты могут быть использованы для лекарственного электрофореза;

б) неизвестна полярность многих лекарств;

в) трудность определения точного количества введенного лекарственного вещества;

г) выраженная аллергическая реакция;

д) правильно а, б и в

78. 05.21. Действующим фактором в методе электросна является:

а) постоянный ток низкого напряжения и малой силы тока

б) синусоидальный ток

в) импульсный ток полусинусоидальной формы импульсов

г) импульсный ток прямоугольной формы импульсов

д) экспоненциальный ток

79. 05.22. В механизме обезболивающего действия электросна основная роль принадлежит:

а) образованию эндорфинов в лимбической системе головного мозга

б) образованию биологически активных веществ (гистамина, серотонина)

в) повышению глобулиновых фракций белков крови

г) повышению функции симпатико-адреналовой системы

д) образованию свободных радикалов

80. 05.23.  В методе электросна применяется следующий диапазон частот:

а) 1 - 160 Гц

б) 170-500 Гц

в) 600-900 Гц

г) 1000-1500 Гц

д) 1600-2000 Гц

81. 05.24.  Действующим фактором в методе диадинамотерапии является:

а) постоянный ток

б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

в) импульсный ток синусоидальной формы

г) импульсный ток низкой частоты полусинусоидальной формы с задним фронтом затянутым по экспоненте

д) импульсный ток прямоугольной формы

82. 05.25. При проведении диадинамотерапии силу тока для лечения острого болевого синдрома назначают до появления:

а) слабой вибрации

б) умеренной вибрации

в) выраженной вибрации

г) отсутствия вибрации

д) сокращения мышц

83. 05.26. При проведении диадинамотерапии с целью стимуляции нервно-мышечного аппарата силу тока назначают до появления:

а) слабой вибрации

б) умеренной вибрации

в) сокращения стимулируемой мышцы

г) ощущения жжения под электродами

д) выраженной вибрации

84. 05.27. Действующим фактором в методе амплипульстерапии является:

а) постоянный ток

б) импульсный ток высокой частоты и напряжения, малой силы

в) импульсный синусоидальной формы ток, модулированный колебаниями низкой частоты

г) импульсный ток прямоугольной формы

д) переменный высокочастотный ток

85. 05.28.  Для лечения синусоидальными модулированными токами используют аппарат:

а) СНИМ-1

б) Тонус-1

в) Амплипульс-4Т

г) Интердин

д) Поток-1

86. 05.29. При уменьшении болевого синдрома в процессе лечения синусоидальными модулированными токами частоту синусоидальных модулированных токов изменяют следующим образом:

а) увеличивают

б) уменьшают

в) не изменяют

г) устанавливают на 0

д) устанавливают на 100

87. 05.30. Наибольшее время проведения процедуры амплипульстерапии при назначении на несколько полей составляет:

а) 5-10 мин.

б) 10-15 мин.

в) 15-20 мин.

г) 20-30 мин.

д) 30-40 мин.

88. 05.31. При флюктуоризации используют следующий вид тока:

а) низкочастотный переменный ток

б) постоянный ток низкого напряжения

в) высокочастотный импульсный ток

г) апериодический, шумовой ток низкого напряжения

д) постоянный ток прямоугольной формы.

89. 05.32. При использовании флюктуоризации применяют токи, имеющие частоту колебаний:

а) 100 Гц

б) 5000 Гц

в) 2,5 кГц

г) 10 Гц-20 кГц

д) 880 кГц

90. 05.33. Флюктуирующие токи могут быть использованы для электрофореза, если применить:

а) однополярный шумовой ток

б) двухполярный симметричный

в) двухполярный несимметричный

г) двухполупериодный непрерывный

д) однополупериодный непрерывный

91. 05.34. В методе интерференцтерапии используют:

а) два постоянных низкочастотных импульсных тока

б) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы

в) переменные синусоидальные токи с частотами в пределах от 3000 до 5000 Гц

г) переменный синусоидальный ток малой силы и низкого напряжения, беспорядочно меняющийся по амплитуде и частоте в пределах 100-2000 Гц

д) синусоидальный ток высокого напряжения и небольшой силы

92. 05.35. Для проведения интерференцтерапии используют аппарат:

а) Интердин

б) Полюс-1

в) Поток-1

г) Амплипульс

д) Тонус-1

93. 05.36. При проведении интерференцтерапии наибольшая продолжительность воздействия на одну область составляет:

а) 3-5 мин.

б) 10-15 мин.

в) 20-30 мин.

г) 35-45 мин.

д) 45-60 мин.

94. 05.37. При воздействии интерференционными токами для оказания обезболивающего действия применяют частоты:

а) 1-10 Гц

б) 50-100 Гц

в) 100-150 Гц

г) 150-200 Гц

д) 200-250 Гц

95. 05.38. Первичное электродиагностическое исследование проводится от начала заболевания:

а) на первой неделе

б) на второй неделе

в) через три недели

г) через месяц

д) после окончания курса лечения

96. 05.39. Повторное электродиагностическое исследование проводим от начала заболевания:

а) на третьей неделе

б) через один месяц

в) через два месяца

г) через три месяца после окончания курса лечения

д) после окончания курса лечения

97. 05.40. При изменении пороговой силы тока имеются следующие нарушения электровозбудимости:

а) количественные

б) качественные типа «А»

в) качественные типа «Б»

г) полная реакция перерождения

д) отсутствие электровозбудимости

98. 05.41. При отсутствии реакции нерва на раздражение гальваническим и тетанизирующим током, а также сохранением возбудимости мышцы на гальванический ток, имеет место:

а) частичная реакция перерождения типа «А

б) частичная реакция перерождения типа «Б»

в) полная утрата электровозбудимости

г) полная реакция перерождения

д) количественные изменения

99. 05.42. При полном отсутствии реакции нерва и мышцы на тетанизирующий и гальванический ток имеет место:

а) частичная реакция перерождения типа «А»

б) частичная реакция перерождения типа «Б

в) полная утрата электровозбудимости

г) полная реакция перерождения

д) количественные изменения

100. 05.43. Основными эффектами в лечебном действии электросна является все перечисленное, кроме:

а) седативного;

б) трофического;

в) анальгезирующего;

г) противострессового;

д) иммуностимулирующего

101. 05.44. Основными механизмами в действии электросна являются следующие составляющие:

а) корковый;

б) корково-подкорковый;

в) непосредственное прямое действие тока на образования мозга;

г) рефлекторный

д) правильно а, б и в

102. 05.45. Для назначения электросна показаны следующие заболевания:

а) неврозы;

б) язвенная болезнь желудка;

в) нейродермит;

г) гипертоническая болезнь 2 стадии;

д) все перечисленное

103. 05.46. Для назначения электросна противопоказаны следующие заболевания:

а) ожоговая болезнь;

б) острые воспалительные заболевания глаз;

в) энурез;

г) экзема и дерматит лица в острой стадии заболевания;

д) правильно б и г

104. 05.47. Для назначения трансцеребральной электростимуляции показаны следующие заболевания:

а) неврозы;

б) язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;

в) нейродермит;

г) токсикоз первой половины беременности;

д) все перечисленное

105. 05.48. Противопоказанными для назначения трансцеребральной электростимуляции являются следующие заболевания:

а) судорожные состояния, эпилепсия;

б) алкогольный абстинентный синдром;

в) травмы и опухоли головного мозга;

г) гипертоническая болезнь 1-2 стадии;

д) правильно а и в

106. 05.49. В механизме обезболивающего действия диадинамических токов важную роль играют все перечисленные факторы, кроме:

а) блокады периферических нервных окончаний;

б) улучшения кровообращения;

в) формирования доминанты вибрации в центральной нервной системе

г) усиления экссудации тканей;

д) правильно а и в

107. 05.50. Диадинамотерапия противопоказана при следующих заболеваниях:

а) острое внутрисуставное повреждение;

б) хронические воспалительные заболевания

в) острый воспалительный процесс;

г) облитерирующий эндартериит;

д) правильно а и в

108. 05.51.  Для назначения диадинамотерапии показаны следующие заболевания, кроме:

а) артрозов;

б) облитерирующего атеросклероза периферических артерий;

в) межпозвонкового остеохондроза с корешковым синдромом;

г) острой пневмонии;

д) атонического колита

109. 05.52. Для проведения диадинамотерапии не используют аппарат:

а) «Минитерм»;

б) «СНИМ-1»;

в) «Тонус-1»

г) «Тонус-2»

д) «Модель-717»

110. 05.53. Для стимуляции нервно-мышечного аппарата диадинамическими токами применяют следующие виды токов:

а) однополупериодный непрерывный;

б) однополупериодный ритмичный;

в) ток длинный период;

г) ток короткий период

д) правильно а и б

111. 05.54. При диадинамотерапии применение «волновых токов» показано с целью:

а) стимуляции нервно-мышечного аппарата;

б) улучшения венозного кровообращения;

в) улучшения артериального кровообращения;

г) улучшения капиллярного кровообращения;

д) правильно а и в

112. 05.55. Лечение синусоидальными модулированными токами показано при следующих заболеваниях, кроме:

а) язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;

б) острого тромбофлебита;

в) острого пояснично-крестцового радикулита;

г) бронхиальной астмы

д) хронического пиелонефрита

113. 05.56.  Наиболее выраженное болеутоляющее действие в амплипульстерапии отмечается при следующих видах тока:

а) «постоянная модуляция»;

б) «посылка — несущая частота»;

в) «посылка-пауза»;

г) «перемежающиеся частоты»;

д) правильно б и г

114. 05.57. Глубину модуляций больше 100 % (перемодуляцию) в амплипульстерапии назначают при следующих состояниях:

а) для стимуляции нервно-мышечного аппарата при тяжелых нарушениях электровозбудимости;

б) при выраженном болевом синдроме;

в) для введения лекарственного вещества;

г) при воспалительном процессе;

д) правильно а и в

115. 05.58. Для воздействия флюктуирующими токами могут быть использованы следующие аппараты:

а) «АСБ» и «АСБ-2М»;

б) «Поток-1»

в) «ФС-100-И»;

г) «АЛИМП»

д) правильно а и в;

116. 05.59. Для лечебного воздействия флюктуоризации применяют следующие формы тока:

а) двухполярный симметричный;

б) двухполярный несимметричный;

в) однополярный шумовой;

г) двухтактный непрерывный;

д) правильно а, б и в

117. 05.60. Флюктуирующие токи оказывают следующие лечебные действия:

а) анальгезирующее;

б) дегидратационное;

в) противовоспалительное;

г) сосудосуживающее;

д) правильно а, б и в

118. 05.61. Флюктуирующие токи применяют с лечебной целью при следующих заболеваниях, кроме:

а) неврита лицевого нерва;

б) остеохондроза шейного отдела позвоночника;

в) остеохондроза крестцового отдела позвоночника;

г) гипертонического криза;

д) неврита языкоглоточного нерва

119. 05.62.   Интерференционные токи оказывают следующие действия:

а) активизируют периферическое кровообращение и улучшают трофику тканей;

б) улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата;

в) оказывают спазмолитическое действие;

г) восстанавливают проводимость нервного волокна;

д) все перечисленное.

120. 05.63.   Интерференцтерапия назначается при следующих заболеваниях:

а) острые и гнойные воспалительные процессы;

б) дегенеративно-дистрофические заболевания суставов;

в) свежие внутрисуставные повреждения с гемартрозом;

г) воспалительные заболевания периферической нервной системы;

д) правильно б и г

121. 05.64.   При проведении электродиагностики используют область воздействия:

а) двигательные точки нерва;

б) активная точка кожи;

в) двигательные точки мышц;

г) правильно а и в

д) правильно б и в

122. 05.65.  Электродиагностическое исследование определяет:

а) нарушение капиллярного кровообращения;

б) тип нарушения электровозбудимости;

в) нарушение венозного кровообращения;

г) локализацию поражения;

д) правильно б и г

123. 05.66. Для назначения электростимуляции показаны следующие состояния:

а) парезы и параличи скелетной мускулатуры;

б) нарушение артериального и венозного кровообращения;

в) атония гладкой мускулатуры внутренних органов;

г) переломы костей;

д) правильно а и в.

124. 05.67.  Электростимуляция противопоказана при следующих состояниях:

а) ранние признаки контрактуры мышц лица

б) переломы костей до их консолидации

в) атрофия мышц после иммобилизации

г) нарушение функции мочевого пузыря

д) правильно а и б

125. 05.68. В методе ТНЧ-терапии (ультратонтерапии) применяется:

а) высокочастотный ток высокого напряжения и малой силы

б) синусоидальный переменный ток высокого напряжения и небольшой силы

в) переменный низкочастотный ток

г) импульсный ток низкой частоты

д) электрический ток постоянного напряжения

126. 05.69. К аппаратам ТНЧ-терапии относится:

а) аппарат «Ундатерм-80»

б) аппарат  «Узор 2-К»

в) аппарат  «Ультратон-10-ОГ»

г) аппарат «Луч-2»

д) аппарат «Орион»

127. 05.70. Ток ТНЧ-терапии имеет частоту колебаний:

а) 22 кГц

б) 110 кГц

в) 13,56 МГЦ

г) 27,12 мГц

д) 40,68 мГц

128. 05.71. Воздействие током надтональной частоты осуществляется с помощью:

а) индукторов

б) вакуумных электродов

в) конденсаторных пластин

г) излучателей

д) рефлекторов

129. 05.72. Действие тока надтональной частоты вызывает на коже ощущение:

а) вибрации

б) охлаждения

в) тепла

г) сокращения мышц

д) жжения

130. 05.73. В методе лечебного воздействия, называемом "дарсонвализация" применяют:

а) переменное электрическое поле

б) низкочастотный переменный ток

в) постоянный ток низкого напряжения

г) переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы

д) электромагнитное поле

131. 05.74. При воздействии током Дарсонваля всегда применяют:

а) два электрода

б) три электрода

в) четыре электрода

г) соленоид

д) один электрод

132. 05.75. Ток Дарсонваля способен:

а) снижать чувствительность нервных рецепторов кожи

б) вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение

в) угнетать процессы обмена

г) снижать регенерацию

д) вызывать гипотермию кожи

133. 05.76.  В лечебном методе индуктотермии применяется:

а) переменный высокочастотный ток

б) переменное высокочастотное электромагнитное, преимущественно магнитное поле

в) постоянное электрическое поле высокого напряжения

г) ультравысокочастотное электрическое поле

д) сверхвысокочастотное электромагнитное излучение

134. 05.77. Для подведения энергии в методе индуктотермии применяют:

а) индуктор-диск и индуктор-кабель

б) свинцовые электроды

в) конденсаторные пластины

г) излучатель

д) стеклянный вакуумный электрод

135. 05.78. Магнитное поле в методе индуктотермии имеет частоту колебаний:

а) 13.56 мГц

б) 22.2 мГц

в) 460 мГц

г) 2375 мГц

д) 5000 Гц

136. 05.79. При подведении высокочастотного переменного магнитного поля в тканях человека возникают:

а) колебательные вихревые движения электрически заряженных частиц

б) процессы стабильной поляризации заряженных частиц

в) перемещения электрически заряженных частиц в одном направлении

г) резонансное поглощение молекулами воды

д) кавитационные процессы

137. 05.80. Поглощение энергии в методе индуктотермии сопровождается образованием:

а) свободных радикалов

б) механической энергии

в) фотодинамического эффекта

г) аэроионов

д) тепла

138. 05.81. Тепловые процессы при индуктотермии возникают в тканях на глубине:

а) 1 мм

б) 5 мм

в) 5 см

г) 7-8 см

д) 10 см

139. 05.82. При индуктотермии наиболее активно поглощение энергии происходит:

а) в мышцах и паренхиматозных органах

б) в костях

в) в коже

г) в жировой ткани

д) в соединительной ткани

140. 05.83.  Индуктотермия противопоказана для лечения:

а) затянувшейся пневмонии

б) ишемической болезни сердца при III-IV функциональном классе

в) хронического сальпингоофорита  в стадии инфильтративно-спастических изменений

г) хронического гепатита

д) артроза коленного сустава

141. 05.84. Индуктотермия осуществляется с помощью аппарата:

а) «Поток-1»

б) «Амплипульс-4»

в) «Узор-2К»

г) «ИКВ-4»

д) «Искра-1»

142. 05.85. Действующим физическим фактором в УВЧ-терапии является:

а) постоянный ток

б) переменное ультравысокочастотное электрическое поле

в) импульсный ток

г) постоянное поле высокого напряжения

д) переменное электрическое поле низкой частоты

143. 05.86. Электрическое поле ультравысокой частоты проникает в ткани на глубину:

а) до 1 см

б) 2-3 см

в) 9-13 см

г) сквозное проникновение

д) 13-15см

144. 05.87. Аппараты УВЧ-терапии работают на частоте:

а) 27.12 мГц и 40.68 мГц

б) 460 мГц

в) 100 мГц

г) 110 мГц

д) 440 мГц

145. 05.88. В число аппаратов УВЧ терапии не входит:

а) «Экран-2»

б) «Импульс-3»

в) «Минитерм-5»

г) «Ундатерм-80»

д) «АСБ-2»

146. 05.89. Для воздействия электрическим полем ультравысокой частоты используют:

а) электрод

б) индуктор-кабель

в) конденсаторные пластины

г) излучатель

д) облучатель

147. 05.90. Единицей измерения мощности электрического поля УВЧ является:

а) миллиампер

б) киловатт

в) вольт

г) ватт

д) миллитесла

148. 05.91. Микроволновая терапия как лечебный метод характеризуется использованием:

а) электромагнитного поля диапазона СВЧ (сверхвысокой частоты)

б) электрического поля

в) электромагнитного поля диапазона ВЧ (высокой частоты)

г) низкочастотного переменного магнитного поля

д) электрического тока

149. 05.92. Частота электромагнитных колебаний в аппаратах для дециметроволновой терапии составляет:

а) 2375 мГц

б) 460 мГц

в) 880 кГц

г) 30 000 ГГц

д) 22 кГц

150. 05.93. Глубина проникающего действия СВЧ-излучения для СМВ диапазона составляет:

а) 1 мм

б) 3-5 мм

в) 3-5 см

г) 10 см

д) 10-12 см

151. 05.94. Для электромагнитного излучения ДМВ диапазона глубина проникающего действия составляет:

а) 5-9 мм

б) 1-2 см

в) 5-9 см

г) 15 см

д) сквозное проникновение

152. 05.95. Для подведения электромагнитного СВЧ-излучения к телу человека применяют:

а) конденсаторные пластины

б) индукторы

в) излучатели-рефлекторы

г) свинцовые электроды

д) световоды

153. 05.96. При действии электромагнитного излучения СВЧ основными биофизическими процессами в тканях организма являются:

а) тепловые;

б) механические;

в) осцилляторные;

г) фотоэлектрические

д) правильно а и в

154. 05.97. К аппаратам сантиметроволновой терапии относятся:

а) «Луч-II»

б) «Луч-2»

в) «Луч-58»

г) «Искра»

д) правильно а, б и в

155. 05.98. К аппаратам дециметроволновой терапии  относятся:

а) «Волна-2»

б) «Явь-1»

в) «Ромашка»

г) «Искра»

д) правильно а и в

156. 05.99. Лечебный эффект сверхвысокочастотной терапии при заболеваниях воспалительного и дистрофического характера обусловлен всеми перечисленными активными реакциями, кроме:

а) противовоспалительной;

б) сосудорасширяющей;

в) болеутоляющей;

г) десенсибилизирующей;

д) гиперкоагулирующей

157. 05.100. При заболевании органов дыхания терапевтический эффект сверхвысокочастотной терапии выражается в:

а) улучшении функции внешнего дыхания;

б) устранении бронхоспазма;

в) ухудшении кислородно-транспортной функции крови;

г) увеличении свертывающей способности крови;

д) правильно а и б

158. 05.101. Сверхвысокочастотная терапия на проекцию органов малого таза у мужчин и женщин назначается:

а) при простатите;

б) при аденоме простаты;

в) при сальпингоофорите;

г) при фиброме матки;

д) правильно а и в

159. 05.102. К методам КВЧ-терапии относятся:

а) миллиметровая терапия;

б) микроволново-резонансная терапия;

в) информационно-волновая терапия;

г) дециметровая терапия;

д) правильно а, б и в

160. 05.103. Частота электромагнитных колебаний при проведении КВЧ-терапии составляет:

а) 13,56 МГц;

б) 40,68 МГц;

в) 460 МГц;

г) 30-300 ГГц;

д) Выше 300 МГц

161. 05.104. Для проведения КВЧ-терапии не используют аппарат:

а) «Явь»;

б) «Электроника»;

в) «Луч-2»

г) «АМФИТ»;

д) «Стела»

162. 05.105. Лечебное воздействие при КВЧ-терапии проводится на:

а) точку боли и биологически активные точки (БАТ);

б) паравертебрально;

в) зоны Захарьина-Геда;

г) область проекции надпочечников

д) все перечисленное

163. 05.106. Действующим фактором в методе магнитотерапии является:

а) электрический переменный ток

б) постоянное или переменное низкочастотное магнитное поле

в) электромагнитное поле среднечастотной частоты

г) электромагнитное излучение сверхвысокой частоты

д) электрическое поле ультравысокой частоты

164. 05.107. В лечебных эффектах магнитного поля низкой интенсивности отсутствует:

а) противоотечное

б) сосудорасширяющее

в) повышающее тонус поперечно-полосатых мышц

г) гипотензивное

д) гипокоагулирующее

165. 05.108. Единицей измерения интенсивности магнитного поля является:

а) милливатт

б) миллитесла

в) миллиампер

г) вольт

д) милливольт

166. 05.109. В число аппаратов для магнитотерапии входит:

а) «Полюс-2»

б) «Поток-1»

в) «Мустанг»

г) «Элион 132»

д) «АСБ-2».

167. 05.110. В методе аэроионотерапии действующим фактором являются:

а) ингаляции распыленного лекарственного вещества

б) электрически заряженные пылевые частицы

в) электрически заряженные газовые молекулы и молекулы воды

г) аэрозоли лекарственного вещества

д) электрически заряженные частицы озона

168. 05.111. Степень ионизации воздуха оценивается:

а) по подвижности аэроионов в воздушной среде

б) по отношению числа положительных ионов к числу отрицательных ионов в 1см2

в) по количеству легких аэроионов в воздухе

г) по количеству тяжелых аэроионов

д) по числу отрицательно заряженных аэроионов.

169. 05.112. С лечебной целью используется ионизация воздуха отрицательно заряженными аэроионами с коэффициентом униполярности:

а) 0,1-0,4

б) 0,5-0,6

в) 0,7-0,8

г) 0,9-1,0

д) 1,2-1,3

170. 05.113.   Лечебно-профилактическая доза аэроионов, вдыхаемых за период проведения одной процедуры, составляет:

а) 10-40 млрд аэроионов

б) 50-150 млрд аэроионов

в) 155-200 млрд аэроионов

г) 205-300 млрд аэроионов

д) 305-400 млрд аэроионов

171. 05.114. В число аппаратов аэроионотерапии входит:

а) «Поток-1»

б) «Амплипульс-5»

в) «Узор2-К»

г) «Элион-132»

д) «Искра-1»

172. 05.115. В методе франклинизации действующим фактором является:

а) переменное низкочастотное магнитное поле

б) постоянное электрическое поле высокого напряжения

в) переменный импульсный ток высокого напряжения и малой силы

г) электрическое поле ультравысокой частоты

д) импульсное магнитное поле

173. 05.116. При проведении франклинизации на пациента оказывает действие, не только постоянное электрическое поле, но и:

а) переменное низкочастотное магнитное поле

б) постоянный электрический ток

в) механические колебания воздушной среды

г) высокоактивные химические вещества

д) аэроионы отрицательной полярности

174. 05.117. Группа физических факторов абсолютно несовместимых:

а) индуктотермия и микроволновая терапия дециметрового и сантиметрового диапазона;

б) электрическое поле ультравысокой частоты (УВЧ) и электромагнитное поле сверхвысокой частоты (СВЧ);

в) диадинамические и синусоидальные модулированные токи;

г) общие ультрафиолетовые облучения и общие солнечные ванны;

д) все перечисленное

175. 05.118. Процедуры, несовместимые в один день на одну область:

а) ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах и лекарственный электрофорез;

б) грязевые аппликации и ультразвук;

в) ультрафиолетовое облучение в эритемных дозах и микроволны деци- и сантиметрового диапазона;

г) правильно а и в;

д) правильно а и б

176. 05.119. Физиобальнеофакторы, несовместимые  для применения в один день:

а) две общие ванны;

б) общая ванна и подводный душ-массаж;

в) методики общей гальванизации и общие ванны;

г) электрофорез воротниковой зоны и электросон

д) все перечисленное

177. 05.120.  Физические факторы не следует совмещать в один день с диагностическими исследованиями:

а) электрокардиографией;

б) рентгеновским;

в) клиническим анализом крови;

г) гастроскопией;

д) правильно б и г

178. 05.121. Оптимальное сочетание двух физических факторов:

а) ультразвук - через 30 мин. лекарственный электрофорез;

б) воздействие электрическим полем УВЧ и через несколько минут ультрафиолетовое облучение;

в) тепловые процедуры и купания в холодной воде;

г) электрофорез седативных препаратов и душ Шарко

д) правильно а и б

179. 05.122. Определите физические факторы, которые можно назначить водителям только после работы:

а) электросон;

б) лекарственный электрофорез с седативными препаратами;

в) токи надтональной частоты;

г) правильно а и б

д) правильно б и в

180. 05.123. Лазеротерапия совместима в один день с:

а) лекарственным электрофорезом;

б) ультрафиолетовым облучением;

в) облучением  видимым светом

г) инфракрасным излучением

д) правильно б и в

VI. Светолечение

Укажите один правильный ответ

181. 06.01. Физическую сущность света составляют:

а) электромагнитные волны с длиной волны от 0,4 до 0,002 мкм

б) направленное движение электрически заряженных частиц

в) механические колебания частиц среды

г) электромагнитные волны длиной от 1 м от 1 мм

д) направленный поток ионов

182. 06.02.  Между энергией кванта и длиной волны существует зависимость

а) прямо пропорциональная

б) обратно пропорциональная

в) экспоненциальная

г) линейная

д) квадратичная

183. 06.03.  Глубина проникновения в ткани электромагнитных волн оптического диапазона в большей степени зависит

а) от мощности светового потока

б) длины волны

в) оптических свойств поглощающей среды

г) времени облучения

д) вида облучателя

184. 06.04. Диапазон длины волны инфракрасного излучения составляет:

а) 0,76 мкм - 400 мкм

б) 0,76 мкм – 0,4 мкм

в) 0,9 мкм - 0, 76 мкм

г) 0,4 мкм-0,18 мкм

д) 0,28 мкм - 0,02 мкм

185. 06.05. Диапазон длины волны видимого излучения составляет:

а) 140 мкм - 0, 76 мм

б) 0,4 мкм-0,18 мкм

в) 0,76 мкм - 0,4 мкм

г) 140 мкм - 0, 7 мкм

д) 0,28 мкм-0,18 мкм

186. 06.06. Диапазон температур генерации инфракрасного излучения составляет:

а) 100-200°С

б) 200-400°С

в) 10000-10500°С

г) 500-1000°С

д) 100-4000°С

187. 06.07. Глубина проникновения в ткани некогерентного потока электромагнитных волн инфракрасного диапазона составляет около:

а) 6-8 см

б) 1-2 мм

в) до 1 см

г) 1-2 см

д) 2-З см.

188. 06.08. Для лечения желтухи новорожденных используют синий свет в диапазоне:

а) 0,4-0,3 мкм

б) 4-0,37 мкм

в) 0,7-0,42 мкм

г) 0,45-0,5 мкм

д) 0,4-0,18 мкм

189. 06.09. Инфракрасное облучение от аппарата «ЛИК» локальных участков проводят с расстояния:

а) 5 - 10 см от излучателя

б) 25 - 30 см над больным

в) 50 - 75 см сбоку от больного

г) 100 см непосредственно над больным

д) контактно на тело

190. 06.10. Воздействие инфракрасным излучением на разные участки в один день несовместимо:

а) с лекарственным электрофорезом

б) со светотепловой ванной

в) с электрическим полем УВЧ

г) с синусоидальными модулированными токами

д) с ультразвуком

191. 06.11. В оптическом спектре ультрафиолетовое излучение занимает диапазон:

а) 0,76-0,4 мкм

б) 0,28-0,18 мкм

в) 140-0,76 мкм

г) 0,4 - 0,18 мкм

д) 0,5 - 0,45 мкм

192. 06.12. Глубина проникновения ультрафиолетового излучения в ткани составляет:

а) до 2-6 см

б) до 1 см

в) до 1 мм

г) до 0.5 мм

д) до 10 см

193. 06.13. Длинноволновую часть ультрафиолетового спектра преимущественно поглощает:

а) митохондрия

б) протоплазма клетки

в) оболочка клетки

г) ядро

д) все структуры одинаково

194. 06.14. Коротковолновый участок преформированного ультрафиолетового спектра находится в диапазоне:

а) 0,4-0,002 мкм

б) 0,28-0,18 мкм

в) 0,4-0,76 мкм

г) 0,34-0,76 мкм

д) 140-0,9 мкм

195. 06.15. Для ультрафиолетовой эритемы не характерно:

а) появление ее во время процедуры

б) появление через 3-8 ч после облучения

в) зависимость от длины волны УФ-излучения

г) наличие четких границ

д) пигментация участка облучения

196. 06.16. Наиболее длительно сохраняющуюся эритему обеспечивает УФ-излучение длинной волны:

а) 0,18-0,279 мкм

б) 0,3-0,32 мкм

в) 0,46 - 0,76 мкм

г) 0,14-0,26 мкм

д) 0,28 - 0,4 мкм

197. 06.17. Расстояние от кожных покровов до лампы ультрафиолетового облучения при определении средней биодозы должно составлять:

а) 25 см

б) 10 см

в) 75 см

г) 50 см

д) 1 м

198. 06.18. При изменении расстояния от лампы до тела человека биодоза меняется:

а) пропорционально расстоянию

б) обратно пропорционально расстоянию

в) прямо пропорционально квадрату расстояния

г) остается неизменной

д) обратно пропорционально квадрату расстояния

199. 06.19. Определение средней биодозы ультрафиолетового облучателя следует проводить:

а) 1 раз в месяц

б) 2 раза в месяц

в) 1 раз в два месяца

г) 1 раз в три месяца

д) 1 раз в полгода

200. 06.20.  Максимальная однократная площадь, допускаемая для местного эритемного УФ-облучения для взрослых, составляет:

а) 60-80 см2

б) 80-100 см2

в) 600 см2

г) 800-1000 см2

д) 200-250 см2

201. 06.21. Местную эритемотерапию на одну область можно сочетать с:

а) УВЧ-терапией

б) грязелечением

в) электрофорезом

г) ультразвуком

д) светотепловой ванной

202. 06.22. Единицей измерения мощности лазерного излучения является:

а) Джоуль/см2

б) Ватт/см, мВт/см2

в) Ампер

г) Вольт

д) нКи

203. 06.23. Глубина проникновения в кожу лазерного излучения в красной части спектра с L-0,63 мкм составляет:

а) 1-10 см

б) 10 см-1 м

в) 1 мм-1 см

г) 1-3 см

д) 2-4 см

204. 06.24. Начальная терапевтическая доза лазерного излучения составляет:

а) 0,05-0,5 Дж

б) 1-2 Дж

в) 4-5 Дж

г) 2-4 Дж

д) 6-8 Дж

205. 06.25. Потоку света присущи все перечисленные явления, кроме:

1.   дифракции,

2.   дисперсии,

3.   поляризации,

4.   интерференции,

5.   кавитации

206. 06.26. К источникам инфракрасного излучения относятся все перечисленные аппараты, кроме:

а) ЛИК-5,

б) светотепловой ванны,

в) лампы «Соллюкс»,

г) лампы ртутно-кварцевой,

д) лампы Минина

207. 06.27. Реакция, происходящая в тканях под действием широкополосного инфракрасного излучения большой мощности, характеризуется всем, кроме:

а) повышения температуры облучаемого участка,

б) ускорения физико-химических процессов,

в) ускорения броуновского движения молекул,

г) улучшения кровоснабжения тканей,

д) фотосинтеза

208. 06.28. Видимый спектр лучистой энергии оказывает на организм все перечисленные виды действия, кроме:

а) теплового

б) обезболивающего

в) пигментообразующего

г) метаболического,

д) психоэмоционального,

209. 06.29. Широкополосное инфракрасное излучение показано при всех перечисленных поражениях, кроме:

а) вялогранулирующих ран,

б) язв после ожогов и обморожений,

в) заболеваний мышц (посттравматические контрактуры),

г) рожистого воспаления

д) заболеваний периферической нервной системы

210. 06.30. При оформлении назначений местных УФ-облучения в рецепте указывают все, кроме:

а) количества процедур на курс,

б) дозы облучения,

в) количества полей,

г) локализации воздействия,

д) плотности потока мощности

211. 06.31. Большая часть фотобиологических процессов, протекающих в организме под действием УФ-излучения, обусловлена всем перечисленным, кроме:

а) распада крупных белковых молекул,

б) образования свободных радикалов,

в) синтеза новых белковых структур,

г) появления веществ, обладающих высокой биологической активностью (гистамин, ацетилхолин),

д) образования поляризационных полей

212. 06.32. Биологические эффекты, сопровождающие формирование эритемы при ультрафиолетовом излучении, включают все перечисленное, кроме:

а) образования витамина D,

б) сдвига кислотно-щелочного равновесия в тканях,

в) повышения фагоцитарной активности лейкоцитов,

г) угнетения фосфорно-кальциевого обмена,

д) усиления пигментации.

213. 06.33. К селективным источникам ультрафиолетового излучения не относят:

1. групповой облучатель носоглотки - УГН,

2. облучатель бактерицидный настенный - ОБН,

3. бактерицидный облучатель – БОП-4,

4. эритемный облучатель длинноволновый - ЭОД,

5. установку для ПУВА-терапии- УФО-1500

214. 06.34. Интегральным источником ультрафиолетового излучения не является облучатель:

а) ртутно-кварцевый стационарный — ОРК-21,

б) кварцевый настольный переносной - ОКН,

в) маячного типа — "Большой маяк"- УГД-3,

г) групповой облучатель носоглотки - УГН,

д) бактерицидный переносной - БОП-4.

215. 06.35. Техника безопасности при работе с аппаратами ультрафиолетового излучения предусматривает все перечисленное, кроме:

а) светозащитных очков,

б) заземления аппарата,

в) защитной "юбочки" на облучатель,

г) проверки средней биодозы лампы,

д) экранирования кабины.

216. 06.36. Под действием больших эритемных доз ультрафиолетового излучения:

а) снижается чувствительность нервных рецепторов,

б) преобладают тормозные процессы в центральной нервной системе,

в) снижается сахар в крови,

г) улучшается проницаемость сосудистой стенки,

д) правильно а и в

217. 06.37. Для лечения ультрафиолетовым излучением показаны все перечисленные заболевания, кроме:

а) атеросклероза,

б) тиреотоксикоза,

в) рахита,

г) ревматоидного артрита,

д) пролежней

218. 06.38.  Под влиянием лазерного излучения в тканях не происходит:

а) активации ядерного аппарата клетки и системы ДНК - РНК - белок,

б) повышения репаративной активности тканей (активация размножения клеток),

в) повышения активности системы иммунитета,

г) изменения концентрации ионов на полупроницаемых мембранах,

д) улучшения микроциркуляции

219. 06.39. Лазерное излучение оказывает на организм все перечисленные влияния, кроме:

а) противовоспалительного,

б) противоотечного,

в) репаративного,

г) стимулирующего нейро-мышечную активность,

д) обезболивающего

220. 06.40. Правилами техники безопасности при работе с лазерами не предусматривается:

а) защитные очки для пациента,

б) защитные очки для персонала,

в) установка приточно-вытяжной вентиляции,

г) отдельная кабина,

д) ничего из перечисленного

VI. Лечение механическими воздействиями

Укажите один правильный ответ

221. 07.01. Механизм действия барокамеры основан на периодическом изменении давления, что вызывает ответную реакцию организма:

а) улучшение притока крови к тканям;

б) улучшение метаболизма тканей;

в) увеличение диффузионной площади транскапиллярного обмена;

г) улучшение оттока крови и лимфы

д) все перечисленное

222. 07.02. Для местной баротерапии используют следующую аппаратуру:

а) «ГР-2»;

б) «ГК-3»

в) «Тонус-2»;

г) «Барокамеру Кравченко»;

д) «Терма».

223. 07.03. Местная барокамера показана при:

а) эндартериите I и II стадии;

б) болезни Рейно;

в) обширных ожогах конечностей;

г) острых воспалительных заболеваниях сосудов (тромбофлебит и др.);

д) правильно а, б и в.

224. 07.04. Барокамера Кравченко противопоказана при всех заболеваниях, кроме:

а) выраженного расширения вен и трофических язв;

б) флеботромбоза;

в) тромбофлебита поверхностных и глубоких вен;

г) болезни Рейно;

д) слоновости

225. 07.05. При использовании вибрационной ванны на организм человека воздействуют одновременно все перечисленные факторы, кроме:

а) механического (вибрация водяных волн);

б) температурного;

в) гидростатического;

г) ароматического;

д) химического.

226. 07.06. При применении вибрационных ванн терапевтическое действие осуществляется через все, кроме:

а) нейрогуморальных реакций с участием гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы;

б) антиоксидантной системы;

в) водноэлектролитного обмена;

г) свертывающей системы крови;

д) гемодинамики

227. 07.07. Вибрационные ванны показаны при:

а) остеохондрозе;

б) травмах опорно-двигательного аппарата;

в) хронической неспецифической пневмонии;

г) хроническом атоническом колите;

д) всех перечисленных заболеваниях

228. 07.08. Вибрационные ванны противопоказаны при:

а) выраженном атеросклерозе;

б) гипертонической болезни III стадии;

в) резко выраженных формах невроза;

г) тромбофлебите;

д) всем перечисленном

229. 07.09. При проведении местных вибрационных ванн рекомендуется температура воды:

а) 28-30°С

б) 31-33°С

в) 34-36°С

г) 37-40°С

д) 40-42°С

230. 07.10. Действующим фактором в ультразвуке является:

а) постоянный ток

б) импульсный ток

в) механическая энергия

г) электромагнитное поле

д) электрическое поле.

231. 07.11. Физической единицей измерения ультразвуковой энергии является:

а) Ампер

б) микрон

в) Ватт

г) Вольт

д) Тесла

232. 07.12. Глубина распространения ультразвуковой энергии в основном зависит от следующих параметров:

а) частота и длина волны

б) интенсивность

в) плотность ткани

г) длительность воздействия

д) площадь озвучиваемой поверхности

233. 07.13. Физическую сущность ультразвука составляют:

а) поток квантов

б) электромагнитные волны

в) ток высокой частоты

г) механические колебания

д) постоянный электрический ток

234. 07.14. Частота ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-101 составляет:

а) 880 кГц

б) 1000 кГц

в) 1600 кГц

г) 2640 кГц

д) 3000 кГц

235. 07.15. Частота ультразвуковых колебаний в аппарате УЗТ-31 составляет:

а) 880 кГц

б) 1000 кГц

в) 1600 кГц

г) 2640 кГц

д) 3000 кГц

236. 07.16. Максимально допустимая длительность ультразвуковой процедуры при воздействии на несколько полей составляет:

а) 5 мин

б) 10 мин

в) 15 мин

г) 20 мин

д) 30 мин

237. 07.17. Максимальное число полей озвучивания при одной ультразвуковой процедуре составляет:

а) одно

б) два

в) три

г) четыре

д) пять

238. 07.18. Назначать ультразвук детям можно с возраста:

а) 2 мес.

б) 1 года

в) З лет

г) 5 лет

д) 6 лет

239. 07.19. Для проверки точности работы ультразвуковых аппаратов предназначен измеритель:

а) АСБ-2

б) ИМУ-3

в) АСМ-2

г) УЗИ-1

д) УЗТ-305

240. 07.20. Устройством, используемым для проведения воздействия ультразвуком, является:

а) индуктор

б) электрод

в) рефлектор

г) излучатель

д) конденсаторные пластины

241. 07.21. Понятие "непрямой пьезоэлектрический эффект" предусматривает следующее:

а) образование электрических зарядов на поверхности некоторых веществ при механической деформации

б) образование механической деформации некоторых веществ под действием электрического тока

в) распространение электромагнитных колебаний в среде

г) изменение ионной структуры тканей под действием тока

д) переход тела из твердого состояния в жидкое

242. 07.22. Для ультразвуковой терапии применяются следующие аппараты, кроме:

а) УТП-1М;

б) УЗТ-5;

в) ЛОР-3;

г) АСБ-2;

д) правильно б и г

243. 07.23. Ультразвук обладает следующим действием:

а) повышает проницаемость тканевых структур;

б) повышает выброс свободных гормонов в кровь;

в) повышает образованием биологически активных веществ;

г) вызывает усиление противоплазматических микропотоков в клетках;

д) все перечисленное

244. 07.24. Особенности импульсного режима ультразвука состоят в следующем:

а) назначается в остром периоде заболевания;

б) оказывает наилучший эффект при рубцово-спаечных процессах;

в) рекомендуется использовать в педиатрии;

г) оказывает седативное действие;

д) правильно а, б и в

245. 07.25. Назначение ультразвука на одну и ту же область в один день совместимо со следующими физическими факторами, кроме:

а) обширных грязевых аппликаций;

б) электрофореза лекарственных веществ;

в) амплипульстерапии;

г) ДМВ-терапии;

д) электростимуляции

246. 07.26. Для назначения ультразвуковой терапии показаны следующие заболевания, кроме:

а) неврита лицевого нерва с начальными признаками контрактуры, сроком заболевания 1.5 месяца;

б) деформирующего артроза;

в) травматического неврита правого локтевого нерва, сроком после травмы 15 дней;

г) шейного остеохондроза, плече-лопаточного париартроза;.

д) рефлюкс-эзофагита, дисфагической формы

247. 07.27. Для ультразвуковой терапии противопоказаны следующее заболевание:

а) бронхиальная астма

б) контрактура Дюпюитрена;

в) органическое поражение центральной нервной системы;

г) спаечный процесс в области малого таза;

д) послеоперационный цистит

248. 07.28. Выбор интенсивности при ультразвуковом воздействии зависит от следующих параметров, кроме:

а) возраст;

б) толщина подкожно-жирового слоя;

в) область воздействия;

г) количества процедур на курс лечения

д) площадь излучателя.

249. 07.29. При оформлении ультразвуковой процедуры указываются следующие параметры, кроме:

а) длительности (времени) воздействия;

б) интенсивности;

в) силы тока

г) режима;

д) количества процедур.

VIII. Аэрозоль- и электроаэрозольтерапия

Укажите один правильный ответ

250. 08.01. Лекарственный аэрозоль – это:

а) физико-химический состав лекарственного вещества, представленный диспергированными частицами в дисперсной воздушной среде

б) ингаляция распыленного лекарственного вещества

в) лекарственное вещество для вдыхания

г) раствор для распыления

251. 08.02. Аэрозольные частицы величиной 4 мкм относятся к:

а) высокодисперсным аэрозолям

б) среднедисперсным аэрозолям

в) мелкокапельным аэрозолям

г) низкокапельным аэрозолям

д) крупнокапельным аэрозолям

252. 08.03. Аэрозольные частицы величиной 30 мкм относятся к:

а) высокодисперсным

б) среднедисперсным

в) мелкокапельным

г) низкодисперсным

д) крупнокапельным аэрозолям

253. 08.04. Аэрозольные частицы величиной 150 мкм относятся к

а) к высокодисперсным

б) к среднедисперсным

в) к мелкокапельным

г) к низкокапельным

д) к крупнокапельным аэрозолям

254. 08.05. Аэрозоли с размером частиц 2-5 мкм могут инспирироваться до уровня:

а) альвеол и бронхиол,

б) бронхов I порядка

в) трахеи

г) гортани

д) носоглотки

255. 08.06. Аэрозоли с размером частиц 25-30 мкм могут инспирироваться до уровня:

а) альвеол

б) бронхиол

в) бронхов 1 порядка

г) трахеи и гортани

д) носоглотки

256. 08.07. До бронхов I порядка могут инспирироваться аэрозоли с размером частиц:

а) 2-5 мкм

б) 10 мкм

в) 25-30 мкм

г) 100 мкм

д) 150 мкм

257. 08.08. Для проведения процедуры аэрозольтерапии применяют:

а) разовую дозу фармакологического препарата

б) суточную дозу фармакологического препарата

в) дозу препарата меньше разовой дозы

г) дозу препарата больше высшей разовой дозы

д) максимальную терапевтическую дозу

258. 08.09. Электроаэрозоли от аэрозолей отличаются тем, что:

а) аэрозольные частицы имеют принудительный дополнительный униполярный заряд

б) аэрозольные частицы имеют положительные и отрицательные заряды

в) аэрозольные частицы не имеют электрического заряда, но находятся во внешнем электрическом поле

г) аэрозольные частицы имеют только положительный заряд

д) правильного ответа нет

259. 08.10. Для лечебного использования приняты электроаэрозоли:

а) отрицательно заряженные

б) положительно заряженные

в) нейтральные

г) аэроионы

д) гидроаэроионы

IX. Водолечение

Укажите один правильный ответ

260. 09.01. Минимальными показателями минерализации минеральных вод для наружного воздействия является содержание неорганических солей в количестве:

а) 1 г/л

б) 2 г/л

в) 5 г/л

г) 10 г/л

д) 15 г/л

261. 09.02. Минимальное содержание минеральных солей в водах, называемых «рассолами», составляет:

а) 10 г/л

б) 25 г/л

в) 35 г/л

г) 50 г/л

д) 100 г/л

262. 09.03. Холодной водолечебной процедурой является общая ванна при температуре воды:

а) 20° С

б) 22° С

в) 24° С

г) 26° С

д) 28° С

263. 09.04.  Максимальное давление струи воды, подаваемой на больного, при подводном душе-массаже может составлять:

а) 2 атм.

б) 3 атм.

в) 4 атм.

г) 5 атм.

д) 6 атм.

264. 09.05.  В лечебно-столовых водах количество органических веществ должно быть не более:

а) 5 мг/л

б) 10 мг/л

в) 20 мг/л

г) 30 мг/л

д) 50 мг/л

265. 09.06.  Оптимальное содержание углекислого газа в углекислой ванне составляет:

а) 0,5-0,75 г/л

б) 0,5-0,75 г/л

в) 0,5-0,75 г/л

г) 1,2-1,4 г/л

д) 1,4-1,6 г/л

266. 09.07. Лечебная концентрация сероводорода для питьевых лечебных сероводородных вод составляет:

а) 10 мг/л

б) 20 мг/л

в) 30 мг/л

г) 40 мг/л

д) 50 мг/л

267. 09.08.  Оптимальная концентрация сероводорода в сульфидных (сероводородных) ваннах составляет:

а) 25-50 мг/л

б) 50-75 мг/л

в) 75-100 мг/л

г) 100-150 мг/л

д) 150-200 мг/л

268. 09.09 К минеральным питьевым лечебным водам относят воды с общей минерализацией:

а) 3-5 г/л

б) 5-8 г/л

в) 8-12 г/л

г) 12-15 г/л

д) 15-18 г/л

269. 09.10. При понижении желудочной секреции питье минеральной воды назначают до приема пищи:

а) за 30 мин.

б) за 45 мин.

в) за 1 час

г)  за 1,5 часа

д) за 2 часа

270. 09.11. Дуоденальным действием минеральной воды называется:

а) расслабляющее действие на стенки желудка

б) стимулирующее влияние на желудочную секрецию

в) подавление желудочной секреции

г) стимуляция моторной функции желудочно-кишечного тракта

д) раскрытие привратника

271. 09.12. Пилорическим действием минеральной воды называется:

а) расслабляющее действие на стенки желудка

б) стимулирующее влияние на желудочную секрецию

в) подавление желудочной секреции

г) стимуляция моторной функции желудочно-кишечного тракта

д) раскрытие привратника

272. 09.13. Через неповрежденную кожу из воды ванны в организм проникают:

а) натрий;

б) йод;

в) мышьяк;

г) азот

д) все перечисленное

273. 09.14. К неподвижным душам относится:

а) душ Шарко;

б) восходящий;

в) шотландский;

г) подводный душ-массаж;

д) веерный

274. 09.15.  Для искусственного приготовления йодобромной ванны необходимы все ингредиенты, кроме:

а) йодида натрия;

б) бромида калия;

в) поваренной соли;

г) пресной воды;

д) гидрокарбоната натрия

275. 09.16. Для искусственного приготовления сероводородной ванны необходимы следующие ингредиенты, кроме:

а) сульфида натрия;

б) гидрокарбоната натрия;

в) хлористоводородной кислоты;

г) перманганата калия;

д) пресной воды

276. 09.17. Сероводородные ванны показаны при следующих заболеваниях, кроме:

а) ревматоидного артрита;

б) полиневрита в подострой стадии;

в) атеросклероза периферических артерий;

г) псориаза;

д) холецистита с нарушением функции

277. 09.18.  Радоновые ванны показаны при следующих заболеваниях:

а) межпозвонковый остеохондроз;

б) полиневрит в подострой стадии;

в) атеросклероз периферических сосудов;

г) гипертоническая болезнь 1-2 стадий;

д) все вышеперечисленное

278. 09.19. Действие углекислых ванн зависит от следующих факторов:

а) содержание углекислого газа;

б) температура воды в ванне;

в) функциональное состояние систем организма;

г) количество воды в ванне;

д) правильно а, б и в

279. 09.20. Углекислые ванны оказывают на дыхательную систему все перечисленные действия, кроме:

а) повышения активности дыхательного центра;

б) урежения частоты дыхания;

в) бронхолитического действия;

г) уменьшения дыхательного объема;

д) нормализации минутного объема дыхания

280. 09.21. Углекислые ванны показаны при всех перечисленных заболеваниях, кроме:

а) недостаточности митрального клапана;

б) постинфарктного кардиосклероза

в) гипертонической болезни 2 ст. со склонностью к кризам;

г) неврастении

д) хронического бронхита с легочно-сердечной недостаточностью 1 ст.

281. 09.22. Хлоридные натриевые ванны показаны при следующих заболеваниях, кроме:

а) остеоартроза;

б) полиневрита в подострой стадии;

в) хронического сальпингоофорита;

г) беременности во второй половине;

д) псориаза

282. 09.23.  Йодобромные ванны показаны при следующих заболеваниях, кроме:

а) атеросклеротического кардиосклероза без стенокардии и нарушения сердечного ритма и проводимости;

б) гиперстенической неврастении;

в) тиреотоксикоза легкой степени

г) дисфункции яичников;

д) беременности во все сроки

283. 09.24. Прием минеральной воды температурой 40-45 °С, минерализацией 1,5-3 г/л, 3-4 раза в день за 40 мин до еды медленно, небольшими глотками показан при следующих заболеваниях:

а) хронический колит с повышенной двигательной активностью;

б) хронический панкреатит;

в) хронический холецистит с пониженной моторной функцией;

г) хронический гастрит с нормальной секрецией;

д) хронический пиелонефрит.

284. 09.25. Питьевые минеральные воды назначаются при следующих заболеваниях, кроме:

а) язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки вне фазы обострения;

б) мочекаменной болезни;

в) ожирения;

г) подагры

д) неспецифического язвенного колита.

285. 09.26. Совместимыми с хлоридными натриевыми ваннами в один день являются следующие виды воздействия, кроме:

а) электрического поля УВЧ на сустав;

б) электросна;

в) ультразвуковой терапии на миндалины;

г) аэрозольтерапии

д) грязевой аппликации на сустав

286. 09.27. Показанием к назначению промывания (орошения) кишечника являются следующие заболевания, кроме:

а) неспецифического язвенного колита;

б) хронических колитов;

в) хронического холецистита;

г) ожирения;

д) хронических запоров

287. 09.28. При пониженной желудочной секреции минеральную воду следует пить:

а) быстро, но большими глотками;

б) медленно, но малыми глотками;

в) быстро, но маленькими глотками;

г) медленно, но большими глотками;

д) прием минеральной воды противопоказан

288. 09.29. Оптимальной температурой для общих ванн является:

а) 15°С

б)  22°С

в) 28°С

г) 34-37°С

д) 40°С

289. 09.30. Требуют ограничения количества минеральной воды на один прием:

а) резкое нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка

б) наличие «ниши» у больного с язвенной болезнью 12-п.к.

в) значительное повышение кислотности желудочного сока

г) недостаточность выделительной функции почек

д) правильно а и г

X. Лечение теплом и холодом. Грязелечение.

Укажите один правильный ответ

290. 10.01. В оценке физических свойств теплоносителей важны перечисленные, кроме:

а) теплоемкости;

б) теплопроводности;

в) отсутствия конвекции;

г) электропроводности;

д) ничего из перечисленного

291. 10.02.  При проведении процедур с использованием парафина и озокерита необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности, кроме:

а) нагреватели теплоносителя устанавливают в вытяжном шкафу;

б) пол кабинета выстилают метлахской плиткой

в) из одежды больного удаляют все металлические предметы;

г) в кабинете должен быть огнетушитель ОУ-2

д) стены облицовывают кафелем

292. 10.03. Сероводородный ил - один из типов лечебных грязей, образующихся на дне:

а) пресных озер;

б) соленых озер;

в) речных затонов;

г) морских заливов, лиманов;

д) правильно б и г

293. 10.04. Для грязелечения показаны все заболевания, кроме:

а) склеродермии,

б) артроза коленного сустава,

в) шпоры пяточных костей,

г) острой ревматической лихорадки (ревматизм в активной стадии)

д) трофической язвы голени

294. 10.05.  Основными проявлениями лечебного эффекта грязелечения являются, кроме:

а) противовоспалительного;

б) рассасывающего;

в) обезболивающего;

г) регенераторного;

д) десенсибилизирующего

295. 10.06. Проведение озокеритолечения в один день совместимо с методами:

а) грязелечения;

б) индуктотермии;

в) лечения песком;

г) ультразвуком;

д) ничем из перечисленного

296. 10.07. Для проведения криотерапии используют все перечисленные аппараты, кроме:

а) «Медивент - 4У»;

б) криопаксы;

в) установки с азотом "Криотерапия";

г) «УЗТ»;

д) «Иней-2»

297. 10.08. В терапевтическом эффекте криотерапии достигаются все нижеуказанные реакции, кроме:

а) десенсибилизирующей;

б) болеутоляющей;

в) противовоспалительной;

г) метаболической;

д) сосудистой.

298. 10.09. Неорганические соединения в составе лечебных грязей преобладают:

а) в торфах

б) в сульфидных илах

в) в сапропелях

г) в нафталане

д) сопочных грязях

299. 10.10. Максимально допустимой температурой аппликации из торфа являются:

а) 44°С

б) 46°С

в) 48°С

г) 50°С

д) 52°С

300. 10.11. Регенерация сероводородного ила происходит в сроки:

а) 1-1.5 месяца

б) 2-2.5 месяца

в) 3-6 месяца

г) 6-12месяцев

д) более 12 месяцев

301. 10.12. Сапропелевые грязи образуются на дне:

а) соленых водоемов

б) пресных водоемов

в) в любых водоемах

г) лиманов

д) кратеров вулканов

302. 10.13. Противопоказаниями к грязелечению являются:

а) язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии

б) сальпингоофорит в стадии обострения

в) травматический неврит при сроке травмы 20 дней,

г) растяжение связок голеностопного сустава в срок 15 дней

д) контрактура суставов

303. 10.14. Местные тепловые процедуры (грязелечение, парафинолечение и др.) назначают больным:

а) с активным туберкулезом

б) с невритом лицевого нерва в подострой стадии,

в) с гепатитом в острой стадии

г) с мастопатией

д) хроническим аднекситом

304. 10.15. Сапропелевая грязь имеет:

а) черный цвет

б) белый цвет

в) серый цвет

г) серо-коричневый цвет

д) коричневый цвет

305. 10.16. Парафинолечение при ожогах наиболее целесообразно проводить способом:

а) ванночковым

б) салфетно-аппликационным

в) кюветно-аппликационным

г) наслаивания

д) этот метод противопоказан

306. 10.17. Для воздействия на кисть и стопу парафином (озокеритом) наиболее целесообразным способом проведения процедуры является:

а) ванночковый (погружение)

б) салфетно-аппликационный

в) кюветно-аппликационный

г) наслаивания

д) распыление парафино-масляной смеси

307. 10.18. Максимальная температура сероводородного ила, используемого для вагинальных тампонов, составляет:

а) 46°С

б) 48°С

в) 50°С

г) 52°С

д) 54°С

308. 10.19. При дозировании теплолечебных процедур необходимо указывать все перечисленные показатели, кроме:

а) температуры

б) локализации

в) способа воздействия

г) мощности

д) времени процедуры

309. 10.20. Грязелечение детям назначают с возраста:

а) до 1 года

б) 2-3 лет

в) 5-6 лет

г) 7-8 лет

д) 10 лет

XI. Курортология

Укажите один правильный ответ

310. 11.01. Воздушные ванны при эквивалентно-эффективной температуре 17-20°С называются:

а) холодные

б) умеренно-холодные

в) прохладные

г) индифферентные

д) теплые

311. 11.02. В состав комплексной курортной терапии больного гипертонической болезнью II стадии могут входить следующие  методы лечения, кроме:

а) углекислые ванны;

б) ЛФК группы сердечно-сосудистых заболеваний;

в) воздушные ванны по слабохолодовым нагрузкам;

г) гелиотерапии по II режиму;

д) электросна

312. 11.03.  Больных хроническим обструктивным бронхитом при легочной недостаточности не выше II степени с диффузным пневмосклерозом следует направлять на курорты, кроме:

а) Анапа;

б) Сестрорецк;

в) Нальчик;

г) Кисловодск;

д) Сочи

313. 11.04. К климатотерапии относятся следующие воздействия, кроме:

а) аэротерапии;

б) гелиотерапии;

в) талассотерапии;

г) спелеотерапии;

д) ароматерапии.

314. 11.05.  Бальнеологические курорты разделяются следующим образом:

а) с водами для наружного применения;

б) с водами для внутреннего применения;

в) климатобальнеологические;

г) бальнеогрязевые;

д) все перечисленные.

315. 11.06.  Курорты классифицируются по основным природным лечебным факторам следующим образом:

а) бальнеологические;

б) грязевые;

в) климатические;

г) смешанные;

д) все перечисленное

316. 11.07. В характеристике курортов с минеральными водами принято выделять основные бальнеологические курорты:

а) с углекислыми водами;

б) с сероводородными водами;

в) с радоновыми;

г) с кремнистыми слабоминерализованными термальными водами;

д) все перечисленное

317. 11.08. К климатическим курортам относятся все перечисленные, кроме:

а) приморских;

б) горных;

в) лесных;

г) климата пустынь;

д) грязелечебных

318. 11.09 Физиологическая (компенсированная) реакция на морские купания характеризуется всеми показателями, кроме:

а) учащения пульса на 6-15 ударов в минуту;

б) увеличения систолического артериального давления на 5-10 мм рт.ст;

в) восстановление физиологических показателей через 10-20 мин. после купания;

г) увеличения диастолического артериального давления на 5-10 мм рт.ст.;

д) уменьшения диастолического артериального давления на 5-10 мм рт.ст.

319. 11.10. К грязевым курортам относятся следующие курорты:

а) Старая Русса;

б) Марциальные воды;

в) Евпатория;

г) Гай;

д) все перечисленное;

320. 11.11. Для лечения на грязевых курортах показаны все перечисленные заболевания, кроме:

а) остеоартроза;

б) функциональной недостаточности яичников;

в) нейродермита;

г) системной красной волчанки;

д) очаговой склеродермии

321. 11.12. К климатическим приморским курортам не относится курорт:

а) Сестрорецк;

б) Анапа;

в) Адлер;

г) Соль-Илецк;

д) Туапсе

322. 11.13. К бальнеологическим курортам с радоновыми водами не относится курорт:

а) Белокуриха;

б) Пятигорск;

в) Увильды;

г) Молоковка;

д) Гай

323. 11.14. К бальнеологическим курортам с углекислыми водами не относится курорт:

а) Соль-Илецк;

б) Пятигорск;

в) Кисловодск;

г) Ессентуки;

д) Дарасун

324. 11.15. Из перечисленных заболеваний не показаны для лечения на курортах с климатом пустыни все перечисленные, кроме:

а) хронического сальпингоофорита

б) анкилозирующего спондилоартрита (болезни Бехтерева)

в) хронического калькулезного пиелонефрита в стадию ремиссии

г) хронического гломерулонефрита в стадии ремиссии

д) язвенной болезни желудка

325. 11.16. При решении вопроса о рекомендации курорта учитываются все следующие показатели, кроме:

а) основного заболевания и сопутствующих заболеваний

б) контрастности климатогеографических условий

в) стоимости поездки

г) особенности бальнео-, грязе-, климатолечения на том или ином курорте

д) возраста больного

326. 11.17. К основным клиническим синдромам общей бальнеореакции относятся все следующие, кроме:

а) вегетативно-неврастенического;

б) по типу обострения основного процесса;

в) суставно-мыщечного болевого;

г) диспептического

д) по типу общей реакции

327. 11.18. К основным курортным лечебным учреждениям относятся все нижеперечисленные, кроме:

а) санатория

б) курортной поликлиники

в) бальнеолечебницы

г) грязелечебницы

д) пансионата

328. 11.19. В местные санатории направляют всех перечисленных, кроме:

а) более тяжелых больных

б) нуждающихся в постороннем уходе

в) лиц, которым противопоказана поездка на дальние расстояния

г) лиц, которым противопоказан другой климат

д) ничего из перечисленного

329. 11.20. Санаторно-курортное лечение может быть рекомендовано всем перечисленным категориям, кроме:

а) лиц с начальными проявлениями длительно протекающих заболеваний

б) лиц после перенесенных заболеваний и травм

в) здоровых людей

г) страдающих хронической патологией вне обострения процесса

д) больным туберкулезом в специализированных санаториях

XII. Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического профиля

Укажите один правильный ответ

330. 12.01. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений у больных артериальной гипертонией зависит от факторов риска:

а) курение;

б) дислипидемия;

в) сахарный диабет;

г) возраст старше 60 лет;

д) все перечисленное

331. 12.02. При артериальной гипертонии происходит поражение всех перечисленных органов-мишеней, кроме:

а) сердца

б) сосудов головного мозга;

в) почек;

г) сосудов глазного дна;

д) печени;

332. 12.03. При неосложненных формах артериальной гипертонии целесообразно назначение всех перечисленных процедур, кроме:

а) радоновых ванн;

б) углекислых ванн;

в) электрофореза спазмолитиков;

г) электросна;

д) дециметровой терапии.

333. 12.04.  «Сухие» углекислые ванны показаны больным артериальной гипертонией, осложненной:

а) стабильной стенокардией III функционального класса;

б) недостаточностью кровообращения IIА ст.;

в) нечастой экстрасистолией;

г) стабильной стенокардией II функционального класса;

д) все перечисленные формы

334. 12.05. Сауна противопоказана больным артериальной гипертонией:

а) I степени

б) II степени

в) II степени и сопутствующим хроническим бронхитом;

г) II степени и сопутствующим ожирением;

д) III степени, приходящим нарушением мозгового кровообращения;

335. 12.06. При артериальной гипертонии для преимущественного воздействия на нейро- и гемодинамические процессы в ЦНС используют:

а) переменное магнитное поле и гальванический ток;

б) синусоидально-модулированные токи;

в) диадинамические токи;

г) трансцеребральное воздействие импульсными токами;

д) электромагнитные волны дециметрового диапазона.

336. 12.07. Для стимуляции периферических вазодепрессорных механизмов, в лечении артериальной гипертонии, используются:

а) переменное магнитное поле;

б) синусоидально-модулированные токи и диадинамические токи;

в) гальванический ток;

г) электромагнитные волны дециметрового диапазона;

д) бальнеотерапия

337. 12.08. Для воздействия на почечную гемодинамику при гипертонической болезни используются все факторы, кроме:

а) ультразвука;

б) синусоидально-модулированных токов;

в) переменного магнитного поля;

г) криотерапии;

д) индуктотермии.

338. 12.09.  Из всех перечисленных факторов больному артериальной гипертонией Ш степени и стабильной стенокардией III функционального класса применяют:

а) электросон;

б) синусоидально-модулированные токи;

в) гальванический ток;

г) переменное магнитное поле;

д) ультразвук

339. 12.10. Системная склеродермия представляет собой:

а) заболевание мышечной ткани;

б) заболевание фиброзной ткани;

в) поражение сосудов

г) прогрессирующее заболевание соединительной ткани;

д) заболевание фиброзной, мышечной и соединительной ткани.

340. 12.11. Больным системной склеродермией при выраженных пролиферативных явлениях в периартикулярных тканях назначается все перечисленное, кроме:

а) электрофореза гиалуронидазы;

б) парафина и озокерита

в) грязелечения;

г) фонофореза гидрокортизона;

д) ультрафиолетового облучения;

341. 12.12. При системной склеродермии применяется индуктотермия на надпочечники и суставы с целью:

а) увеличения глюкокортикоидной активности организма;

б) противовоспалительного действия;

в) иммунодепрессивного действия;

г) обезболивающего действия;

д) правильно а, б и в

342. 12.13.  Бальнеотерапию больным склеродермией назначают при поражении:

а) опорно-двигательного аппарата;

б) внутренних органов;

в) кожи;

г) опорно-двигательного аппарата и кожи;

д) опорно-двигательного аппарата и внутренних органов

343. 12.14. К профессиональным заболеваниям относятся:

а) пневмокониоз;

б) вибрационная болезнь;

в) силикоз легких;

г) кессонная болезнь.

д) все перечисленное

344. 12.15. При вибрационной болезни физические факторы назначаются с целью:

а) обезболивания;

б) снятия спазма;

в) улучшения трофики;

г) повышения неспецифического иммунитета;

д) правильно а, б и в

345. 12.16. К профессиональным заболеваниям легких относятся все перечисленные, за исключением:

а) сухого плеврита;

б) пневмокониоза;

в) силикоза;

г) сидероза;

д) силикатоза

346. 12.17. При профессиональных заболеваниях легких показано назначение всех перечисленных ингаляций, кроме:

а) щелочных;

б) минеральной воды;

в) бронхолитиков;

г) масляных;

д) соляно-щелочных

347. 12.18. Особенностью параметров процедуры лекарственного электрофореза при заболеваниях кожи является:

а) большая концентрация лекарственного вещества;

б) небольшая концентрация лекарственного вещества;

в) большая плотность тока;

г) небольшая плотность тока;

д) правильно б и г

348. 12.19. Особенностью ультрафиолетового облучения при заболеваниях кожи является:

а) определение индивидуальной биодозы;

б) применение малых доз УФО;

в) сочетание УФО с фотосенсибилизаторами;

г) общее УФО по ускоренной схеме

д) правильно а и в

349. 12.20. Для снятия зуда в острой стадии заболевания кожи целесообразно назначить:

а) йодобромные ванны;

б) хлоридные натриевые ванны;

в) радоновые ванны;

г) крахмальные ванны;

д) углекислые ванны

350. 12.21. При псориазе в прогрессивной стадии заболевания наиболее целесообразно назначение:

а) УФО эритемными дозами;

б) ванн с ромашкой;

в) ультразвука;

г) фотохимиотерапии (ПУВА-терапии);

д) дарсонвализации.

351. 12.22. При псориатической артропатии показано назначение всех факторов, кроме:

а) радоновых ванн;

б) синусоидальных модулированных токов;

в) магнитотерапии;

г) электросна;

д) ультразвука

352. 12.23. Назначение общего УФО показано:

а) при нейродермите (распространенная форма стадия ремиссии)

б) при летней форме псориаза

в) при красной волчанке

г) при фотодерматозе (солнечная почесуха)

д) распространенной экземе с явлениями мокнутия

353. 12.24. Для воздействия на очаги поражения при хронической экземе целесообразно назначать все перечисленные физические факторы, кроме:

а) фонофореза

б) электрического поля УВЧ

в) соллюкса

г) озокерита

д) УФО

354. 12.25. При очаговой склеродермии наиболее целесообразным является назначение:

а) электросна

б) франклинизации

в) ультразвука или фонофореза и грязевых аппликаций

г) общего электрофореза по методике Вермеля

д) электрофореза и э.п.УВЧ

355. 12.26. Абсолютным противопоказанием к УФО является:

а) псориаз

б) красная волчанка

в) экзема

г) витилиго

д) алопеция

356. 12.27. При микробной и дисгидротической формах экземы наиболее адекватно назначение:

а) диадинамических токов

б) дарсонвализации

в) ультрафиолетового облучения

г) синусоидальных модулированных токов

д) индуктотермии

357. 12.28. При диффузном нейродермите наиболее целесообразно назначение:

а) электросна

б) грязелечения

в) магнитотерапии

г) кальция (димедрол) электрофореза эндоназально

д) правильно а и г

358. 12.29. При ограниченном нейродермите в области локтевых и коленных суставов наиболее эффективно назначение:

а) ДМВ-терапии на область надпочечников

б) общего УФО по замедленной схеме

в) фонофореза на очаги

г) электросна

д) э.п. УВЧ битемпорально

359. 12.30. При витилиго наиболее эффективно назначение:

а) фотохимиотерапия

б) синусоидальных модулированных токов

в) электрофореза микроэлементов

г) ДМВ-терапии

д) правильно а и в

360. 12.31. Наиболее адекватным методом физиотерапии при хронической крапивнице в стадии обострения являются:

а) радоновые ванны

б) душ Шарко

в) димедрол-электрофорез эндоназально

г) аэроионотерапия

д) дарсонвализация

361. 12.32. При ИБС, стенокардии напряжения II функционального класса, ХСН O-I ст., гипертонической болезни II стадии у больного 60 лет целесообразно назначить:

а) ультразвук

б) ультрафиолетовое облучение

в) электросон

г) электрическое поле УВЧ

д) индуктотермию

362. 12.33. При ИБС, стенокардии напряжения II функционального класса, ХСН 0 ст., гипотонии назначают:

а) электрофорез никотиновой кислоты по методике общего воздействия

б) переменное низкочастотное магнитное поле на область шейно-грудного отдела позвоночника

в) диадинамотерапию на грудной отдел позвоночника

г) интерференцтерапию на область сердца

д) электрическое поле УВЧ на грудной отдел позвоночника

363. 12.34. При ИБС, стенокардии напряжения I—II функционального класса, ХСН 0 ст. с повышенной агрегацией тромбоцитов следует назначить:

а) электрофорез гепарина

б) франклинизацию

в) ультразвук

г) электрическое поле УВЧ

д) токи надтональной частоты

364. 12.35.  Физиобальнеофакторы, применяемые больным ИБС оказывают все перечисленные действия, кроме:

а) сосудорасширяющего;

б) антикоагулянтного;

в) седативного;

г) на центральную гемодинамику;

д) на проводящую систему сердца

365. 12.36.  Лекарственный электрофорез при лечении стенокардии можно проводить по следующим методикам, кроме:

а) методики общего воздействия (по Вермелю);

б) рефлекторно-сегментарной (расположение электродов на верхнегрудном и поясничном отделах позвоночника);

в) транскардиальной — с расположением электродов над областью сердца и левой подлопаточной области, либо сердца и левого плеча;

г) расположения активного электрода в зоне Захарьина-Геда и индифферентного в поясничном отделе позвоночника;

д) по поперечной методике на область эпигастрия

366. 12.37. При ИБС, постинфарктном кардиосклерозе, через 40 дней после инфаркта миокарда, стенокардии напряжения II функционального класса, Н O-I, гипертонической болезни II стадии больному 55 лет в отделении реабилитации можно назначить:

а) интерференцтерапию;

б) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область шейно-грудного отдела позвоночника C4-Th5;

в) индуктотермию;

г) магнитотерапию на область шейно-грудного отдела позвоночника C4-Th5;

д) правильно б и г

367. 12.38. В острой фазе мелкоочагового инфаркта миокарда (инфаркт без Q) на 10-12 день можно назначить все перечисленное, кроме:

а) электросна по седативной методике;

б) центральной электроаналгезии;

в) электрофореза гепарина;

г) электрофореза магния по транскардиальной методике;

д) тока надтональной частоты

368. 12.39. Во второй фазе реабилитации больного инфарктом миокарда (8-16 неделя) в условиях местных кардиологических санаториев, реабилитационных отделениях больниц и поликлиник можно назначить:

а) дозированную ходьбу;

б) «сухие» углекислые ванны;

в) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область сердца;

г) магнитотерапию на область сердца

д) все перечисленное

369. 12.40.  Больному ИБС, стенокардией напряжения I—II функционального класса, ХСН 0 ст., в санатории показаны все перечисленные лечебные комплексы, кроме:

а) электросна, сероводородных ванн, лечебной физкультуры, массажа;

б) углекислых ванн, лечебной физкультуры, массажа;

в) электросна, электрофореза нитроглицерина;

г) дозированной ходьбы, гальванического воротника по Щербаку, хлоридно-натриевых ванн;

д) электросна, радоновых ванн, электрофореза брома на воротниковую зону

370. 12.41. Больному ИБС, стенокардией напряжения IУ функционального класса, ХСН I ст., целесообразно назначить:

а) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область сердца;

б) индуктотермию;

в) диадинамотерапию;

г) лазеротерапию, внутривенное или надвенное облучение;

д) франклинизацию

371. 12.42.  При ИБС, постинфарктном кардиосклерозе, спустя  год после инфаркта миокарда, без нарушений сердечного ритма показано лечение в зависимости от функционального класса на следующих курортах, кроме:

а) I функционального класса, ХСH 0-I - приморские низкогорные климатические курорты;

б) II функционального класса, ХСH 0-I - приморские и привычные климатические курорты;

в) I-II функционального класса, ХСН 0 - Кисловодск зимой и летом;

г) III функционального класса, ХСH I - местные кардиологические санатории;

д) III-IV функционального класса, ХСH I-II - приморские низкогорные климатические курорты;

372. 12.43.  Острая ревматическая лихорадка (ревматизм) - это заболевание, в этиологии которого имеет значение:

а) инфекцонно-аллергический генез;

б) гемолитический стрептококк группы А;

в) нарушение иммунитета;

г) аллергогиперэргические и аутоиммунные процессы;

д) все перечисленное

373. 12.44.  В острой стадии ревматического процесса наряду с медикаментозной  терапией применяют все перечисленные методы, кроме:

а) СВЧ-терапии дециметрового диапазона;

б) индуктотермии на поясничную область;

в) общего УФО;

г) подводного душа-массажа;

д) кальций-электрофореза по методике Вермеля.

374. 12.45. Противопоказаниями для ультрафиолетового облучения в острой фазе ревматизма являются все перечисленные, кроме:

а) тяжелого поражения сердца с нарушением кровообращения II-III стадии;

б) кахексии;

в) тяжелого поражения почек;

г) гипертиреоза;

д) ревматического полиартрита.

375. 12.46.  При проведении бальнеотерапевтической процедуры при ревматизме необходимо выполнить все следующие методические условия, кроме:

а) температура воды 36-37°С;

б) ежедневно или 2 дня подряд с одним днем перерыва;

в) с концентрацией радона 40 нКи/л ;

г) с концентрацией углекислоты 2 г/л;

д) с концентрацией сероводорода 100 мг/л.

376. 12.47.  Противопоказанием для применения бальнеотерапии при ревматизме являются:

а) недостаточность кровообращения выше IIA стадии;

б) комбинированный порок сердца с преобладанием стеноза митрального клапана;

в) нарушение сердечного ритма, редкие экстрасистолы;

г) хронический тонзиллит;

д) правильно а, б и в

377. 12.48. С целью санации очагов инфекции (хронического тонзиллита) на всех этапах ревматического процесса применяют:

а) дарсонвализацию;

б) ультразвук на область миндалин;

в) индуктотермию на область надпочечников;

г) ультрафиолетовое облучение воротниковой зоны;

д) правильно б и г

378. 12.49. Для лечения физическими факторами показаны перечисленные формы бронхита, кроме:

а) хронического бронхита, осложненного бронхоэктазами с частым кровохарканьем;

б) катарального бронхита в острой фазе;

в) гнойного бронхита в период обострения;

г) хронического гнойного бронхита в период неполной ремиссии;

д) хронического обструктивного бронхита

379. 12.50. При остром катаральном бронхите больному в условиях амбулаторного лечения целесообразно провести:

а) аэрозольтерапию диоксидином;

б) грязелечение;

в) хлоридные-натриевые ванны;

г) циркулярный душ;

д) диадинамотерапию

380. 12.51.  В период обострения гнойного бронхита из всех перечисленных методов физиотерапии наибольшее патогенетическое обоснование имеют все методы, кроме:

а) индуктотермии;

б) электрического поля ультравысокой частоты;

в) внутритканевого электрофореза с применением антибиотиков;

г) ингаляции аэрозолей диоксидина;

д) ингаляции аэрозолей дезоксирибонуклеазы

381. 12.52.  При обструктивном бронхите целесообразно применение методов физиотерапии, обладающих бронхолитическим, отхаркивающим эффектами. К ним относятся все перечисленные, исключая:

а) ультразвук;

б) электромагнитное излучение сверхвысокой частоты (460 МГц);

в) амплипульстерапию;

г) аэрозоли масляных средств;

д) аэрозоли бронхолитических и отхаркивающих средств

382. 12.53. Для профилактики обострений хронического обструктивного бронхита рекомендуются все ниженазванные методы, кроме:

а) лечебной физической культуры (комплекс дыхательных упражнений);

б) талассотерапии;

в) обливания и обтирания грудной клетки по схеме закаливания;

г) аэроионотерапии;

д) электрического поля ультравысокой частоты

383. 12.54.  В лечении больных хроническим бронхитом в период ремиссии в условиях санатория возможно применение всех методов, кроме:

а) внутритканевого электрофореза;

б) скипидарных ванн с белой эмульсией;

в) углекислых ванн;

г) общего ультрафиолетового облучения по основной схеме;

д) электрогрязелечения по методике местного воздействия на грудную клетку

384. 12.55. Бронхиальную астму рассматривают как заболевание:

а) аллергического генеза и инфекционно-аллергического генеза;

б) нервно-рефлекторного генеза;

в) вирусного генеза;

г) травматического генеза

д) правильно а и б.

385. 12.56. По механизму действия все факторы физиотерапии у больных бронхиальной астмой можно отнести к методам, применяемым с целью:

а) снижения активности воспалительного процесса в бронхолегочной системе;

б) предупреждение обострений;

в) воздействия на иммунную и гормональную системы больного;

г) улучшения вентиляционно-дренажной функции бронхов и легких;

д) все перечисленное

386. 12.57. Больным бронхиальной астмой можно назначать физиотерапевтические факторы дифференцированно при всех указанных состояниях, кроме:

а) астматического статуса;

б) обострения легкой формы бронхиальной астмы;

в) неполной ремиссии бронхиальной астмы средней тяжести;

г) фазы обострения бронхиальной астмы средней тяжести;

д) ремиссии бронхиальной астмы тяжелой формы.

387. 12.58.  Применение физиотерапии ограничивается лишь одним методом аэрозольтерапии и электроаэрозольтерапии у больных:

а) бронхиальной астмой тяжелой формы;

б) бронхиальной астмой легкой формы;

в) бронхиальной астмой средней тяжести;

г) бронхиальной астмой средней тяжести осложненной воспалением легких;

д) бронхиальной астмой легкой формы с атопическим дерматитом

388. 12.59.  При нарушениях функции внешнего дыхания по обструктивному типу с ведущим компонентом бронхоспазма в период обострения назначают все перечисленные методы локального воздействия, кроме:

а) ультразвука по схеме;

б) аэрозоля бронхолитических средств с применением УЗ ингаляторов;

в) СМТ-электрофореза эуфиллина;

г) УВЧ-индуктотермии;

д) хлоридно-натриевых ванн

389. 12.60. Больному бронхиальной астмой средней тяжести при снятии гормональной терапии в комплексе лечебных мероприятий для предупреждения синдрома отмены гормонов возможно назначить все указанное, кроме:

а) фонофореза гидрокортизона;

б) электромагнитного поля СВЧ (460 МГц) на надпочечники и корни легких ;

в) индуктотермии на надпочечники;

г) электрического поля УВЧ трансцеребрально;

д) спелеотерапии

390. 12.61. В период ремиссии больным бронхиальной астмой легкой формы рекомендуется комплекс с целью восстановления неспецифической резистентноcти организма, включающий:

а) суховоздушные ванны;

б) обтирания, обливания;

в) спелеотерапию;

г) скипидарные ванны с белой эмульсией

д) все перечисленное

391. 12.62. Больных бронхиальной астмой средней тяжести в фазе ремиссии целесообразно направлять на следующие курорты, исключая:

а) высокогорные;

б) местные санатории;

в) низкогорные;

г) среднегорные;

д) Южные приморские в теплое время года

392. 12.63. Из методов курортного лечения в программе реабилитации больных бронхиальной астмой наиболее активно используют все перечисленное, кроме:

а) солнечных и воздушных ванн;

б) грязевых аппликаций;

в) электрофореза грязевого раствора или гальваногрязь;

г) морских купаний;

д) электрического поля ультравысокой частоты

393. 12.64. Из методов бальнеотерапии больным бронхиальной астмой легкой и средней тяжести в фазе ремиссии показаны все виды ванн, кроме:

а) сероводородных;

б) суховоздушных углекислых;

в) углекислых;

г) йодо-бромных;

д) кислородных

394. 12.65. При проведении грязелечения больным бронхиальной астмой легкой и средней тяжести в период ремиссии применяют иловые и торфяные грязи температурой:

а) иловая грязь 38°С;

б) торфяная грязь 40°С;

в) иловая грязь 44°С;

г) торфяная грязь 46°С;

д) правильно а и б

395. 12.66. К методам повышения неспецифической резистентности организма применяемым у больных бронхиальной астмой легкой и средней тяжести применяются все указанные методы, кроме:

а) амплипульстерапии;

б) нормобарической гипокситерапии;

в) баротерапии;

г) галотерапии;

д) спелеотерапии

396. 12.67. Развитие бронхоэктактической болезни связано с указанными  заболеваниями бронхолегочной системы и мало вероятно с действием:

а) хронического бронхита;

б) хронического отита;

в) генетической неполноценности бронхиального дерева;

г) нераспознанной пневмонии;

д) хронического обструктивного бронхита

397. 12.68. Хронический нагноительный процесс в бронхиальном дереве на разных этапах развития сопровождается всем перечисленным, кроме:

а) тромбоза легочной артерии;

б) выделением гнойной мокроты, при тяжелых формах в значительном количестве;

в) повышением температуры тела в период обострения до 38-39°С;

г) наклонностью к кровохарканью;

д) развитием амилоидоза.

398. 12.69. В период обострения при дренируемых бронхоэктазах и отсутствии кровохарканья применяют все перечисленное, кроме:

а) электрического поля УВЧ;

б) внутритканевого электрофореза;

в) лазеротерапии;

г) аэрозоля диоксидина;

д) грязевых аппликаций на грудную клетку.

399. 12.70. Для эвакуации бронхиального секрета в комплекс лечебных методов следует включать все перечисленные методы кроме:

а) дыхательной лечебной гимнастики;

б) постурального дренажа;

в) вибрационного массажа грудной клетки;

г) аэрозольтерапию с применением средств лизирующих мокроту

д) флюктуоризации

400. 12.71. На санаторное лечение рекомендуется направлять больных бронхоэктатической болезнью:

а) в фазе ремиссии;

б) при отсутствии гнилостной мокроты и без кровохарканья;

в) при легочно-сердечной недостаточности не выше I-II ст.;

г) без изменений типа амилоидоза;

д) все перечисленное

401. 12.72. К острой пневмонии можно отнести форму, которая по длительности течения составляет не более:

а) 3-4 недель;

б) 5-6 недель;

в) 7-8 недель;

г) 9-10 недель;

д) 11 и более недель.

402. 12.73. Затяжной пневмонией принято обозначать такое течение воспалительного процесса в легких, при котором разрешение остро возникшего очага воспаления принимает длительный характер, но заканчивается выздоровлением в сроки:

а) 4-6 месяцев;

б) более 6 месяцев;

в) 5-8 недель;

г) 9-10 недель;

д) 11-12 недель.

403. 12.74.  В лечении пневмонии и последующей реабилитации применимы перечисленные методы, кроме:

а) оперативного;

б) физиотерапевтического;

в) лечебной физкультуры и массажа;

г) санаторно-курортного;

д) медикаментозного.

404. 12.75. В период лечения острой пневмонии в фазе экссудативно-инфильтратных изменений с 3-5 дня, при отсутствии противопоказаний применимы все комплексы, кроме:

а) аэрозольтерапии и лазеротерапии;

б) электрического поля ультравысокой частоты;

в) лечебной дыхательной гимнастики;

г) лазеротерапии и грязелечения;

д) аппликаций парафина.

405. 12.76.  В фазе разрешения воспалительных изменений с 8-12 дня острой пневмонии целесообразно применение всех методов, кроме:

а) аэрозоли отхаркивающих средств;

б) индуктотермии

в) электромагнитное поле сверхвысокой частоты (460 мГц)

г) дыхательной гимнастики;

д) грязевой аппликации.

406. 12.78.  В лечении затяжной пневмонии целесообразно назначать амплипульстерапию с целью:

а) усиления дренажной функции бронхов;

б) улучшения отделения обильной, но плохо отделяемой мокроты;

в) повышения вентиляционной функции;

г) снижения активности мерцательного эпителия бронхов;

д) правильно а, б и в

407. 12.79.  При затяжных пневмониях с признаками развивающегося пневмосклероза целесообразно применять все методы, кроме:

а) электрофореза папаверина;

б) электрофореза гиалуронидазы;

в) электрофореза лидазы;

г) электрофореза трипсина;

д) парафино-озокеритолечения

408. 12.80.  При экссудативном плеврите после пункции плевральной полости и удаления экссудата возможно назначение всего перечисленного, кроме:

а) электрофореза гепарина;

б) электрофореза ионов кальция;

в) электрофореза ионов йода;

г) лечебной гимнастики;

д) ультрафиолетового излучения

409. 12.81. В лечебный комплекс при сухом плеврите нетуберкулезной этиологии возможно включение всех методов, кроме:

а) видимого излучения;

б) лазерного излучения;

в) электрофореза йода;

г) грязевых аппликаций;

д) магнитотерапии.

410. 12.82. Физиолечение больным с заболеваниями органов дыхания в острой фазе можно включать в комплекс при всех перечисленных состояниях, кроме:

а) буллезной эмфиземы;

б) температуры тела не выше 38С;

в) легочно-сердечной недостаточности II ст.;

г) отсутствия интоксикации;

д) отсутствия кровохарканья.

411. 12.83. В профилактике заболеваний органов пищеварения основное место занимают:

а) преформированные физические факторы;

б) лечение питьевыми минеральными водами;

в) лекарственная терапия

г) организация рационального режима питания.

д) правильно б и г

412. 12.84. Больным ригидным антральным гастритом, не требующим операции, возможно применение методов:

а) питьевых минеральных вод;

б) витаминотерапии;

в) медикаментозной терапии;

г) бальнеолечения;

д) правильно а, б и в.

413. 12.85. В лечении гастритов с повышенной секрецией не используется:

а) индуктотермия;

б) постоянный ток;

в) диадинамический ток;

г) синусоидальный модулированный ток;

д) дециметровые волны.

414. 12.86. Воздействие ультразвуком при хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и 12-ти перегной кишки проводят:

а) на одно поле;

б) на два поля сзади;

в) на три поля;

г) на четыре поля;

д) на одно поле спереди.

415. 12.87.  Курортное лечение показано больным хроническим гастритом, кроме:

а) ригидного антрального;

б) со сниженной секрецией;

в) с повышенной секрецией;

г) вне фазы обострения;

д) с сопутствующим рефлюкс-эзофагитом.

416. 12.88. В возникновении язвенной болезни одним из факторов является присутствие:

а) хеликобактерной инфекции;

б) вирусной инфекции;

в) стафилококковой инфекции;

г) брюшнотифозной инфекции;

д) грибов рода Candida.

417. 12.89. Питьевые минеральные воды больным язвенной болезнью с сопутствующим поражением печени назначают при температуре:

а) 42-44°С;

б) 36-38°С;

в) 38-40°С;

г) 40-42°С;

д) 44-46°С.

418. 12.90. Больные после операции на желудке могут быть направлены на санаторно-курортное лечение:

а) через два месяца;

б) через один месяц;

в) через три месяца;

г) через четыре месяца;

д) через пять месяцев.

419. 12.91.   Больным с остаточными явлениями вирусного гепатита противопоказаны ванны:

а) радоновые;

б) йодо-бромные и скипидарные;

в) сероводородные;

г) углекислые;

д) все перечисленные.

420. 12.92.   После вирусного гепатита санаторно-курортное лечение показано во всех перечисленных случаях, кроме:

а) увеличения печени на 5 и более см;

б) неактивной фазы;

в) фазы затухания активности по результатам клиники и биохимических исследований трансаминаз;

г) астенического состояния;

д) умеренного болевого синдрома.

421. 12.93.  Температура аппликаций иловой грязи при лечении хронического гепатита не должна превышать:

а) 42°С;

б) 43°С;

в) 44°С;

г) 45°С;

д) 46°С.

422. 12.94. Температура питьевых минеральных вод для приема больными хроническим гепатитом должна быть не ниже:

а) 40°С;

б) 38°С;

в) 39°С

г) 41°С

д) 44°С

423. 12.95. В ранние сроки (10-14 дней) после холецистэктомии рекомендуется применение:

а) переменного магнитного поля;

б) ультразвука;

в) питьевых минеральных вод;

г) индуктотермии;

д) правильно а, б и в

424. 12.96. Больным остеохондрозом с резко выраженным болевым синдромом рекомендуется назначать:

а) импульсные токи

б) сантиметроволновую терапию

в) ультразвук

г) магнитотерапию

д) электрическое поле УВЧ

425. 12.97. Особенностью пелоидотерапии при остеохондрозе шейного отдела позвоночника является проведение процедур температурой:

а) 33 - 35°С

б) 36 - 37°С

в) 38 - 39°С

г) 39 - 40°С

д) 41 - 42°С

426. 12.98. Лечебную иловую грязь применяют при остеоартрозе температурой:

а) 33 - 34°С

б) 35 - 36°С

в) 38 - 39°С

г) 41 - 42°С

д) 43 - 44°С

427. 12.99. Выраженное обезболивающее действие при остеохондрозе оказывают следующие физические факторы:

а) импульсные токи

б) электрофорез анальгина;

в) ультразвук;

г) магнитотерапия.

д) правильно а и б

428. 12.100.   Больные остеохондрозом направляются на курорты, имеющие все перечисленные бальнеопроцедуры, кроме:

а) радоновых вод;

б) сероводородных вод;

в) хлоридно-натриевых вод;

г) йодобромных вод;

д) азотных кремнистых термальных вод

429. 12.101. В начальных стадиях остеоартроза, при отсутствии явлений синовита, применяются следующие физические факторы:

а) электрофорез лекарственных веществ;

б) электрическое поле ультравысокой частоты

в) синусоидальные модулированные токи;

г) ультрафиолетовое облучение;

д) правильно а и в .

430. 12.102. Больным остеоартрозом при обострении вторичного синовита целесообразно назначать следующие физические факторы:

а) электрофорез лекарственных веществ;

б) электрическое поле ультравысокой частоты;

в) синусоидальные модулированные токи;

г) переменное магнитное поле;

д) правильно б и г

431. 12.103. Больным остеоартрозом показаны следующие курорты:

а) грязевые с сульфидными водами;

б) грязевые с хлоридными натриевыми водами;

в) с радоновыми водами;

г) с йодобромными водами;

д) правильно а, б и в

432. 12.104.  У больных ревматоидным артритом с преимущественно суставной формой и пролиферативными изменениями применяются следующие физические факторы:

а) электрофорез лекарственных веществ;

б) ультрафиолетовое облучение;

в) синусоидальные модулированные токи;

г) электрическое поле ультравысокой частоты;

д) правильно а и в.

433. 12.105. Наиболее часто при ревматоидном артрите минимальной и средней степени активности воспалительного процесса применяются следующие ванны:

а) радоновые;

б) сероводородные;

в) хлоридные натриевые;

г) йодобромные;

д) правильно а, б и в

434. 12.106.  С целью стимуляции собственной глюкокортикоидной функции коры надпочечников у больных анкилозирующим спондилоартритом (Болезнь Бехтерева) назначаются следующие физические факторы:

а) ультрафиолетовое облучение;

б) дециметроволновая терапия;

в) индуктотермия;

г) магнитотерапия

д) правильно б и в

435. 12.107. Больным болезнью Бехтерева с выраженным спастическим состоянием мышц, контрактурами, резким болевым синдромом показаны следующие физические методы лечения:

а) синусоидальные модулированные токи;

б) диадинамические токи;

в) ультразвук;

г) ультрафиолетовое облучение;

д) правильно а, б и в

436. 12.108.  Больным системной склеродермией с кожно-суставным синдромом показаны курорты:

а) с сероводородными водами;

б) с хлоридными натриевыми водами;

в) с радоновыми водами;

г) с железистыми водами;

д) правильно а и в

437. 12.109.  При подагре в хронической стадии назначаются все следующие физические факторы, кроме:

а) электрофореза лития по Вермелю;

б) лазеротерапии;

в) ультразвука;

г) электросна;

д) электрического поля ультравысокой частоты.

438. 12.110. При заболевании сахарным диабетом с сопутствующим полиартритом грязевые аппликации назначают:

а) локально на суставы

б) в виде «брюк»

в) в виде «полубрюк»

г) общие грязевые аппликации

д) грязевые ванны

439. 12.111. При тиреотоксикозе лечение токами нельзя назначать на:

а) эпигастральную область

б) воротниковую зону и область шеи

в) область коленных суставов

г) область лучезапястных суставов

д) область стоп

440. 12.112. Больной тиреотоксикозом легкой степени тяжести, остеохондрозом шейно-грудного отдела позвоночника, целесообразно назначить:

а) амплипульстерапию

б) микроволновую терапию

в) радоновые ванны

г) скипидарные ванны

д) электрическое поле ультравысокой частоты

441. 12.113. При тиреотоксикозе физиотерапию не назначают:

а) при легкой форме заболевания

б) при функциональных нарушениях

в) при тахикардии в пределах 90 в минуту

г) при тахикардии в пределах 110-120 в минуту

д) в фазе ремиссии после проведенного эффективного медикаментозного лечения

442. 12.114.  Больному с диагнозом: первичный гипотиреоз легкой степени тяжести, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника целесообразно назначить:

а) радоновые ванны

б) азотные ванны

в) скипидарные ванны из «белой эмульсии»

г) хвойные ванны

д) контрастные ванны

443. 12.115. Больной 38 лет спустя год после операции на щитовидной железе страдающей гипотиреозом, артропатией целесообразно назначить:

а) ультрафиолетовое облучение на область проекции надпочечников

б) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц) на область проекции надпочечников

в) электросон

г) дарсонвализацию на область проекции надпочечников

д) электрическое поле ультравысокой частоты на область проекции надпочечников

444. 12.116. При сахарном диабете и значительных нарушениях обменных процессов (кетоацидозе, выраженной гипергликемии, глюкозурии) назначают:

а) амплипульстерапию;

б) углекислые ванны,

в) аэротерапию;

г) ультразвук;

д) сероводородные ванны.

445. 12.117. При сахарном диабете средней степени тяжести с целью улучшения функционального состояния островков Лангенгарса целесообразно назначить все перечисленнон, кроме:

а) электрофореза цинка по методике Вермеля;

б) дециметровых волн на область проекции поджелудочной железы;

в) амплипульстерапии на область проекции поджелудочной железы;

г) электрофореза на область поджелудочной железы;

д) франклинизации.

446. 12.118.  При сахарном диабете средней степени тяжести и микроангиопатиях целесообразно назначить все, кроме:

а) дециметровых волн на область голеней;

б) индуктотермии на область голеней;

в) переменного низкочастотного магнитного поля на область голеней;

г) электрофореза новокаина на область голеней на область голеней по продольной методике;

д) ультрафиолетового облучения области голеней эритемными дозами.

447. 12.119. При заболевании сахарном диабетом на область поясницы нельзя назначать тепловые физические факторы:

а) грязевые аппликации;

б) индуктотермию;

в) электромагнитное поле СВЧ (460МГц) и эл. поле УВЧ в тепловых дощировках;

г) ультрафиолетовое облучение;

д) все перечисленное.

448. 12.120.  При легкой степени тяжести сахарного диабета II типа у больного 45 лет целесообразно назначить на область проекции поджелудочной железы все, кроме:

а) электрофореза 5% раствора салицилата натрия на область проекции поджелудочной железы;

б) лазеротерапии;

в) электромагнитное поле СВЧ (460МГц) на область проекции поджелудочной железы;

г) переменного низкочастотного магнитного поля на область проекции поджелудочной железы;

д) гальванизации по Бергонье.

449. 12.121.  При заболевании гипотиреозом характерны следующие клинические проявления:

а) быстрая утомляемость, увеличение веса тела;

б) экзофтальм;

в) брадикардия, гипотония;

г) тахикардия 110-120 в минуту.

д) правильно а и в

450. 12.122. При гипотиреозе наиболее показаны курорты:

а) Кисловодск и Ессентуки;

б) южный берег Крыма;

в) Прибалтики;

г) Сибири.

д) правильно а и б

451. 12.123. При тиреотоксикозе наиболее показаны курорты:

а) Прибалтики и Ленинградской области;

б) Белокуриха;

в) южный берег Крыма;

г) Сочи.

д) правильно а и б

452. 12.124. При ожирении I-II степени показана гидротерапия всеми перечисленными методами, кроме:

а) душа шотландского;

б) душа Шарко;

в) восходящего душа;

г) циркулярного душа;

д) подводного душа-массажа.

453. 12.125. При ожирении для улучшения окислительно-восстановительных процессов целесообразно назначить все перечисленное, кроме:

а) питья минеральных вод;

б) подводных кишечных промываний;

в) оксигенотерапии;

г) общих влажных укутываний в течение 45-60 минут;

д) контрастных ножных ванн

454. 12.126.  При хронической стадии подагры в санаториях назначают все перечисленное, кроме:

а) питья минеральных вод (Боржоми, Ессентуки №4 и №17);

б) радоновых ванн и питья радоновой воды;

в) длительного пребывания на солнце

г) грязевых аппликаций

д) талассотерапии

455. 12.127. После преходящего нарушения мозгового кровообращения больные церебральным атеросклерозом могут быть направлены на курорты в следующие сроки, через:

а) 1-2 месяца

б) 3-4 месяца

в) 5-6 месяцев

г) 7-8 месяцев

д) 9-12 месяцев

456. 12.128. Больным, перенесшим мозговой инсульт, необходимо назначить электростимуляцию парализованных мышц не позднее, чем через:

а) 1-2 недели

б) 3-4 недели

в) 5-6 недель

г) 7-8 месяцев

д) 9-12 месяцев

457. 12.129. В местные санатории больные после инсульта могут быть направлены не ранее, чем через:

а) 1-2 месяца

б) 3-4 месяца

в) 5-6 месяцев

г) 10-12 месяцев

д) 15 месяцев

458. 12.130. Электростимуляцию мышц при полиомиелите следует проводить через:

а) 1 месяц

б) 2 месяца

в) 3 месяца

г) 4 месяца

д) 6 месяцев

459. 12.131. При неврите лицевого нерва с начальными признаками контрактуры, оптимальной методикой воздействия постоянным током является:

а) полумаска Бергонье

б) гальванический воротник по Щербаку

в) общая гальванизация

г) эндоназальная гальванизация

д) гальванизация шейного отдела позвоночника

460. 12.132. При неврите малоберцового нерва, сопровождающегося парезом стопы, наибольший эффект обеспечивает:

а) электросон

б) электростимуляция

в) радоновые ванны

г) дециметровые волны

д) переменное магнитное поле

461. 12.133. При закрытой травме периферических нервов лечение физическими факторами назначают:

а) с первого дня

б) через 5-6 дней

в) через 1 месяца

г) через 2 месяца

д) через 3 месяца

462. 12.134. При гипостенической форме неврастении наиболее адекватным препаратом для электрофореза является:

а) бром

б) кофеин

в) йод

г) лидаза

д) ничего из перечисленного

463. 12.135.   Наиболее часто в начальной стадии атеросклероза сосудов головного мозга назначаются следующие физиотерапевтические процедуры, кроме:

а) электрофореза лекарственных веществ;

б) диадинамических токов

в) электросна;

г) УФО

д) общей франклинизации;

464. 12.136.  Больным после преходящих нарушений мозгового кровообращения при наличии гипертонии целесообразно назначение электрофореза следующих лекарственных веществ:

а) адреналина;

б) магния и эуфиллина;

в) новокаина;

г) никотиновой кислоты;

д) кальция.

465. 12.137. Больным после перенесенного нарушения мозгового кровообращения показана бальнеотерапия в виде следующих ванн, кроме:

а) сероводородных;

б) углекислых;

в) кислородных;

г) скипидарных;

д) жемчужных

466. 12.138.  У больных с церебральным арахноидитом при головных болях и ангиоспазме рекомендуется электрофорез:

а) новокаина по эндоназальной методике;

б) йода по методике общего воздействия;

в) магния по воротниковой методике;

г) лидаза на шейный отдел позвоночника.

д) правильно а и в

467. 12.139. С целью улучшения мозгового кровообращения у больных постэнцефалическим паркинсонизмом назначаются:

а) ультразвук;

б) синусоидальные модулированные токи;

в) электросон;

г) дециметровые волны;

д) правильно б и г

468. 12.140. Больным с остаточными явлениями перенесенного гриппозного энцефалита на курортах назначают все перечисленное, кроме:

а) сероводородных ванн;

б) радоновых ванн;

в) хлоридно-натриевых ванн;

г) общих солнечных ванн;

д) грязевых аппликаций.

469. 12.141. К симптоматической и патогенетической физиотерапии при рассеянном склерозе относятся следующие физические факторы, кроме:

а) электросна;

б) индуктотермии;

в) ультразвука;

г) ультрафиолетового облучения позвоночника;

д) электрического поля УВЧ

470. 12.142. У больных рассеянным склерозом для уменьшения спастических явлений используется электрофорез следующих лекарственных веществ:

а) кальций;

б) дибазол;

в) прозерин;

г) лидаза;

д) правильно а, б и в

471. 12.143. С целью улучшения мозгового кровообращения при паркинсонизме применяют следующие физические факторы, кроме:

а) дециметровых волн;

б) электрофореза дибазола;

в) синусоидальных модулированных токов

г) ультрафиолетового облучения;

д) дарсонвализации.

472. 12.144. После стереотаксических операций больным паркинсонизмом с целью реабилитации назначаются следующие физиотерапевтические методы:

а) синусоидальные модулированные токи;

б) электрофорез L-Допа;

в) переменное магнитное поле;

г) ультразвук;

д) правильно а, б и в

473. 12.145. С целью профилактики и лечения пролежней при миелите применяют:

а) общее УФ-облучение;

б) электрофорез никотиновой кислоты;

в) электрическое поле УВЧ;

г) диадинамические токи.

д) правильно а и в

474. 12.146.  При спастическом пузыре вследствие миелита целесообразно применение следующих методов лечения:

а) электрофореза сульфата магния или атропина;

б) синусоидальные модулированные токи;

в) переменное магнитное поле;

г) ультразвук.

д) правильно а и б

475. 12.147. При закрытых травмах спинного мозга через 1-1.5 месяца назначаются следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электростимуляции;

б) ультрафиолетового облучения;

в) грязелечения;

г) электрофореза лекарственных веществ;

д) индуктотермии.

476. 12.148. При нарушении функции тазовых органов проводникового типа (гипертоническое состояние) рекомендуется следующие физические факторы:

а) ультразвук;

б) электрофорез атропина;

в) индуктотермия;

г) электростимуляция;

д) правильно б и г

477. 12.149.  При нарушении функции тазовых органов по сегментарному типу (гипотоническое состояние) возможно применение следующих физических факторов:

а) электростимуляция;

б) переменное магнитное поле;

в) электрофорез прозерина;

г) ультразвук;

д) правильно а и в

478. 12.150. Для улучшения кровообращения при хронической ишемии (миелопатия) применяются следующие физические факторы, кроме:

а) индуктотермии;

б) синусоидальных модулированных токов;

в) электрофореза эуфиллина или кавинтона;

г) ультрафиолетового облучения;

д) ДДТ

479. 12.151. При сирингомиелии назначают следующие физиотерапевтические процедуры, кроме:

а) электрического поля УВЧ на очаги поражения;

б) электрофореза йода;

в) ультратонотерапии;

г) ультразвука;

д) радоновых ванн.

480. 12.152. При невралгии тройничного нерва в стадии обострения применяют следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электрического поля УВЧ;

б) франклинизации;

в) синусоидальных модулированных токов или ДДТ;

г) ультразвука;

д) электрофореза новокаина.

481. 12.153. При неврите лицевого нерва сосудистого генеза с начальными признаками контрактуры назначают следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электрофореза сульфата магния;

б) СМТ на шейные симпатические ганглии

в) переменного магнитного поля;

г) гальванизации (маска Бергонье)

д) общего ультрафиолетового облучения.

482. 12.154. При травматическом неврите локтевого нерва с первых дней заболевания применяют следующие физиотерапевтические методы лечения, кроме:

а) электрического поля УВЧ;

б) электрофореза прозерина;

в) ультрафиолетового облучения

г) франклинизации;

д) ультразвука

483. 12.155.  При лечении неврита латерального кожного нерва бедра (болезнь Ротта-Бернгардта) применяют следующие физиотерапевтические методы лечения, кроме:

а) синусоидальные модулированные токи;

б) дарсонвализацию;

в) ультразвук;

г) электрофорез эуфиллина;

д) электростимуляции

484. 12.156. При травматических невритах периферических нервов для восстановления проводимости нервных волокон применяют следующие физиотерапевтические методы лечения, кроме:

а) гальванизации;

б) электрофореза дибазола;

в) дециметровых волн;

г) ультразвука;

д) соллюкса

485. 12.157. При симпатоганглионитах симптоматической и патогенетической терапией являются следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электрофореза новокаина, бензогексония;

б) синусоидальных модулированных токов

в) переменного магнитного поля;

г) электростимуляции;

д) ДДТ.

486. 12.158.  При полиневритах для восстановления нарушенной двигательной функции показано назначение:

а) электрического поля УВЧ;

б) электростимуляции;

в) электросна;

г) электрофореза прозерина;

д) правильно б и г

487. 12.159.  Из физических методов лечения при мигрени (вазоспастическая форма) целесообразно назначение всех, кроме:

а) электрофореза седуксена, папаверина, аминазина;

б) синусоидальных модулированных токов;

в) дарсонвализации;

г) ультразвука;

д) электрофореза новокаина, магния, кальция на область шейных симпатических узлов

488. 12.160.  При люмбоишиалгии с длительным болевым синдромом применяют следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электрического поля УВЧ;

б) парафина, озокерита;

в) грязелечения;

г) ультразвука;

д) электрофореза эуфиллина.

489. 12.161. При плечелопаточном периартрозе в остром периоде назначают следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электрофореза новокаина;

б) фонофореза гидрокортизона;

в) синусоидальных модулированных токов;

г) бальнеотерапии;

д) переменного магнитного поля.

490. 12.162. При неврастении (гиперстеническая форма) для седативного действия применяют:

а) лекарственный электрофорез седуксена, бромида натрия;

б) душ Шарко;

в) электросон;

г) синусоидальные модулированные токи;

д) правильно а и в

491. 12.163. С целью стимуляции ослабленных мышц, улучшения трофики обменных процессов при прогрессирующей мышечной дистрофии назначают следующие физиотерапевтические факторы, кроме:

а) электростимуляция;

б) электрофорез прозерина;

в) синусоидальные модулированные токи;

г) лазеротерапии

д) грязелечения.

492. 12.164. При лечении пациентов старшего возраста следует соблюдать следующие правила:

а) на 30-50% снижать дозу физического воздействия (силы тока, мощности, интенсивности) и целесообразность применения методик местного воздействия;

б) в течение дня назначать не более трех физических факторов с интервалом в 2-3 часа;

в) отдавать предпочтение «ненагрузочным» физическим факторам, не оказывающим неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную систему;

г) помнить об онкологической настороженности у пациентов старшего возраста

д) все перечисленное.

493. 12.165.  Пожилым больным наиболее показаны следующие физические факторы:

а) синусоидальные модулированные токи;

б) гальванизация, лекарственный электрофорез;

в) переменное низкочастотное магнитное поле;

г) аэроионотерапия и электроаэрозольтерапия

д) все перечисленное

494. 12.166. Больным старшего возраста наиболее показан массаж:

а) по щадящей методике;

б) местный или точечный;

в) сегментарный;

г) общий.

д) правильно а и б

495. 12.167. Пациентам старшего возраста лазерное облучение назначают при:

а) ишемической болезни сердца;

б) заболеваниях опорно-двигательного аппарата;

в) тиреотоксикозе;

г) узловом зобе щитовидной железы.

д) правильно а и б

496. 12.168. Больным с переломами костей в геронтологии применяют:

а) переменное низкочастотное магнитное поле;

б) электрофорез кальция;

в) электрофорез фосфата натрия;

г) общее ультрафиолетовое облучение по замедленной схеме;

д) все перечисленное.

497. 12.169.  Оптимальным лечебным эффектом при подагрическом артрите обладают:

а) ультрафиолетовое облучение первого плюснефалангового и голеностопного суставов;

б) фонофорез гидрокортизона;

в) радоновые ванны;

г) токи надтональной частоты;

д) правильно а, б и в

498. 12.170. При гормональной спондилопатии наиболее показаны методы:

а) электрическое поле УВЧ;

б) переменное низкочастотное магнитное поле;

в) индуктотермия;

г) электрофорез кальция и фосфата натрия;

д) правильно б и г

499. 12.171. При первичном хроническом пиелонефрите в стадии стихающего обострения применяют:

а) УВЧ-терапию на проекцию почек,

б) ДМВ-терапию на проекцию почек,

в) электрофорез фурадонина и антибиотиков,

г) лазеротерапию,

д) правильно б и г

500. 12.172. С целью профилактики обострений хронического пиелонефрита в стадии ремиссии или минимальной активности применяют:

а) электрофорез кальция, меди, магния, пеллоидина на проекцию почек,

б) СВЧ-терапию на проекцию почек,

в) синусоидальные модулированные токи,

г) лазерное излучение по внутривенной методике,

д) правильно а и в

501. 12.173. Для уменьшения микрогематурии при гломерулонефрите в неактивной стадии применяют:

а) электрофорез курантила на проекцию почек,

б) индуктотермию на проекцию почек,

в) электрофорез кальция эндоназально,

г) э.п. УВЧ паравертебрально,

д) правильно а и в

XIII. Лечение физическими факторами детей и подростков

Укажите один правильный ответ

502. 13.01. Максимальная мощность электрического поля УВЧ для недоношенных и грудных детей составляет:

а) 10 Вт,

б) 15 Вт,

в) 20 Вт,

г) 30 Вт,

д) 40 Вт

503. 13.02. Максимальная плотность мощности ультразвука в педиатрии:

а) 0,05 Вт/см2

б) 0,1 Вт/см2

в) 0,3 Вт/см2

г) 0,5 Вт/см2

д) 0,6 Вт/см2

504. 13.03.  Для детей грудного возраста не характерно:

а) несовершенство терморегуляции,

б) быстрая истощаемость ответных реакций при склонности их к генерализации,

в) недостаточность иммунологической реактивности,

г) демиелинизация нервных волокон,

д) морфологическая и функциональная зрелость нервной системы.

505. 13.04. При назначении физиотерапии детям 4-6 лет необходимо иметь в виду:

а) бурное развитие лимфоидной ткани,

б) активный рост костно-мышечной системы

в) понижение функции вилочковой железы,

г) снижение функции надпочечников.

д) правильно а, б и в

506. 13.05. При назначении физиотерапии необходимо учитывать, что кожа детей в грудном и раннем возрасте не обладает:

а) большой гидрофильностью,

б) повышенной адсорбционной способностью,

в) хорошим кровоснабжением,

г) склонностью к образованию келлоида,

д) повышенной ломкостью и сухостью.

507. 13.06. Нервная система новорожденного отличается всем, кроме:

а) эмбриональным характером клеток коры головного мозга,

б) склонностью ответных реакций к генерализации,

в) отсутствием в нервных волокнах миелиновых оболочек,

г) относительно малым количеством нервных окончаний,

д) четкой дифференциацией ответных реакций.

508. 13.07. С грудного возраста детям применяют:

а) озокеритовые аппликации,

б) ультрафиолетовое облучение,

в) электрофорез и синусоидальные модулированные токи,

г) лазерное излучение

д) все перечисленное.

509. 13.08. Для увеличения депонируемого вещества следует при проведении электрофореза у детей:

а) увеличить силу тока,

б) увеличить продолжительность процедуры,

в) уменьшить продолжительность процедуры,

г) уменьшить силу тока,

д) правильно б и г

510. 13.09. Укажите наиболее ранние сроки применения ультразвука детям:

а) с 3 мес.,

б) с 3 лет

в) с 2 лет,

г) с одного года,

д) с первых недель жизни .

511. 13.10. Техника  безопасности при проведении процедур в педиатрии предусматривает все, кроме:

а) фиксации электродов и конденсаторных пластин,

б) расчета силы тока на площадь электрода и возраст,

в) постоянного контроля медицинского персонала в течение процедуры;

г) расчета потока мощности на площадь излучателя,

д) проведения процедур самим пациентом.

512. 13.11. При лечении детей допустимо назначение в один день всего перечисленного, кроме:

а) индуктотермии и минеральных ванн,

б) электрического поля УВЧ и УФО локально,

в) фонофореза и электрофореза,

г) ингаляции и электромагнитного поля СВЧ,

д) диадинамических и интерференционных токов.

513. 13.12. Противопоказаны для санаторно-курортного лечения детей все, кроме:

а) все болезни в остром периоде,

б) инфекционных заболеваний до окончания срока изоляции,

в) болезней крови,

г) умственной отсталости,

д) заболеваний в стадии клинико-лабораторной ремиссии.

514. 13.13. С целью реабилитации детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы применяют:

а) хлоридные натриевые ванны,

б) сероводородные ванны,

в) кислородные ванны,

г) пенистые ванны,

д) правильно а и в

515. 13.14. Для профилактики обострений ревматизма детям назначают все, кроме:

а) ультрафиолетового облучения,

б) обливания рук и ног водой, постепенно снижая ее Т°,

в) санации очагов инфекции,

г) дарсонвализации области сердца,

д) хлоридно-натриевых ванн.

516. 13.15. В пубертатном периоде и у подростков отмечается все, кроме:

а) нейроциркуляторных дистоний,

б) артериальной гипертензии,

в) понижения артериального давления,

г) диспропорции роста  и развития,

д) ишемической  болезни сердца.

517. 13.16. Для регуляции нейроэндокринных взаимоотношений детям с повышенным артериальным давлением применяют:

а) электрофорез эуфиллина на воротниковую область,

б) гальванизацию трусиковой зоны,

в) анаприлин-электрофорез по Вермелю

г) электрофорез мезатона эндоназально

д) электрофорез димедрола эндоназально

518. 13.17.  Детям с гипокинетическим  типом нейроциркуляторной дистонии применяют:

а) электрофорез кальция или кофеина на воротниковую область,

б) циркулярный душ,

в) бром-электрофорез по Вермелю,

г) магний-электрофорез на воротниковую область

д) правильно а и б.

519. 13.18. При травматическом плексите («акушерский» паралич), детям назначают все, кроме:

а) электрофореза прозерина, витамина В продольно на пораженную руку,

б) электромагнитного поля СВЧ (2375 МГц),

в) озокеритовых аппликаций на сегмент,

г) электростимуляции мышц пораженной конечности,

д) электрического поля УВЧ на руку.

520. 13.19. Наиболее эффективное противовоспалительное действие при бронхите у детей оказывает воздействие:

а) электрическим полем УВЧ на проекцию надпочечников,

б) микроволнами сантиметрового диапазона на грудную клетку,

в) широкополосным ИК-излучением на воротниковую область,

г) электрическим полем УВЧ на грудную клетку,

д) правильно б и г

521. 13.20. В лечебных целях детям при бронхиальной астме с сопутствующим воспалительным процессом в легких назначают все, кроме:

а) синусоидальных модулированных токов на грудную клетку,

б) ультразвука паравертебрально,

в) электромагнитного поля СВЧ на проекцию надпочечников,

г) эл. поля УВЧ

д) грязевых аппликаций на грудную клетку.

522. 13.21. К функциональным нарушениям у детей относят:

а) дискинезии кишечника и желчевыводящих путей,

б) гастроэзофагальный рефлюкс,

в) язвенную болезнь,

г) болезнь Крона.

д) правильно а и б

523. 13.22. Детям со спастическими запорами применяют все, кроме:

а) электрофорез папаверина на переднюю брюшную стенку,

б) индуктотермию на живот,

в) синусоидальные модулированные токи по расслабляющей методике,

г) аппликации озокерита на живот,

д) дарсонвализации прямой кишки.

524. 13.23. С целью реабилитации детям с атоническими запорами целесообразно применить:

а) питье минеральных вод в теплом виде,

б) питье холодных минеральных вод средней минерализации

в) бром-электрофорез по Вермелю,

г) интерференционные токи на переднюю брюшную стенку,

д) правильно б и г

525. 13.24. При гастродуодените для восстановления желудочной секреции назначают все методы, кроме:

а) ультразвука,

б) электрофореза витамина В1 эндоназально,

в) УФО надчревной области,

г) приема минеральной воды.

д) ДДТ-фореза кальция на переднюю брюшную стенку,

526. 13.25.  При стойком болевом синдроме детям с гастродуоденитом применяют все, кроме:

а) переменного магнитного поля на эпигастрий,

б) электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц и 460МГц),

в) лазерного излучения на эпигастральную область и сегмент,

г) электрофореза новокаина на эпигастрий,

д) дарсонвализации воротниковой области.

527. 13.26. Для профилактики обострений панкреатита детям применяют на проекцию поджелудочной железы все перечисленное, кроме:

а) индуктотермии,

б) аппликации озокерита,

в) электрофореза пеллоидина, гумизоля,

г) магнитотерапии,

д) электрофореза димедрола.

528. 13.27. С лечебной целью при панкреатите детям назначают все, кроме:

а) электромагнитного поля СВЧ (460 МГц) на область эпигастрия,

б) электрофореза новокаина поперечно на проекцию поджелудочной железы,

в) ультразвука на эпигастральную область и сегмент,

г) диадинамических токов паравертебрально,

д) ультрафиолетового облучения воротниковой зоны.

529. 13.28. Детям, страдающим рахитом, с лечебной целью применяют:

а) индуктотермию на проекцию надпочечников,

б) общее УФО,

в) озокеритовые аппликации,

г) электрофорез кальция и фосфора,

д) правильно б и г

530. 13.29. При лечении детей с обострением пиелонефрита наиболее эффективно применение:

а) электромагнитного поля СВЧ (2375 МГц) на проекцию почек,

б) тока надтональной частоты,

в) электрофореза антибиотиков и фурадонина,

г) синусоидальных модултрованных токов,

д) правильно а и в.

531. 13.30. При вазомоторном рините детям применяют:

а) ингаляции димедрола, эфедрина,

б) эндоназальный электрофорез кальция,

в) гальванический воротник по Щербаку,

г) аэроионотерапию.

д) все перечисленное

532. 13.31. При травматической мышечной кривошее новорожденным назначают:

а) переменное магнитное поле,

б) электрофорез йода

в) ультразвук

г) электрическое поле УВЧ

д) правильно а, б и в

533. 13.32. При кефалогематоме новорожденным назначают:

а) ультразвук,

б) ток надтональной частоты,

в) ток Дарсонваля,

г) ДДТ,

д) гальванизацию по продольной методике.

534. 13.33. При лечении сколиоза у детей используют все перечисленное, кроме:

а) ультрафиолетового излучения,

б) грязевых аппликаций вдоль позвоночника,

в) синусоидальных модулированных токов

г) УВЧ-терапии

д) лазерного излучения.

XIV. Физиотерапия и курортное лечение больных хирургического профиля

Укажите один правильный ответ

535. 14.01. Оптимальным сроком назначения физиотерапевтического лечения гинекологических больных является:

а) до начала менструального цикла

б) через две недели после окончания цикла

в) через одну неделю после окончания цикла

г) 5-7 день цикла

д) 1-2 день цикла

536. 14.02. При зуде наружных половых органов целесообразно назначать:

а) индуктотермию

б) ультрафиолетовое облучение

в) токи надтональной частоты

г) амплипульстерапию

д) гальванизацию

537. 14.03. При обострении хронического сальпингоофорита, обусловленного воспалением, показан электрофорез:

а) кальция

б) магния

в) салицилата натрия

г) меди

д) лидазы

538. 14.04. При обострении хронического сальпингоофорита с преобладанием экссудации наиболее адекватным методом физиотерапии является:

а) лекарственный электрофорез

б) ДМВ-терапия

в) индуктотермия

г) ультразвуковая терапия

д) дарсонвализация

539. 14.05. При хроническом сальпингоофорите с выраженным болевым синдромом следует назначить:

а) франклинизацию

б) аэроионотерапию

в) диадинамические и синусоидальные модулированные токи

г) контрастные ванны

д) кислородные ванны

540. 14.06. При хроническом сальпингоофорите с наличием спаечных изменений в малом тазу эффективно назначение:

а) магнитотерапии

б) токов надтональной частоты

в) электросна

г) ультразвуковой терапии

д) жемчужных ванн

541. 14.07. При хроническом сальпингоофорите в период ремиссии при спаечных процессах в малом тазу, функциональном трубном бесплодии лучше назначить:

а) франклинизацию

б) дарсонвализацию

в) низкоэнергетическое лазерное излучение

г) гальванизацию

д) электрическое поле УВЧ

542. 14.08. Наиболее адекватным методом физиотерапии после хирургического удаления миомы с целью профилактики гормональных нарушений являются:

а) хлоридные натриевые ванны

б) йод-электрофорез

в) грязевые аппликации

г) магнитотерапия

д) индуктотермия

543. 14.09. У больных с болевым синдромом и спаечным процессом в малом тазу не назначают лекарственный электрофорез:

а) кальция

б) магния

в) йода

г) меди

д) лидазы

544. 14.10. При гиперэстрогении не показано назначение физических факторов:

а) ультразвука;

б) радоновых  и йодобромных ванн;

в) электрофореза меди;

г) цинк-электрофореза;

д) правильно а и в .

545. 14.11. Больной миомой матки и мастопатией массаж грудной клетки:

а) показан лечебный массаж;

б) показан точечный массаж;

в) показан классический массаж;

г) противопоказан;

д) ограничен.

546. 14.12. При ювенильном кровотечении на фоне сниженной гормональной активности целесообразно назначить:

а) эндоназальный электрофорез 2% кальция;

б) индуктотермию;

в) 5% новокаина на область шейных симпатических узлов;

г) дарсонвализацию;

д) правильно а и в

547. 14.13.  При хроническом сальпингоофорите с бесплодием II ст. наиболее адекватным методом в условиях курорта являются:

а) радоновые ванны ;

б) грязелечение;

в) циркулярный душ;

г) сероводородные ванны;

д) правильно б и г

548. 14.14. При простом или язвенном блефарите в острой стадии заболевания эффективны:

а) амплипульстерапия

б) электрофорез цинка, антибиотиков

в) индуктотермия

г) ультразвук

д) флюктуирующие токи

549. 14.15. При остром гнойном воспалении слезного мешочка (дакриоцистит) в фазе инфильтрации целесообразно назначение:

а) микроволновой терапии

б) магнитотерапии

в) электрического поля УВЧ

г) аэроионотерапии

д) дарсонвализация

550. 14.16. При кровоизлиянии в переднюю камеру глаза (гифема) для рассасывающего действия в ранние сроки назначают:

а) ультрафиолетовое облучение

б) магнитотерапию

в) амплипульстерапию

г) франклинизацию

д) индуктотермию

551. 14.17. При рецидивирующем кровоизлиянии в переднюю камеру глаза (гифема) больным пожилого возраста назначают:

а) дарсонвализацию

б) электростимуляцию

в) электрофорез химотрипсина или фибринолизина

г) электрическое поле УВЧ

д) интерференционные токи

552. 14.18. При отечном экзофтальме вследствие дисфункции щитовидной железы на ранних этапах появления глазных симптомов назначают:

а) переменное низкочастотное магнитное поле

б) электрическое поле УВЧ

в) электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц)

г) дарсонвализацию

д) индуктотермию

553. 14.19. При абсцессе века у больного с компенсированной глаукомой эффективно:

а) парафиновые аппликации

б) электромагнитное поле СВЧ (460 МГц)

в) синусоидальные модулированные токи

г) электрическое поле УВЧ

д) ток надтональной частоты

554. 14.20. При послеожоговых рубцах кожи век окологлазничной области назначают:

а) в ранние сроки магнитотерапию;

б) через 2 недели фонофорез фибринолизина;

в) через 3-4 недели фонофорез лидазы;

г) электрофорез пилокарпина;

д) правильно а, б и в

555. 14.21.  После операции экстракции катаракты целесообразно назначить:

а) в первые дни после операции переменное низкочастотное магнитное поле;

б) грязевые аппликации;

в) через 2 недели после операции фонофорез фибринолизина или лидазы;

г) ультразвуковую терапию;

д) правильно а и в

556. 14.22.  При конъюнктивите в различной стадии и форме заболевания целесообразно назначить:

а) в острой - электрофорез пенициллина или альбуцида по Бургиньону;

б) в хронической - электрофорез аскорбиновой кислоты, витамин В,;

в) при аллергическом конъюнктивите - электрофорез ванночковой методикой смеси (хлорид кальция, адреналин, димедрол);

г) в подострой - электросон;

д) правильно а, б и в

557. 14.23. Для лечения миопии высокой степени назначают:

а) ультразвуковую терапию;

б) эндоназальный электрофорез витаминов В1, алоэ, йодида калия ;

в) электросон;

г) переменное низкочастотное магнитное поле;

д) правильно б и г

558. 14.24.  При холязионе в стадии инфильтрации, ячмене целесообразно назначить:

а) дарсонвализацию;

б) электрическое поле УВЧ;

в) франклинизацию;

г) аэроионизацию;

д) ультразвук.

559. 14.25. Для лечения низкоэнергетическим лазерным излучением на офтальмологическом аппарате показаны заболевания:

а) высокая врожденная близорукость;

б) амблиопия или спазм аккомодации;

в) помутнение стекловидного тела;

г) отек и инфильтрация роговицы.

д) все перечисленное

560. 14.26. При кровоизлиянии на глазном дне показаны факторы:

а) в максимально ранние сроки - электрофорез фибринолизина, алоэ по эндоназальной методике;

б) через неделю - диадинамотерапия;

в) через 2-3 недели- электрофорез лекозима или папаина эндоназально;

г) через 5 недель - ультразвук;

д) правильно а и в

561. 14.27. Положительный результат при кровоточивости десен можно получить применяя:

а) дарсонвализацию десен;

б) электрофорез хлорида кальция на область десен;

в) воздействием электрическим полем УВЧ;

г) электрофорез эпсилон-аминокапроновой кислоты на область десен;

д) правильно а, б и г

562. 14.28.  При пародонтозе с целью противоболевого действия можно назначить:

а) электрофорез витамина В1 с новокаином на десну;

б) флюктуоризацию десен;

в) лазеротерапию десен;

г) инфракрасное излучение на область десен;

д) правильно а, б и в

563. 14.29.  При хроническом периодонтите в зубах с плохо проходимыми или непроходимыми каналами необходимо применять:

а) диатермокоагуляцию содержимого каналов;

б) внутриканальное воздействие электрическим полем УВЧ;

в) флюктуоризацию зуба;

г) трансканальный электрофорез периодонтита;

д) дарсонвализацию области зуба.

564. 14.30. При хроническом субатрофическом рините не следует назначать:

а) ультрафиолетовое облучение слизистой носа в коротковолновом диапазоне

б) грязевые аппликации на область носа

в) ингаляционную терапию

г) УВЧ-индуктотермию

д) электрическое поле УВЧ

565. 14.31. При остром двухстороннем гайморите в стадии экссудации (без нарушений оттока) наиболее целесообразно применение:

а) лекарственного электрофореза

б) микроволновой терапии

в) индуктотермии

г) светотерапии

д) магнитотерапии

566. 14.32. При хроническом гипертрофическом рините вне обострения показаны все методы, кроме:

а) йод-электрофореза;

б) эндоназального фонофореза лидазы;

в) электрофореза химопсина;

г) соляно-щелочных тепло-влажных ингаляций;

д) электрического поля УВЧ.

567. 14.33. При хроническом гайморите (пристеночно-гиперпластическая форма) наиболее адекватно назначение:

1.   электрофореза раствора йодида калия;

2.   микроволновой терапии;

3.   фонофореза спленина;

4.   фонофореза гепарина;

5.   правильно а и в

568. 14.34.  При инфекционно-аллергической форме вазомоторного ринита применяют:

а) интал-электрофорез эндоназально или кальций электрофорез воротниковой зоны;

б) хлоридно-натриевые ванны;

в) микроволновую терапию на спинку носа;

г) воздействие ТНЧ на спинку носа и на слизистую.

д) все перечисленное

569. 14.35.  При хроническом гайморите (вне обострения) можно назначить:

а) ультразвук на проекцию гайморовых пазух,

б) грязевые аппликации на спинку носа и проекцию гайморовых пазух,

в) аэроионотерапию,

г) электрическое поле УВЧ на нос,

д) правильно а, б и в

570. 14.36. При атрофическом фарингите (прогрессирующая атрофия) наиболее адекватно назначение:

а) облучение слизистой малыми дозами ИЛИ;

б) ультразвук паравертебрально (С4-D2) ;

в) импульсные токи низкой частоты паравертебрально;

г) ингаляции биостимуляторов (коланхоэ, виноградный сок);

д) дарсонвализацию задней поверхности шеи.

571. 14.37. При остром катаральном ларингите и фарингите целесообразно назначить:

а) ингаляции тепло-влажные щелочные;

б) горячие ванночки для ног и рук;

в) электрическое поле УВЧ;

г) масляные ингаляции;

д) правильно а, б и в

572. 14.38. При хроническом (профессиональном) ларингите с нарушением голосовой функции показано все, кроме:

а) масляные ингаляции тепло-влажные;

б) импульсные токи низкой частоты на боковые поверхности шеи;

в) грязелечение;

г) синусоидальные модулированные токи на проекцию гортани;

д) электрическое поле УВЧ поперечно на гортань.

573. 14.39.  При обострении хронического тонзиллита с противовоспалительной целью применяют:

а) облучение слизистой миндалин УФ в коротковолновом диапазоне;

б) электрическое поле УВЧ на подчелюстные лимфоузлы;

в) микроволны на подчелюстные лимфоузлы;

г) общие УФО ;

д) правильно а, б и в

574. 14.40. При остром гнойном отите (перфорации барабанной перепонки, наличии оттока гноя) можно назначить:

а) облучение крови лазерным излучением (в/в);

б) электрического поля УВЧ;

в) ТНЧ на проекцию барабанной полости;

г) эндоаурально электрофорез антибиотиков

д) правильно все.

575. 14.41. При хроническом адгезивном (отосклероз) отите следует назначать:

а) ультразвук;

б) йод - электрофорез эндоаурально;

в) дарсонвализацию;

г) диадинамические токи эндоаурально;

д) правильно а, б и г

576. 14.42.  При растяжении связочного аппарата голеностопного сустава со второй недели целесообразно назначение:

а) парафиновых аппликаций;

б) диадинамических и интерференционных токов;

в) электросна;

г) синусоидальных модулированных токов;

д) правильно б и г

577. 14.43.  При переломах костей в первые 2-3 дня с целью противоотечного действия назначают:

а) магнитотерапию;

б) синусоидальные модулированные токи;

в) электрическое поле УВЧ;

г) ультразвук;

д) дарсонвализацию

578. 14.44. При переломах костей конечностей с наложением аппарата Иллизарова в первые дни с целью ускорения остеорепарации назначают:

а) хлоридно-натриевые ванны

б) Калий-электрофорез воротниковой области;

в) электрическое поле УВЧ;

г) ультразвук на проекцию надпочечников;

д) вибротерапию.

579. 14.45.  Через 1.5-2 месяца после перелома костей конечностей с целью разработки движения назначают:

а) подводный душ-массаж;

б) плавание в бассейне;

в) фонофорез лидазы;

г) электрическое поле УВЧ;

д) правильно а, б и в

580. 14.46. При ушибах брюшной стенки с наличием организовавшейся гематомы (2-3-я неделя после травмы) следует назначить все, кроме:

а) электрофореза йода;

б) переменного магнитного поля;

в) фонофореза террилитина;

г) ультрафиолетового облучения;

д) ультразвука

581. 14.47. При посттравматическом бурсите правого коленного сустава в остром периоде на 3-й день после травмы возможно назначение:

а) электрического поля ультравысокой частоты;

б) сульфидных ванн;

в) грязевых аппликаций

г) подводного душ-массажа;

д) гальванизации.

582. 14.48. При асептическом некрозе головки бедренной кости в стадии пролиферации не назначают:

а) электрофорез кальция и фосфора после УФО полями;

б) микроволновую терапию;

в) низкоинтенсивное лазерное излучение;

г) СМТ;

д) душ Шарко.

583. 14.49. На 3-й сутки после травмы при компрессионном переломе позвоночника (стабильная компрессия) можно применить:

а) переменное магнитное поле и УФО на область повреждения;

б) озокеритовые аппликации;

в) дарсонвализацию;

г) грязелечение;

д) лазерное облучение крови.

584. 14.50. При контрактуре Дюпюитрена противопоказано применение:

а) индуктотермии ;

б) фонофореза лидазы;

в) электрического поля УВЧ;

г) электрофореза йода;

д) правильно а и в.

585. 14.51. При хроническом травматическом остеомиелите с наличием металлосинтеза можно применять все, кроме:

а) УФО сегментарной зоны;

б) электрического поля УВЧ;

в) грязевых аппликаций

г) лазерного излучения;

д) электромагнитного поля СВЧ (460 МГц);

586. 14.52. При аппендикулярных инфильтратах физические факторы назначают во всех случаях, кроме:

а) с первых-вторых суток после операции;

б) наряду с медикаментозной терапией;

в) с целью подведения лекарственных препаратов к зоне воспаления;

г) на этапах восстановительного лечения с целью реабилитации;

д) только после окончания курса антибактериальной терапии.

587. 14.53. При переломе костей области локтевого сустава с 4-5-х суток после травмы с противоотечной целью назначают:

а) электрическое поле УВЧ на область локтевого сустава

б) диадинамические токи

в) переменное магнитное поле

г) интерференционные токи

д) озокеритовые аппликации

588. 14.54. При постинъекционных инфильтратах с противовоспалительной и рассасывающей целью применяют все, кроме:

а) дарсонвализации и электрофореза меди

б) тока надтональной частоты

в) озокерита

г) ультравысокочастотной индуктотермии

д) микроволн дециметрового диапазона

589. 14.55.  Наиболее эффективным методом физиотерапии при костном панариции через сутки после хирургической обработки является:

а) ультразвук

б) электромагнитное поле СВЧ (2375 МГц)

в) электрическое поле УВЧ

г) ток надтональной частоты

д) гальванизация

590. 14.56. На 2-3 сутки после аппендэктомии с противовоспалительной целью при наличии дренажа в ране наиболее целесообразно назначение:

а) электрическим полем УВЧ по продольной методике

б) электрическим полем УВЧ поперечно

в) электромагнитным полем СВЧ (460 МГц) контактно на послеоперационную рану

г) электрическим полем УВЧ на сегментарную зону иннервации

д) электрофорез новокаина

591. 14.57. При лактационном мастите в стадии инфильтрации методом выбора является:

а) электрическое поле УВЧ

б) лимфодренаж

в) ультразвук

г) микроволновая терапия дециметрового диапазона;

д) ультрафиолетовое облучение сегментарной зоны

592. 14.58. При травматическом бурсите коленного сустава на 3-й день (без хирургического вмешательства) следует применять все, кроме:

а) электрическое поле ультравысокой частоты;

б) микроволновую терапию дециметрового диапазона;

в) переменное магнитное поле низкой частоты;

г) микроволновую терапию сантиметрового диапазона;

д) гальванизации области травмы.

593. 14.59. В лечении не осложненного геморроя следует применять все, кроме:

а) местной дарсонвализации;

б) СВЧ-терапии;

в) тока надтональной частоты;

г) переменного магнитного поля;

д) общих радоновых ванн.

594. 14.60. При парапроктите в стадии инфильтрации показано применение всего перечисленного, кроме:

а) электрического поля УВЧ;

б) электромагнитного поля СВЧ (2375 МГц - СМВ);

в) лазерного излучения ИК-диапазона;

г) синусоидальных модулированных токов;

д) тока надтональной частоты

595. 14.61.   При термических ожогах давностью 6 месяцев с келлоидными рубцами целесообразно применение:

а) электрического поля УВЧ;

б) фонофореза террилитина;

в) синусоидальных модулированных токов;

г) йод-электрофореза последовательно с диадинамическими токами;

д) правильно б и г

596. 14.62.  При рожистом воспалении в стадии экссудации целесообразно назначить:

а) электрическое поле УВЧ и УФ-эритемотерапию;

б) франклинизацию;

в) магнитотерапию

г) радоновые ванны

д) бром-электрофорез по Вермелю.

597. 14.63. В ранние сроки после реконструктивных операций магистральных сосудов целесообразно назначить бальнеотерапию в виде ванн:

а) сероводородные

б) сухие углекислые

в) кислородные

г) жемчужные

д) азотные

598. 14.64. В острой стадии тромбофлебита поверхностных вен применяют следующие физические факторы:

а) индуктотермия

б) электрическое поле УВЧ

в) ультразвук

г) электромагнитное поле дециметрового диапазона

д) синусоидальные модулированные токи

599. 14.65. При посттромботической болезни назначается электрофорез следующих лекарственных веществ:

а) трипсин;

б) гепарин;

в) антибиотики;

г) ганглерон;

д) правильно а, б и в

600. 14.66. Для улучшения артериального кровообращения при хронической артериальной недостаточности конечностей назначаются следующие факторы:

а) синусоидальные модулированные токи и диадинамические токи;

б) ультразвук;

в) переменное магнитное поле;

г) дециметровые волны.

д) все перечисленное

601. 14.67. Для уменьшения болевого синдрома при облитерирующих заболеваниях периферических артерий назначают следующие физические факторы:

а) диадинамотерапию и амплипульстерапию;

б) короткоимпульсную электроаналгезию;

в) аэроионотерапию

г) дециметроволновую терапию;

д) ультрафиолетовое облучение.

602. 14.68.  При хронической венозной недостаточности наиболее эффективны следующие виды гидро-бальнеотерапии:

а) хлоридные натриевые ванны;

б) подводный душ-массаж;

в) радоновые ванны;

г) жемчужные ванны.

д) правильно а и в

603. 14.69. При трофических венозных язвах для ускорения репарации тканей назначают следующие физические факторы:

а) электрическое поле УВЧ;

б) дарсонвализацию и лазеротерапию;

в) электрофорез лекарственных веществ;

г) радоновые ванны

д) ультразвук.