14 БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопрос

1 В сыворотке крови в отличие от плазмы отсутствует

Варианты ответов

1 фибриноген (балл - 9)

2 альбумин (балл - 0)

3 комплемент (балл - 0)

4 калликреин (балл - 0)

5 антитромбин (балл - 0)

2 Понятие "абсорбция" в фотометрии идентично понятию

Варианты ответов

1 отражение (балл - 0)

2 пропускание (балл - 0)

3 рассеивание (балл - 0)

4 оптическая плотность (балл - 9)

5 тушение (балл - 0)

3 Биохимические анализаторы позволяют

Варианты ответов

1 повысить производительность работы в лаборатории (балл - 0)

2 проводить исследования кинетическими методами (балл - 0)

3 расширить диапазон исследований (балл - 0)

4 выполнять сложные виды анализов (балл - 0)

5 все перечисленное (балл - 9)

4 К методам срочной лабораторной диагностики следует отнести определение

Варианты ответов

1 активности кислой фосфатазы (балл - 0)

2 белковых фракций (балл - 0)

3 опухолевых маркеров (балл - 0)

4 общего холестерина (балл - 0)

5 билирубина у новорожденных (балл - 9)