1 Организация стоматологического кабинета

Вопрос

1 Площадь стоматологического кабинета должна составлять минимально на одно кресло (м):

Варианты ответов

1 18; (балл - 0)

2 16,5 (балл - 0)

3 15 (балл - 0)

4 14 (балл - 9)

5 9 (балл - 0)

2 В сухожаровом шкафу стерилизуются инструменты:

Варианты ответов

1 пинцет, зонд; (балл - 9)

2 зеркало, пинцет; (балл - 0)

3 зонд, шприц; (балл - 0)

4 зеркало, шприц; (балл - 0)

5 ватные шарики (балл - 0)

3 Стерильный стол сохраняет стерильность в течение (часов):

Варианты ответов

1 1-2 (балл - 0)

2 2-4; (балл - 0)

3 3-6 (балл - 9)

4 4-10; (балл - 0)

5 10-12 (балл - 0)

4 Сухожаровая стерилизация предназначена для:

Варианты ответов

1 перевязочного материала (балл - 0)

2 белья (балл - 0)

3 ватных валиков (балл - 0)

4 цельнометаллических инструментов (балл - 9)

5 шовного материала (балл - 0)

5 Стерильность инструментов после химической стерилизации

Варианты ответов

1 1 час; (балл - 0)

2 2 часа; (балл - 0)

3 3 часа; (балл - 0)

4 сутки; (балл - 9)

5 2 суток (балл - 0)

6 Поверхность стоматологической установки обрабатывается дезинфици-рующим раствором:

Варианты ответов

1 один раз в день; (балл - 0)

2 два раза в день; (балл - 0)

3 три раза в день; (балл - 0)

4 после приема каждого пациента; (балл - 9)

5 пять раз в день (балл - 0)

7 Гладилки комбинируют:

Варианты ответов

1 со штопфером; (балл - 9)

2 с зондом; (балл - 0)

3 с экскаватором; (балл - 0)

4 со шпателем; (балл - 0)

5 зеркалом (балл - 0)

8 Штыковидными щипцами удаляют:

Варианты ответов

1 корни зубов верхней челюсти (балл - 9)

2 корни зубов нижней челюсти (балл - 0)

3 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

4 премоляры верхней челюсти (балл - 0)

5 моляры верхней челюсти (балл - 0)

9 Штыковидный элеватор (элеватор Леклюза) предназначен для удаления:

Варианты ответов

1 третьего моляра верхней челюсти (балл - 0)

2 третьего моляра нижней челюсти (балл - 9)

3 премоляра верхней челюсти (балл - 0)

4 премоляра нижней челюсти (балл - 0)

5 резцов нижней челюсти (балл - 0)

10 Высота потолка в стоматологическом кабинете должна быть не менее (м):

Варианты ответов

1 4,5; (балл - 0)

2 3,3; (балл - 0)

3 3,0; (балл - 9)

4 2,8; (балл - 0)

5 2,0 (балл - 0)

11 Автоклавированием стерилизуются:

Варианты ответов

1 зеркала; (балл - 0)

2 марлевые тампоны, наконечники; (балл - 9)

3 одноразовый шприц; (балл - 0)

4 пластмассовый шпатель; (балл - 0)

5 боры (балл - 0)

12 Простерилизованные изделия в некомбинированном упаковочном пакете сохраняют стерильность в течение (суток):

Варианты ответов

1 2; (балл - 0)

2 3; (балл - 9)

3 5; (балл - 0)

4 7; (балл - 0)

5 8 (балл - 0)

13 Средства, используемые для холодной стерилизации стоматологических

зеркал:

Варианты ответов

1 1% раствор перекиси водорода (балл - 0)

2 6% раствор перекиси водорода (балл - 9)

3 2% новокаина (балл - 0)

4 0,5% раствор хлорамина (балл - 0)

5 75% метиловый спирт (балл - 0)

14 В глассперленовом стерилизаторе стерилизуют:

Варианты ответов

1 стоматологические зеркала; (балл - 0)

2 боры, эндодонтический инструментарий (балл - 9)

3 вату; (балл - 0)

4 белье; (балл - 0)

5 оттиски (балл - 0)

15 Максимальный радиус загрязнения стоматологического кабинета от места лечения пациента составляет не менее (метров):

Варианты ответов

1 0,5; (балл - 0)

2 1,5; (балл - 0)

3 3,0; (балл - 9)

4 4,0; (балл - 0)

5 5,0 (балл - 0)

16 Прямыми щипцами удаляют:

Варианты ответов

1 моляры (балл - 0)

2 резцы верхней челюсти (балл - 9)

3 резцы нижней челюсти (балл - 0)

4 премоляры верхней челюсти (балл - 0)

5 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

17 Клювовидными щипцами с несходящимися щечками без шипов удаляют:

Варианты ответов

1 шестые зубы нижней челюсти (балл - 0)

2 шестые зубы верхней челюсти (балл - 0)

3 резцы нижней челюсти (балл - 9)

4 резцы верхней челюсти (балл - 0)

5 премоляры верхней челюсти (балл - 0)

18 Стоматологический экскаватор используется для:

Варианты ответов

1 наложения пломб; (балл - 0)

2 удаления зубных отложений и некрэктомии; (балл - 9)

3 формирования пломб; (балл - 0)

4 зондирования; (балл - 0)

5 отделки пломб (балл - 0)

19 Коэффициент отражения света с поверхностей стен в стоматологическом кабинете не должен быть ниже (%):

Варианты ответов

1 10; (балл - 0)

2 20; (балл - 0)

3 30; (балл - 0)

4 40; (балл - 9)

5 50 (балл - 0)

20 В глассперленовом стерилизаторе обрабатываются:

Варианты ответов

1 лотки; (балл - 0)

2 эндодонтический инструментарий; (балл - 9)

3 шовный материал; (балл - 0)

4 зеркала; (балл - 0)

5 наконечники (балл - 0)

21 Для внесения амальгамы в кариозную полость необходим инструмент:

Варианты ответов

1 штопфер; (балл - 0)

2 шпатель; (балл - 0)

3 финир; (балл - 0)

4 полир; (балл - 0)

5 амальгамотрегер (балл - 9)

22 После использования боры помещают в:

Варианты ответов

1 дезинфицирующий раствор (балл - 9)

2 сухожаровой шкаф (балл - 0)

3 глассперленовый стерилизатор (балл - 0)

4 "Терминатор" (балл - 0)

5 автоклав (балл - 0)

23 В глассперленовом стерилизаторе стерилизация инструментов проводится:

Варианты ответов

1 горячим паром; (балл - 0)

2 сухим теплом; (балл - 0)

3 облучением; (балл - 0)

4 нагретыми стерильными шариками; (балл - 9)

5 раствором глутаральдегида (балл - 0)

24 В стоматологической практике для первичного осмотра используются инструменты:

Варианты ответов

1 зеркало, гладилка; (балл - 0)

2 зеркало, зонд; (балл - 9)

3 зеркало, пинцет; (балл - 0)

4 пинцет, зонд; (балл - 0)

5 зонд, штопфер (балл - 0)

25 S-образными щипцами без шипов удаляют:

Варианты ответов

1 премоляры верхней челюсти (балл - 9)

2 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

3 моляры верхней челюсти (балл - 0)

4 корни зубов (балл - 0)

5 моляры нижней челюсти (балл - 0)

26 Клювовидными щипцами со сходящимися щечками удаляют:

Варианты ответов

1 корни зубов нижней челюсти (балл - 9)

2 корни зубов верхней челюсти (балл - 0)

3 резцы нижней челюсти (балл - 0)

4 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

5 премоляры верхней челюсти (балл - 0)

27 В стоматологической практике гладилка используется для:

Варианты ответов

1 некрэктомии (балл - 0)

2 некрэктомии, моделирования пломб (балл - 0)

3 наложения пломб и их формирования (балл - 9)

4 наложения и удаления пломб (балл - 0)

5 кюретажа (балл - 0)

28 Стерилизация инструментов в сухожаровом шкафу проводится при температуре:

Варианты ответов

1 125°С-45мин; (балл - 0)

2 160°С-40мин; (балл - 0)

3 180°С-45 мин; (балл - 0)

4 180°С-60мин; (балл - 9)

5 200°С - 90 мин (балл - 0)

29 Температурный режим, поддерживаемый в стоматологическом кабинете

в холодное время года (градусов):

Варианты ответов

1 15-16; (балл - 0)

2 17-18; (балл - 0)

3 18-23; (балл - 9)

4 23-28; (балл - 0)

5 28-30 (балл - 0)

30 Стены в стоматологическом кабинете, согласно существующим нормативам, покрывают:

Варианты ответов

1 обоями (балл - 0)

2 побелкой (балл - 0)

3 керамической плиткой (балл - 9)

4 гобеленом (балл - 0)

5 пластиком (балл - 0)

31 С помощью амидопириновой пробы определяют:

Варианты ответов

1 остатки крови на инструментах (балл - 9)

2 остатки моющих средств (балл - 0)

3 стерильность инструментов (балл - 0)

4 наличие жира (балл - 0)

5 наличие углеводов (балл - 0)

32 Слепки-оттиски дезинфицируются у больных:

Варианты ответов

1 ВИЧ-инфицированных (балл - 0)

2 гепатит-инфицированных (балл - 0)

3 ВИЧ- и гепатит-инфицированных (балл - 0)

4 всех больных (балл - 9)

5 с заболеванием сифилисом (балл - 0)

33 Боры для углового наконечника бывают длиной (см):

Варианты ответов

1 3,0; (балл - 0)

2 2,7; (балл - 0)

3 2,5; (балл - 0)

4 2,2; (балл - 9)

5 1,0 (балл - 0)

34 S-образными щипцами с шипом на одной из щечек удаляют:

Варианты ответов

1 корни зубов (балл - 0)

2 моляры верхней челюсти (балл - 9)

3 моляры нижней челюсти (балл - 0)

4 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

5 клыки верхней челюсти (балл - 0)

35 При затрудненном открывании рта для удаления моляров нижней челюсти применяют:

Варианты ответов

1 клювовидные щипцы с несходящимися щечками (балл - 0)

2 клювовидные щипцы со сходящимися щечками (балл - 0)

3 щипцы, изогнутые по плоскости (балл - 9)

4 прямые элеваторы (балл - 0)

5 штыковидные щипцы (балл - 0)

36 Для удаления третьего моляра нижней челюсти применяются инструменты:

Варианты ответов

1 S-образные щипцы (балл - 0)

2 клювовидные щипцы со сходящимися щечками (балл - 0)

3 клювовидные щипцы с шипами (балл - 9)

4 штыковидные щипцы (балл - 0)

5 прямые щипцы (балл - 0)

37 Методом химической (холодной) стерилизации обрабатывают:

Варианты ответов

1 зеркала, изделия из стекла; (балл - 9)

2 наконечники; (балл - 0)

3 боры; (балл - 0)

4 одноразовые шприцы; (балл - 0)

5 перевязочный материал (балл - 0)

38 Целью использования аппарата "Ассистина" является:

Варианты ответов

1 стерилизация наконечников (балл - 0)

2 предстерилизационная очистка и смазывание наконечников (балл - 9)

3 дезинфекция боров (балл - 0)

4 дезинфекция эндодонтического инструментария (балл - 0)

5 стерилизация боров (балл - 0)

39 Окна в стоматологическом кабинете ориентируют на:

Варианты ответов

1 юг; (балл - 0)

2 север; (балл - 9)

3 восток; (балл - 0)

4 запад; (балл - 0)

5 юго-запад (балл - 0)

40 Стоматологические зеркала стерилизуются методом химической стерилизации по времени (часов):

Варианты ответов

1 1-2; (балл - 9)

2 2-3; (балл - 0)

3 3-4; (балл - 0)

4 4-5; (балл - 0)

5 5-6 (балл - 0)

41 Слепки-оттиски из силиконовых материалов дезинфицируются раство-ром гипохлорита натрия:

Варианты ответов

1 0,3% -5-10 минут; (балл - 0)

2 0,3% - 20 минут; (балл - 0)

3 0,5%-5-10 минут; (балл - 0)

4 0,5% - 20 минут; (балл - 9)

5 3% - 60 минут (балл - 0)

42 Размеры экскаваторов:

Варианты ответов

1 0-3; (балл - 9)

2 0-4; (балл - 0)

3 0-8; (балл - 0)

4 1-4; (балл - 0)

5 1-8 (балл - 0)

43 Специальными щипцами удаляют:

Варианты ответов

1 третьи моляры нижней челюсти (балл - 0)

2 третьи моляры верхней челюсти (балл - 9)

3 премоляры верхней челюсти (балл - 0)

4 премоляры нижней челюсти (балл - 0)

5 резцы верхней челюсти (балл - 0)

44 На нижней челюсти элеваторами под углом удаляют:

Варианты ответов

1 резцы; (балл - 0)

2 клыки; (балл - 0)

3 премоляры; (балл - 0)

4 корни зубов; (балл - 9)

5 моляры (балл - 0)