Кафедра биофизики и математики

Тема: «Биофизические основы применения методов интероскопии»

Вопросы для рассмотрения

- Интероскопия. Основные методы интероскопии.

- Рентгеновское излучение и его свойства. Рентгеновская трубка, принцип работы.

- Виды рентгеновского излучения. Тормозное излучение, механизм возникновения. Спектр тормозного излучения.

- Характеристическое излучение, механизм возникновения. Спектр характеристического излучения. Закон Мозли.

- Поток рентгеновского излучения. Коэффициент полезного действия рентгеновской трубки.

- Первичные механизмы взаимодействия рентгеновского излучения с веществом (когерентное рассеяние, фотоэффект и некогерентное рассеяние).

- Закон ослабления потока рентгеновского излучения. Линейный и массовый коэффициент ослабления. Физические основы рентгенодиагностики.

- Рентгеновская компьютерная томография: принцип метода, области применения в медицине.

- Магнитный момент электронов, протонов и ядер атомов. Теорема Лармора.

- Теоретические основы метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

- Спектр ЯМР. Химический сдвиг.

- Метод МРТ. Блок-схема установки МРТ. Применение в медицинской практике.