Кафедра биофизики и математики

Тема: Биофизические механизмы действия электрических полей, волн и тока на организм человека.

Вопросы для рассмотрения

- Классификация методов физиотерапии. Классификация частотных интервалов, принятых в физиотерапии.

- Физико-химические эффекты, возникающие в тканях организма под действием физического фактора (электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитная волна).

- Электромагнитные колебания в идеальном контуре. Электромагнитное поле. Формула Томсона.

- Генератор незатухающих колебаний. Блок- схема генератора незатухающих колебаний. Аппарат УВЧ-терапии. Терапевтический контур.

- Электромагнитные волны. Графическое изображение электромагнитной волны, уравнениею. Скорость распространения. Интенсивность волны. Вектор Умова-Пойтинга

- Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием электрической составляющей переменного электромагнитного поля высокой частоты. УВЧ-терапия. Изобразить графически влияние полей на растворы электролитов и жидкие диэлектрики.

- Электрический ток, виды. Получение, параметры.

- Биофизические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного и переменного тока. Гальванизация, блок-схема аппарата.

- Электрофорез. Физические основы метода.

- Физические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием постоянного тока в импульсном режиме: электростимуляция, электродиагностика.

- Биофизические процессы, происходящие в тканях организма под воздействием тока средней частоты: местная дарсонвализация, Принцип работы аппарата для местной дарсонвализации «ДЕ-212 КАРАТ».

Литература:

- Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, М., «Высшая школа»,1999, гл. 23, стр.410-416.

- Ливенцев Н.М. «Курс физики» (1-часть) Москва «Высшая школа», 1978г, гл. 12, стр. 188-203.

- Ливенцев Н.М. «Курс физики» (2-часть) Москва «Высшая школа», 1978г, гл. 27,28, стр. 118-181.

- В.Ф. Антонов, А.М. Черныш, Е.К.Козлова, А.В. Коржуев «Физика и биофизика», «ГЭОТАР-Медиа», гл.5, стр. 63-72.

- В.Ф. Боголюбов, «Физиотерапия», Москва, 1999 г.

- Колосова Н.И. Гречишкин И.И., и др. «Рабочая тетрадь для лабораторных работ по биофизике».