Модуль 3. Оптические методы анализа. Лабораторная работа

Определение содержания меди в растворе ее соли методом

стандартных серий

Приготовление стандартной (калибровочной) шкалы CuSO4.

7,8100 г  CuSO4∙5Н2О растворяют в 0,5 л воды (получают раствор с концентрацией Cu2+ 2,0000  г/дм3). В 7 пробирок помещают от 1,0 до 7,0 см3 раствора (в каждую следующую на 1,0 см3 больше, чем в предыдущую), добавляют по 3,0 см3 аммиака и доводят объём раствора до 10,0 см3. Содержимое пробирок перемешивают.

| Номер пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём эталонного раствора, см3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Содержание меди, г/дм3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |

В мерную колбу ёмкостью 250,0 см3 вносят 25,0 см3 анализируемого раствора, доводят водой до метки. Затем 5,0 см3 приготовленного раствора переносят в пробирку, добавляют 3,0 см3 аммиака и 2,0 см3 дистиллированной воды.

Сравнивают окраску раствора в пробирке со шкалой и проводят расчет содержания меди в анализируемом образце.