ЗАНЯТИЕ 10.3 биохимия костной ткани.

Белки КОСТНОЙ ТКАНИ

Обоснование темы:

Костная ткань является главной составной частью кости. Клеточными элементами костной ткани являются остеобласты, остеоциты и остеокласты. Знание химического состава костной ткани, формирование кости, метаболизм в костной ткани, факторов, влияющих на метаболизм в кости, позволяют студентам различать разные группы болезней костей: травматические, воспалительные, дистрофические, диспластические.

Цель занятия:

1. Закрепить теоретический материал по данной теме.

Уметь определять содержание кальция в минерализате костной ткани.

Основные понятия темы

-химический состав костной ткани, функции костной ткани, белки костной ткани, ферменты, регуляция костной ткани, нарушения метаболизма костной ткани

##### ВОПРОСЫ К ЗАНЯТИЮ

- Клеточные элементы костной ткани: остеобласты, остеокласты, остеоциты. Биологические функции, метаболические особенности.

- Соотношение органических и минеральных компонентов в различных видах костной ткани.

- Функции костной ткани.

- Белки костной ткани. Типы коллагеновых волокон.

- Неколлагеновые белки: остекальцин, остеонектин, остеопантин. Особенности их строения и метаболизм.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  К ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАНЯТИЯМ

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ

В МИНЕРАЛИЗАТЕ КОСТНОЙ ТКАНИ

Принцип метода:

Кальций в тканях зуба определяют комплексонометрическим методом, титруя кальций раствором комплексона, который связывает кальций в практически недиссоциирующий комплекс. Момент полного связывания кальция узнается по изменению цвета индикатора мурексида. В качестве комплексона применяют натриевую соль этилендиаминтетраацетата (ЭДТА) или трилон Б.

ХОД РАБОТЫ

В колбу наливают 50 мл дистиллированной воды и вносят 0,5 мл 9 н раствора гидроксида натрия. Добавляют несколько кристаллов мурексида. Пробу делят пополам, в одну колбу (опыт) вносят 1 мл гидролизата костной ткани. Титруют из бюретки раствором трилона Б (ЭДТА) до окраски, идентичной контролю.

Содержание кальция вычисляют по формуле:

Х= (0,002*40,8*100*а*250)/ (1*Р*1000)= 6,8*а,

где: 250-степень разведения; 0,002- молярность раствора ЭДТА; 40,8- атомная масса кальция; 1- количество минерализата; 100- пересчет в %; а- количество ЭДТА, пошедшего на титрование; Р- навеска ткани (0,3); 1000- перевод в граммы.

Результаты:

Вывод:

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

I. Решите следующие предлагаемые тесты:

- Неколлагеновые белки костной ткани:

  - актин

  - остеонектин

  - фибриноген

  - казеин

- Неколлагеновые белки костной ткани:

  - миозин

  - остеокальцин

  - альбумин

  - остеоиндуктивные белки

- Неколлагеновые белки костной ткани:

  - эластин

  - остеонектин

  - фибронектин

  - остеонектин

- Неколлагеновые белки костной ткани:

  - эластин

  - морфогенетический белок

  - казеин

  - фактор роста скелета

- Неколлагеновые белки костного матрикса по химической структуре являются:

  - хромопротеины

  - липротеины

  - гликофосфопротеины

  - гликопротеины

- Остеонектин по химической структуре является:

  - липопротеином

  - гликопротеином

  - фосфопротеином

  - хромопротеином

- Основные аминокислоты остеонектина:

  - глутаминовая кислота

  - валин

  - аргинин

  - триптофан

- Остеонектин богат аминокислотами:

  - глутаминовой кислотой

  - аланином

  - аспарагином

  - пролином

- Остеонектин имеет сродство к:

  - коллагену

  - гидроксиапатитам

  - протеогликанам

  - холестерину

- Остеонектин в качестве адгезина связывает:

  - коллаген I типа

  - гидроксиапатиты (ГАП)

  - фибронектин

  - эластин

- Молекулярная масса остеокальцина (кДа):

  - 5,7-6,5

  - 21-23

  - 46-47

  - 74-75

- Количество аминокислотных остатков в молекуле остеокальцина:

  - 26

  - 49

  - 67

  - 91

- Остеокальцин является белком:

  - кислым

  - щелочным

  - нейтральным

- Белок костной ткани, имеющий в своем составе - карбоксиглутаминовую кислоту:

  - остеонектин

  - остеокальцин

  - коллаген

  - эластин

- Роль остеокальцина заключается в способности связывать:

  - фосфор

  - коллаген I типа

  - гидроксиапатиты

  - ионы кальция

- Роль остеокальцина заключается в способности связывать:

  - клетки кости с гидроксиапатитами

  - с мембранными рецепторами остеопластов

  - с коллагеном I типа

  - с ионами кальция и фосфором

- Роль морфогенетического белка костной ткани:

  - гидролизует протеогликаны

  - связывает коллаген I типа и гидроксиапатиты

  - способствует остеоиндукции

  - ингибирует - карбоксилирование глутаминовой кислоты