## Slide 1: Критерии качества противоэпидемического режима в медицинской организации

## Slide 2: Противоэпидемический режим ЛПО -
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заноса инфекционного агента, предупреждение циркуляции этиологически значимой микрофлоры в подразделениях ЛПО и профилактику формирования источника инфекции среди медицинского персонала.

## Slide 3: Контроль качества противоэпидемического режима
Наблюдение за соответствием исполнения проводимых в мо мероприятий по обеспечению пэр санитарным правилам

## Slide 4: ПЭР в МО складывается из:
Пресечения возможности заноса возбудителя в мо благодаря работе приемных отделений
Выявление инфекционных больных в структурных подразделениях МО соматического профиля
Обеспечения контроля за циркуляцией в мо госпитального штамма – бактериологический контроль
Контроль за качеством и эффективностью выполнения мероприятий по дезинфекции и стерилизации
Обеспечение разделение чистых и грязных потоков
Эпидемическая настороженность в мед. Персонала в отношении пациентов
Соблюдение требований по обеспечению личной гигиены персонала и пациентов

## Slide 5
Для предупреждения возникновения внутрибольничных инфекций необходимо соблюдать санитарно-гигиенический режим, который заключается в поточности заполнения палат больными, соблюдении правил обработки посуды, постоянном и строгом выполнении бельевого режима, качественном проведении текущих и генеральных уборок, использовании бактерицидных ламп, систематическом контроле активности дезсредств.

## Slide 6: Критериями оценки качества проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в МО являются:
отрицательные результаты посевов проб со всех объектов внутрибольничной среды (в том числе контроль стерильности);
показатели обсемененности воздуха, не превышающие установленные нормативы;
отсутствие в помещениях ЛПО грызунов, подтвержденное с применением субъективной оценки и объективных методов обнаружения;
отсутствие в помещениях ЛПО членистоногих, подтвержденное с применением субъективной оценки и объективных методов обнаружения.

## Slide 7: Контроль качества дезинфеции
Визуальные методы
Химические методы
Микробиологические методы

## Slide 8: Микробиологические
Проведение посевов проб, взятых со всех объектов внутрибольничной среды (в том числе контроль стерильности);
Определение показателей обсемененности воздуха, сравнение их с установленными нормативами;

## Slide 9
Объем санитарно-бактериологических исследований определяется эпидемиологической необходимостью, исследования проводятся в плановом порядке и по эпидемиологическим показаниям

## Slide 10: В плановом порядке проводят:
исследования лекарственных форм (для инъекций, обработки кожи и слизистых новорожденных), контроль стерильности изделий медицинского назначения, в том числе расходных материалов для аппаратов ИВЛ, за исключением лекарственных форм и стерильных изделий промышленного изготовления;
детские питательные смеси и растворы для питья;
контроль микробиологической чистоты воздуха в операционных и других помещениях класса чистоты A, B и C;
контроль качества текущей дезинфекции (кувезы, предметы и изделия медицинского назначения, подготовленные к использованию у пациентов);
выборочный контроль гигиены рук медицинского персонала.

## Slide 11
Санитарно-бактериологические исследования проводят в соответствии с планом производственного контроля, утвержденным руководителем организации, но не реже одного раза в 6 месяцев

## Slide 12
По эпидемиологическим показаниям перечень и объем исследований определяются в соответствии с конкретной эпидемиологической обстановкой.

## Slide 13: Химические методы
Контроль качества дезраствора
Контроль предстерилизационной обработки

## Slide 14: Контроль качества дезраствора
Определение соответствия концентрации рабочего раствора, применяемого в отделении МО, заданному режиму дезинфекции, указанному в инструкции к конкретному дезинфицирующему средству

## Slide 15: Контроль предстерилизационной обработки
Направлен на выявление следов крови на оборудовании и инструментарии

## Slide 16: Контроль предстерилизационной обработки
Азопирамовая проба
Фенол-фтолеиновая проба

## Slide 17: Визуальный
Наличие загрязнений, пыли на обрабатываемых объектах

## Slide 18: Приемное отделение МО
Эпидемиологическая задача приемного отделения - не допустить поступления пациента с признаками инфекционного заболевания в палатное отделение стационара общего профиля.

## Slide 19
С этой целью осматриваются кожные покровы, зев, измеряется температура, проводится осмотр на педикулез с отметкой в истории болезни, собирается эпидемиологический и прививочный (по показаниям) анамнез.

## Slide 20: С целью обеспечения ПЭР приемное отделение:
Должно содержать бокс для изоляции инфекционного больного, либо при его отсутствии изоляция осуществляется в диагностической палате
Должно оснащаться термометрами и шпателями в количестве, соответствующем числу поступающих пациентов.

## Slide 21: Перед плановым поступлением в МО пациенты на догоспитальном этапе подлежат профилактическому обследованию на:
- туберкулез (флюорография, результаты действительны в течение года);
- маркеры гепатитов B и C, сифилис (в случае оперативного лечения);
- дифтерию и кишечные инфекции (пациенты психиатрических стационаров);
- кишечные инфекции (пациенты детских стационаров до 2 лет и сопровождающие лица, результаты действительны в течение 2 недель до госпитализации).
Дети, поступающие на стационарное лечение, должны иметь сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня до госпитализации.

## Slide 22: Разделение потоков
Стерильного и использованного инструментария
Чистого и грязного белья
Пациентов с инфекционной и соматической патологией
Чистой и грязной столовой и кухонной посуды

## Slide 23: С целью предотвращения формирования условий, благоприятных для реализации механизмов и путей передачи инфекционного агента проводится
Контроль исполнения нормативов по площади (на этапе планировки вновь строящихся мо) и наполняемости палат
Контроль работы вентиляционных систем ( обеспечение кратности воздухообмена в соответствии с гигиеническими требованиями)
Контроль качества воздуха (общая обсемененность воздуха в отделении)
Контроль за выполнением требований по обеспечению личной гигиены персонала

## Slide 24: Контроль за выполнением требований к личной гигиене персонала
Взятие смывов с рук персонала, для проведения микробиологических исследований

## Slide 25: Медицинские осмотры персонала
Предварительные
Периодические

## Slide 26: Предварительные осмотры
рентгенологическое обследование на туберкулез - крупнокадровая флюорография грудной клетки (в дальнейшем - один раз в год);
исследование крови на гепатит C (в дальнейшем - один раз в год);
исследование крови на гепатит B непривитых (в дальнейшем - один раз в год); привитые обследуются через 5 лет, затем ежегодно при отсутствии ревакцинации;
исследование крови на сифилис (в дальнейшем - по показаниям);
исследование мазков на гонорею (в дальнейшем - по показаниям);
исследование крови на ВИЧ-инфекцию (в дальнейшем - один раз в год).
Проводятся лабораторные исследования: общий анализ крови и общий анализ мочи, в дальнейшем - один раз в год перед периодическим медицинским осмотром.

## Slide 27: Периодические медицинские осмотры
Весь персонал должен проходить ежегодное диспансерное наблюдение для своевременного выявления заболеваний и проведения соответствующих лечебных мероприятий.

## Slide 28: Спасибо за внимание !