## Slide 1: Лекция 2. Методы (Часть 2).
Клиническая психофизиология
Александр Игоревич Ерзин – к. пс. н., доцент кафедры клинической психологии и психотерапии

## Slide 2: Электроэнцефалография
Это метод электрофизиологического исследования ЦНС путем регистрации колебаний электрических потенциалов мозга с поверхности черепа.

## Slide 3: Электроэнцефалограмма
Это графическое изображение активности головного мозга в форме кривой (ЭЭГ-волна).

## Slide 4: Электроэнцефалограмма
Также может быть представлена в виде трехмерной модели мозга с «подсвечиванием» тех структур, которые наиболее активны в момент обследования (т.н. ЭЭГ-сканирование).

## Slide 5: Краткий экскурс в историю ЭЭГ
Начало изучению электрических процессов мозга было положено Д. Реймоном (Du Bois Reymond) в 1849 году, который показал, что мозг, так же как нерв и мышца, обладает электрогенными свойствами.
24 августа 1875 года английский врач Ричард Кэтон (R. Caton) (1842—1926) представил данные по регистрации от мозга кроликов и обезьян слабых токов. В том же году независимо от Кэтона русский физиолог В. Я. Данилевский в докторской диссертации изложил данные, полученные при изучении электрической активности мозга у собак. В своей работе он отметил наличие спонтанных потенциалов, а также изменения, вызываемые различными стимулами.
В 1882 году И. М. Сеченов опубликовал работу «Гальванические явления на продолговатом мозгу лягушки», в которой впервые был установлен факт наличия ритмической электрической активности мозга. Введенский показал, что спонтанную ритмическую активность можно обнаружить и в коре больших полушарий млекопитающих.
Начало электроэнцефалографическим исследованиям положил В. В. Правдич-Неминский, опубликовав в 1913 году первую электроэнцефалограмму, записанную с мозга собаки. В своих исследованиях он использовал струнный гальванометр.
Первая запись ЭЭГ человека получена немецким психиатром Гансом Бергером в 1928 году. Он же предложил запись биотоков мозга называть «электроэнцефалограмма».

## Slide 6: Электроэнцефалография
Наш мозг постоянно находится в активном состоянии. Даже во сне. Мозг и его различные отделы регулируют деятельность внутренних органов, психическую деятельность и поведение. Даже в состоянии глубокой комы мозг продолжает продуцировать электрическую активность.
Каждому функциональному состоянию соответствует свой «режим» работы мозга. Эти режимы получили название ЭЭГ-ритмы.

## Slide 7: ЭЭГ-ритмы
Альфа-ритм – в состоянии спокойного бодрствования (затылочные доли).
Бета-ритм – в состоянии интенсивной деятельности (лобные доли).
Гамма-ритм - при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания.
Дельта-ритм – при глубоком сне, коме, в участках мозга, граничащих с травм. очагом, опухолью.
Тета-ритм – в фазе быстрого сна, при дремоте, при некоторых психических расстройствах в состоянии бодрствования.
Каппа-ритм – возникает при движениях глаз.
Мю-ритм – активизируется во время психической нагрузки (связан с работой зеркальных нейронов).
Сигма-ритм – в стадии медленного сна (после дремоты).

## Slide 8: ЭЭГ-ритмы

## Slide 9: ЭЭГ-ритмы

## Slide 10: ЭЭГ-ритмы

## Slide 11: ЭЭГ-ритмы

## Slide 12: ЭЭГ-ритмы

## Slide 13: ЭЭГ – Применение
В диагностике неврологических заболевания (н-р, при эпилепсии, опухолях, ЧМТ, нейровоспалениях, бессоннице и т.д.).
В психиатрии.
В исследованиях психических процессов.

## Slide 14: ЭЭГ - Возможные противопоказания
Электроэнцефалография не требует какой-либо специальной подготовки, для проведения данной процедуры противопоказаний нет.
С осторожностью следует применять при повреждениях и воспалительных заболеваниях кожи головы.

## Slide 15: Магнитоэнцефалография
Это метод, позволяющий измерять и визуализировать магнитные поля, возникающие вследствие электрической активности мозга.

## Slide 16: Магнитоэнцефалография

## Slide 17: МЭГ – Применение
Для локализации очагов эпилептической активности.
В диагностике таких заболеваний, как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, шизофрения, алкоголизм, невралгии лицевых нервов.
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — метод, позволяющий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Применяется для диагностики и лечения моторных нарушений, депрессии, спастичности, болевых синдромов, болезни Паркинсона, слуховых галлюцинаций, обсессивно-компульсивных расстройств.

## Slide 18: ТМС – Противопоказания
Наличие внутричерепных металлических имплантатов, кардиостимулятора, слуховых аппаратов
Наличие у пациента очаговых изменений или энцефалопатии (опухолей, ишемии, кровотечения, менингита, энцефалита), ассоциированных с наличием эпилептогенного очага.
Сопутствующее медикаментозное лечение препаратами, влияющими на возбудимость коры головного мозга (некоторые антидепрессанты, стимуляторы нервной системы и антипсихотические препараты).
Tравма головы с потерей сознания более чем на 15 секунд в анамнезе.
Нейрохирургические вмешательства на головном мозге в анамнезе.
Эпилепсия или эпилептические приступы в анамнезе.
Злоупотребление алкоголем или наркотиками с последующим резким прекращением их потребления.
Случаи эпилепсии в семье пациента.

## Slide 19: Эхоэнцефалоскопия
Это метод, позволяющий оценить наличие патологического объёмного процесса в веществе головного мозга.

## Slide 20: Эхоэнцефалоскопия
Эхосигналы образуются на границах сред (костей черепа, твёрдой мозговой оболочки, ликвора, вещества головного мозга и патологических объёмных образований). Центральный, стабильный сигнал с наибольшей амплитудой (М-эхо) создают срединные структуры ГМ (третий желудочек, эпифиз и т. д.). Для оценки смещения срединных структур головного мозга измеряется расстояние между первым, начальным комплексом (импульсы от поверхностных структур головы) и сигналом М-эхо. В норме это расстояние при исследовании симметричных точек правой и левой сторон головы одинаково и составляет у взрослых 65—80 мм. Однако при наличии объёмного процесса в одном из полушарий головного мозга М-эхо смещается в противоположную сторону, что является признаком дислокации срединных структур.

## Slide 21: Эхоэнцефалоскопия

## Slide 22: Эхоэнцефалоскопия - Применение
Применяется для диагностики патологических новообразований в ГМ: опухоли, гидроцефалия, паразитарные болезни и пр.

## Slide 23: Реоэнцефалография
Это метод исследования сосудистой системы головного мозга, основанный на записи изменяющейся величины электрического сопротивления тканей при пропускании через них слабого электрического тока высокой частоты. РЭГ позволяет получить достоверную информацию о тонусе, эластичности стенки и реактивности сосудов мозга.

## Slide 24: Реоэнцефалография

## Slide 25: Реоэнцефалография - Применение
Характерные изменения РЭГ наблюдаются при внутричерепной гипертензии; они отражают соответствующие венозные и ликвородинамические нарушения.
Для диагностики нарушений проходимости магистральных сосудов, острых нарушениях мозгового кровообращения и их последствиях, вертебробазилярной недостаточности.
Наиболее часто метод используется для распознавания атеросклероза мозговых сосудов и оценки степени его выраженности.
Важные данные исследование дает при острой черепно-мозговой травме, в частности для выявления субдуральной гематомы
При мигрени,
Для контроля эффективности проводимого лечения, объективизации действия лекарственных веществ, особенно вазотропного характера, и др.

## Slide 26: УЗДГ
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) – метод исследования кровотока. Основан на анализе изменения частоты ультразвуковых волн, которые отражаются от двигающихся частиц крови.
С помощью ультразвукового датчика измеряется скорость кровотока по всем сосудам головы и шеи; в сосудах шеи визуально оценивается состояние стенок сонных и позвоночных артерий: наличие бляшек, проходимость сосудов, аномалии хода и диаметра артерий. По результатам обследования можно сказать – в каком именно обследуемом участке нарушен кровоток, и увидеть степень его нарушения, что, в свою очередь, дает возможность предложить соответствующее лечение.

## Slide 27: УЗДГ - Применение
Метод помогает быстро определить:
ранние поражения сосудов (артерий), атеросклеротического или воспалительного характера;
состояние венозного кровотока;
наличие и степень нарушения проходимости артерий;
скорость кровотока по исследуемым сосудам;
изменения эластичности стенок сосудов, в том числе возрастные;
частые причины головокружений: врожденные аномалии сосудов – гипоплазия артерий (малый диаметр), патологическая извитость хода сосудов;
причины головной боли: повышение внутричерепного давления и ангиоспазм.

## Slide 28: Компьютерная томография
Это метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения органов и частей тела, включая твердые ткани, с помощью рентгеновского излучения. Метод был предложен в 1972 году Г. Хаунсфилдом и А. Кормаком (Нобелевская премия).

## Slide 29: Компьютерная томография

## Slide 30: Компьютерная томография - Применение
Головные боли
Травма головы
Судорожный синдром
Нарушение психического статуса
Подозрение на повреждение сосуда
Для контроля результатов лечения

## Slide 31: Компьютерная томография - Противопоказания
Беременность
Избыточная масса тела (более допустимой)
Наличие аллергии на контрастный препарат (если делают контрастирование)
Почечная недостаточность
Тяжёлый сахарный диабет
Тяжёлое общее состояние пациента
Заболевания щитовидной железы
Миеломная болезнь
Психоз

## Slide 32: Контрастирование
Для улучшения дифференцировки органов друг от друга, а также нормальных и патологических структур, используются различные методики контрастного усиления (чаще всего, с применением йодсодержащих препаратов).

## Slide 33: КТ-ангиография
Позволяет получить подробное изображение кровеносных сосудов и оценить характер кровотока. Применяется в таких случаях, как:
стеноз или тромбоз сосуда
аневризмы
другие сосудистые заболевания и аномалии развития

## Slide 34: Магнитно-резонансная томография
Это метод получения изображений организма для исследования внутренних органов с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

## Slide 35: Магнитно-резонансная томография

## Slide 36: Магнитно-резонансная томография
Метод был разработан П. Лотербуром и П. Мэнсфилдом в 1973 г. В 2003 году эти ученые получили Нобелевскую премию.

## Slide 37: Магнитно-резонансная томография - Виды
Диффузионно-взвешенная томография — методика магнитно-резонансной томографии, основанная на регистрации скорости перемещения меченных радиоимпульсами протонов. Это позволяет характеризовать сохранность мембран клеток и состояние межклеточных пространств. Эффективное применение при диагностике острого нарушения мозгового кровообращения, по ишемическому типу, в острейшей и острой стадиях. Сейчас активно используется в диагностике онкологических заболеваний.

## Slide 38: Магнитно-резонансная томография - Виды
МР-перфузия – метод, позволяющий оценить прохождение крови через ткани организма.
Метод позволяет определить степень ишемии головного мозга и других органов.

## Slide 39: Магнитно-резонансная томография - Виды
Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) — метод, позволяющий определить биохимические изменения тканей при различных заболеваниях по концентрации определённых метаболитов. МР-спектры отражают относительное содержание биологически активных веществ в определённом участке ткани, что характеризует процессы метаболизма. Нарушения метаболизма возникают, как правило, до клинических проявлений заболевания, поэтому на основе данных МР-спектроскопии можно диагностировать заболевания на более ранних этапах развития.

## Slide 40: Магнитно-резонансная томография - Виды
фМРТ (fMRI) – вид томографии, использующийся для оценки изменений в кровотоке, вызванных нейронной активностью мозга. Основывается на том факте, что мозговой кровоток и активность нейронов тесно связаны друг с другом. В случае активации того или иного отдела ГМ, активируется (повышается) его кровоснабжение.
фМРТ позволяет определить активацию определенной области головного мозга во время его функционирования под влиянием различных задач.

## Slide 41: Магнитно-резонансная томография – Показания к применению
больным с впервые появившейся неврологической симптоматикой,;
больным с клиникой острого нарушения мозгового кровообращения;
после черепно-мозговой травмы любой степени тяжести;
больным с клиникой повышения внутричерепного давления;
при эпилептических припадках и при любых других пароксизмальных состояниях;
больным с нарушениями ВПФ;
больным с онкологическими заболеваниями в других органах и системах с целью исключения метастазов в головной мозг;
при позитивных данных ЭЭГ, радиоизотопного исследования, церебральной. ангиографии, краниографии и других методов инструментального обследования с целью определения характера патологического процесса, его величины и локализации в структурах головного мозга;
в динамике больным после или в процессе лечения различных заболеваний головного мозга.

## Slide 42: Магнитно-резонансная томография – Противопоказания
Масса тела, выше допустимой
Кардиостимуляторы
Импланты внутреннего и среднего уха
Металлические (намагничиваемые) клипсы и стенты
Металлические инородные тела, импланты и постоперационные конструкции
Первый и третий триместры беременности
Клаустрофобия
Психоз

## Slide 43: Позитронно-эмиссионная томография
Это радионуклидный томографический метод исследования внутренних органов. Начал разрабатываться в 1950-х гг. David E. Kuhl, Luke Chapman and Roy Edwards.

## Slide 44: Позитронно-эмиссионная томография
Применяется:
В онкологии
Кардиологии
Неврологии
Психиатрии
Когнитивной нейронауке
Психофармакологии

## Slide 45: ПЭТ - Применение
диагностика злокачественных заболеваний,
оценка распространенности уже установленной злокачественной опухоли,
оценка эффективности проведенного лечения,
выявление рецидивов;
выявление первичного опухолевого очага (при уже выявленных метастазах),
дифференциальная диагностика рецидива опухоли и посттерапевтических изменений,
При планирования лучевой терапии,
Для определения наиболее "агрессивного" участка опухоли для планирования биопсии.

## Slide 46: ПЭТ - Применение
беременность,
грудное вскармливание (не является противопоказанием, но должно быть прекращено минимум на 6 часов после введения радиофармпрепарата)
сахарный диабет
почечная недостаточность (с осторожностью, так как при недостаточной функции почек, данные ПЭТ могут искажаться за счет задержки радиофармпрепарата в организме).