Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Х области

# 360002, Х  область, город Верхний, улица Советская, дом 2

# Тел.: (4444) 33-33-33, E-mail: rpn@esoo.ru

ОКПО 76100007, ИНН/КПП 3610080010/561001001

| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Х области, г. Верхний, ул. Советская, д.2 | «10» января 2013 г. 12 ч. 00 мин. |
| --- | --- |

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица № 07-185-В

по адресу: 360000, Х  область, г. Верхний, ул. Правая, д. 23.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Х  области Иванова И.И. № 07-185-В от 14.12.2013 г. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении государственного автономного учреждения культуры «Государственный областной театр кукол» (ГАУК «ГОТК»).

Общая продолжительность проверки: с 20.12.2013 по 10.01.2013, 20 рабочих дней.

# Акт составлен  в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Х й области, г. Верхний, улица Советская, дом 2

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при проведении выездной проверки):

« 14» декабря  2013г.      14:30            ___________________                            Хайрулин Р.Р.

дата                                        время                                Подпись                                                                     Ф.И.О.

| Лицо (а), проводившие проверку: |  |
| --- | --- |
| - начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Иванова Ирина Ивановна; -специалист-эксперт отдела организации надзора, государственной регистрации и лицензирования Петрова Анна Владимировна; - специалисты, участвовавшие в проведении проверки: экспертная организация и эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Х области» заведующий и врач отделения экспертизы условий воспитания и обучения: Селиванова О.Н., Пумова Е.А., помощник врача Губченко Л.Ф., инженер отделения гигиены физических факторов Иванова А.А.; Свидетельство об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Х области" 1. Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.065, зарегистрирован в Реестре Системы 13 июля 2011 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2. Аттестат аккредитации № RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25 мая 2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации.) |
| При проведении проверки присутствовали: |  |
| Директор ГАУК «ОГОТК» - Хайрулин Ренат Расимович; Начальник отдела кадров – Филимонова Анна Викторовна. |
| (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) |

В результате проведения внеплановой выездной проверки ГАУК «Государственный областной театр кукол» 20.12.2013г. с 10ч. 30мин. – 12ч 00 мин  установлено:

Юридический адрес: 360000, Х  область, г. Верхний, ул. Правая, д. 23.

Внеплановая проверка проводится с целью выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27.09.2013 № ОГ-П12-5796 (приказ Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 05.10.2016 № 1014 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения новогодних елок для детей»).

Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц (Лист записи в Единый государственный реестр от 25.08.2006 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Верхний- основной государственный регистрационный номер №103560550000), поставлено на учет в ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 56 № 003400000 от 04.11.1994г., ИНН юридического лица № 3610050000).

В ГАУК «ГОТК» планируется проведение Новогодних мероприятий (елок) в период с 24.12.2013 г. по 07.01.2013 г. (кроме 31.12.2016, 01.01.2017).

Основными помещениями ГАУК «ГОТК», задействованными в Новогодних мероприятиях, – холл возле зала спектаклей, где установлена елка и зрительный зал, вместимостью 240 посадочных мест. При проведении мероприятий, одномоментно в период Новогодних мероприятий в здании будут находиться до 200 человек (дети, посетители елки).

Учреждение располагается внутриквартально, расстояние от автомагистралей 20м. Территория имеет ограждение и  искусственное освещение. На земельном участке выделена зона хозяйственного двора. Твердые бытовые отходы собираются в полиэтиленовые пакеты для мусора и складируются в специальный автотранспорт (ГАЗ 5204, г/н 1111СС), вывоз осуществляется  1 раз в 2 недели на городскую свалку бытовых отходов за наличный расчет (по талонам).

Здание учреждения приспособленное, отдельно стоящее, 2х-этажное. Помещения учреждения размещаются в наземных этажах здания. На 1 этаже размещены гардероб, фойе, зрительный зал, санитарные узлы, касса. На втором этаже располагаются административно-хозяйственные помещения, костюмерные.

Водоснабжение в здании централизованное холодное. Горячее водоснабжение посредством 3 резервных электроводонагревателей. Канализация централизованная. В наличии 2 санитарных узла для мальчиков и девочек. Унитазы в санузлах для мальчиков и девочек  оборудованы перегородками. В санузле для девочек установлено 2 раковины, 3 унитаза, имеется мыло, туалетная бумага, одноразовые полотенца. В санузле для мальчиков  оборудовано 2 раковины, 3 унитаза и 3 писсуара, также используются бумажные полотенца, мыло. Санитарно-технические приборы в исправном состоянии.

20.12.2013 г. с 11.10 до 11.30 в присутствии начальника ХТО Жаневой К.К. помощником врача по ГДиП ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Х области» был произведен отбор проб воды, составлен акт отбора проб. Протокол лабораторных исследований № 04-29723-н от 26.12.2013г., заключение: данная проба воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Воздушно-тепловой режим: отопление - центральное, теплоноситель – горячая вода, отопительные приборы – чугунные радиаторы.

20.12.2013г. от 16.00 до 16.30 в присутствии начальника ХТО Жаневой К.К. инженером по ГДиП ОЭУВиО ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Х области» были произведены замеры микроклимата в помещениях для проведения утренников. Протокол измерений № 05-942 от 21.12.2013г., заключение: при проведении инструментальных измерений установлено соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Вентиляция в здании естественная, через створки окон, двери и искусственная. В фойе возле зрительного зала не организована приточно–вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение естественное во всех помещениях. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов. Искусственное освещение общее верхнее равномерное, представлено люминесцентными лампами, оборудованное светильниками.

Внутренняя отделка соответствует требованиям санитарно–эпидемиологических правил и нормативов.

Санитарное состояние и содержание помещений.

В учреждении регулярно проводятся санитарно-гигиенические мероприятия и профилактическая дезинфекция. Влажную уборку помещений проводят регулярно с использование моющих средств и дезинфицирующих – Санфор, Прогресс, белизна. Уборочного инвентаря достаточно, замаркирован, используется по назначению, хранится в отдельном помещении. Места общего пользования (туалеты) убирают постоянно с использованием дезинфицирующих средств (Санфор, Белизна). Свидетельства о гос. регистрации моющих и дезинфицирующих средств имеются. Закупка осуществляется на основании договора поставки с ООО «Чистый дом». В туалетах дезинфекции подлежит санитарно–техническое оборудование, сидения на унитазах моются теплой водой с мылом, раковины и унитазы чистят квачами с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В туалетах установлены педальные ведра, туалетная бумага, мыло (жидкое с дозатором), сушка для рук, одноразовые бумажные полотенца. Ковры, ковровые покрытия ежедневно чистятся моющим пылесосом с применением моющих средств. В подвале предусмотрено отдельное помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих средств и для хранения уборочного инвентаря.

В Учреждении заключен договор с ФГУП «Центр дезинфекции в Х области» на проведение дератизации и дезинсекции (1 раз в месяц).

На территории участка проводится ежедневная уборка.

Списочный состав Учреждения составляет 65 человек, флюорографические обследования проводятся ежегодно. Проведена вакцинация сотрудников против гриппа в количестве 14 человек.

В добровольном порядке представлены копии следующих документов: заверенная копия устава, копия приказа о назначении на должность, копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, договор аренды, договора на оказание услуг по профилактической дезинсекции, дератизации, договор поставки

В ходе проведения проверки ГАУК «ГОТК» нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля  внесена.

__________________________Иванова И.И. _________________Хауруллин Р.Р.

(подпись проверяющего)                                                                   подпись уполномоченного представителя  юридического лица

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 07-185-В от 14.12.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:   _______________________________. Иванова И.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

| «10» января 2016 г. |  |  | Хайруллин Р.Р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Подпись |  | Ф.И.О. |

# Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  ______________________________________________________________________________